## Modely pro Ošetřovatelství
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavateletem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Hrudní model |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Trup lidského těla je zhotoven velmi věryhodně reálně. | vyplní dodavatel
| Od trupu lze odnímat pravou paži v rámci jednoduchého, přenosného a kompaktního modelu. | vyplní dodavatel
Lze demonstrovat:
| - běžné typy dlouhodobých cévních přístupů | vyplní dodavatel
| - implantované porty | vyplní dodavatel
| - centrální žilní katétry (CVCs) | vyplní dodavatel
| - periferně zavedeny centrální katetry (PICCs) | vyplní dodavatel
| - všechny pomůcky pro cévní přístup jsou klinicky aktuální | vyplní dodavatel
| - materiál modelu umožňuje extrémně reálný pocit při vyhmatání portu | vyplní dodavatel
Dodávané vložky umožňují nácvik komplikací:
| - vstup pro simulaci hluboko umístěného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - vstup pro simulaci nakloněného nebo skloněného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - vstup pro simulaci nakloněného a odchýleného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - distální konce zažízení jsou připojeny k zásobníku umělé krve, aby bylo možné aspirovat a podávat infuse | vyplní dodavatel
| - personál si opakuje principy, dovednosti a nástroje nezbytné pro zavedení, ošetřování, zajištění a údržbu | vyplní dodavatel
| - katetry do v.jugularis externa a v.subclavie lze zavést připravenými otvory v modelu | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Noha s žilní nedostatečností |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účatníkem nabízená hodnota
| Trenažér je vhodný pro výuku, nácvik, test způsobilosti a dovedností v oblasti péče o pacienty s žilní nedostatečností. | vyplní dodavatel
Na trenažéru lze nacvičit tyto stavy:
| - žilní vřed | vyplní dodavatel
| - celulitis | vyplní dodavatel
| - hypostatický ekzém | vyplní dodavatel
| - křečové žíly | vyplní dodavatel
| - hemosideróza | vyplní dodavatel
| - vaskulitida | vyplní dodavatel
| - lipodermatoskleróza | vyplní dodavatel
| - kalcifylaxe | vyplní dodavatel
| - pyoderma gangrenosum | vyplní dodavatel
| - vyléčený vřed na chodidle | vyplní dodavatel
| - plísně na nehtech | vyplní dodavatel
| - prořezávání kůže | vyplní dodavatel
| - diabetický vřed | vyplní dodavatel
| - lividní vaskulitida | vyplní dodavatel
| - pastózní otok | vyplní dodavatel
| - retikulární cévy a rozšíření koncových cév | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Simulátor aplikace intradermální injekce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Na simulátoru mohou studenti bezpečně procvičovat aplikaci intradermální injekce. | vyplní dodavatel
| Odlitek vytvořený podle skutečného předloktí od zápěstí po loket. | vyplní dodavatel
| Vinylová kůže poskytující realistický pocit při aplikaci injekce. | vyplní dodavatel
| Minimálně 8 injekčních míst pro nácvik intrakožní injekce, když dojde ke správné aplikaci injekční kapaliny vytvoří se na kůži charakteristická podlitina. | vyplní dodavatel
| Podlitina se odstraní odčerpáním injekční kapaliny po skončení práce. | vyplní dodavatel
| Obsahuje část ruky s minimálně 8 injekčními místy, těsnící prostředek, injekční stříkačku, průvodce a pouzdro pro uskladnění. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Stařecká paže na nácvik venepunkce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 12 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Paže je realisticky vyhotovená. | vyplní dodavatel
| Zhotovení zajišťuje nácvik situace, kdy nelze zavést katétry do žíly, kvůli ztrácejícím se žilám. | vyplní dodavatel
| Ideální pro výuku studentů, kteří se starají o starší lidi. | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Model pro aplikaci inzulínu do oblasti břicha |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Replika oblasti břicha. | vyplní dodavatel
| Model je vyroben z materiálu, který realisticky imituje oblast břicha a zároveň umožňuje nácvik aplikace inzulínu. | vyplní dodavatel
| Model musí poskytovat realistickou simulaci umožňující vytvoření takzvané kožní řasy při aplikaci inzulinu. | vyplní dodavatel
| Model má nastavitelné popruhy umožňující připevnění na figuranta. | vyplní dodavatel
| Zadní strana modelu musí být z pevného materiálu, který zabrání přechodu jehly na druhou stranu modelu, aby nedošlo ke zranění figuranta, na kterého je model aplikován. | vyplní dodavatel
| Materiál umožňuje opakované aplikace, aniž by docházelo k poškození materiálu. | vyplní dodavatel
| Po opakované aplikaci nesmějí zůstávat viditelné stopy po vpichu inzulínové jehly. | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest dospělého |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Model umožňuje realistické zajištění dýchacích cest dospělého. | vyplní dodavatel
| Model umožňuje simulaci intubace, ventilace a odsávání. | vyplní dodavatel
| Realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dospělého člověka. | vyplní dodavatel
| Praktické školení v oblasti uvolnění zablokovaných dýchacích cest a odsávání tekuté cizí látky. | vyplní dodavatel
| Minimální údržba a odolné provedení nabízejí ekonomický provoz. | vyplní dodavatel
| Umístění na základové desce umožňuje snadné použití a bezpečnou přepravu v přenosném kufru. | vyplní dodavatel
| Možnost nácviku orotracheální intubace. | vyplní dodavatel
| Možnost nácviku nazotracheální intubace. | vyplní dodavatel
| Možnost nácviku zavedení laryngeální masky a rourky Combitude. | vyplní dodavatel
| Možnost správného umístění rourky lze ověřit provedením zkušebního nafouknutí. | vyplní dodavatel
| Realistické anatomické rysy umožňující demonstrovat Sellickův manévr (tlak na úrovni chrupavky prstencové) a laryngospazmus. | vyplní dodavatel
| Je možné provádět nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem. | vyplní dodavatel
| Je možné simulovat nafukování žaludku a zvracení. | vyplní dodavatel
| Možnost vizuální kontroly rozšiřování plic. | vyplní dodavatel
| Možnost auskultace dechových ozev. | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Model pro zajištění nasogastrickou sondou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor péče o pacienty s nasogastrickou sondou, orogastrickou sondou a perkutánní endoskopickou gastromií. | vyplní dodavatel
| Pomůcka splňuje účel pro nácvik péče o pacienty s enterální výživou. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje minimálně 3 cesty, kterými lze vést sondy, a také umožňuje použití skutečné tekuté stravy. | vyplní dodavatel
| Pro lepší pochopení problematiky anatomických souvislostí model obsahuje panel, na kterém lze demonstrovat cestu vedení. | vyplní dodavatel
| Možnost demonstrace zavádění nasogastrické sondy, orogastrické sondy a perkutánní endoskopické gastrostomie. | vyplní dodavatel
| Polohu sond lze kontrolovat jak auskultací, tak přímým pozorováním. | vyplní dodavatel
| Simulátor je kompaktní a přenosný. | vyplní dodavatel
| Pohyblivý krk s možností demonstrace správného polohování krku a hlavy. | vyplní dodavatel
| Polohu sondy lze ověřit auskultací. | vyplní dodavatel
| Transparentní část modelu umožňující přímé pozorování postupu a zavádění. | vyplní dodavatel
| Možnost uvést simulátor do Fowlerovy polohy. | vyplní dodavatel
| Možnost podávat skutečnou tekutou stravu. | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Trenažér je věrnou napodobeninou paže dítěte se systémem cév. | vyplní dodavatel
| Trenažér má morfologickou a anatomickou věrnost a umožňuje nácvik punkce periferní žíly, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilní podávání léků. | vyplní dodavatel
| Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky. | vyplní dodavatel
| Trenažér lze polohovat pro snazší přístup. | vyplní dodavatel
| Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica, vena cephalica. | vyplní dodavatel
| Hmatné cévy umožňující provést výběr místa a přípravu. | vyplní dodavatel
| Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky. | vyplní dodavatel
| Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - umělá krev | vyplní dodavatel
| - vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - lublikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - přenosný kufr | vyplní dodavatel
| - návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Trenažér je věrnou napodobeninou ženské paže se systémem cév. | vyplní dodavatel
| Trenažér má morfologickou a anatomickou věrnost a umožňuje nácvik punkce periferní žíly, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilní podávání léků. | vyplní dodavatel
| Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky. | vyplní dodavatel
| Trenažér lze polohovat pro snazší přístup. | vyplní dodavatel
| Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica, vena cephalica. | vyplní dodavatel
| Hmatné cévy umožňující provést výběr místa a přípravu. | vyplní dodavatel
| Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky. | vyplní dodavatel
| Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - umělá krev | vyplní dodavatel
| - vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - lublikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - přenosný kufr | vyplní dodavatel
| - návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 10 Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu - mužská ruka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 4 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Trenažér je věrnou napodobeninou mužské paže se systémem cév. | vyplní dodavatel
| Trenažér má morfologickou a anatomickou věrnost a musí umožňovat nácvik punkce periferní žíly, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilného podávání léků. | vyplní dodavatel
| Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky. | vyplní dodavatel
| Trenažér umožňujet polohování pro snazší přístup. | vyplní dodavatel
| Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica, vena cephalice. | vyplní dodavatel
| Hmatné cévy umožňují provést výběr místa a přípravu. | vyplní dodavatel
| Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky. | vyplní dodavatel
| Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - umělá krev | vyplní dodavatel
| - vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - lublikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - přenosný kufr | vyplní dodavatel
| - návod k použití v českém jazyce | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Hrudní model | 1
2. | Noha s žilní nedostatečností | 1
3. | Simulátor aplikace intradermální injekce | 1
4. | Stařecká paže na nácvik venepunkce | 12
5. | Model pro aplikaci inzulínu do břišní oblasti | 1
6. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest dospělého | 3
7. | Model pro zajištění nasogastrickou sondou | 1
8. | Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu | 2
9. | Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu | 2
10. | Výukový trenažér pro nácvik i.v. přístupu - mužská ruka | 4
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0