## Dílčí část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Model pro nácvik kardiopulmonální resuscitace |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Prostřednictvím modelu se studenti naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavby oběhu u kritických stavů, které mohou způsobit srdeční zástavu. | vyplní dodavatel
| Prostřednictvím modelu se studenti naučí poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - systém umožňuje procvičování zajištění dýchacích cest pomocí orotracheální intubace, Laryngeální masky LM a Combituby | vyplní dodavatel
| - možnost simulace realistické defibrilace | vyplní dodavatel
| - počet simulací EKG srdce - minimálně 26 | vyplní dodavatel
| - možnost virtuální simulace artefaktů EKG | vyplní dodavatel
| - systém včetně obslužného softwaru | vyplní dodavatel
| - bezplatná možnost aktualizace obslužného softwaru | vyplní dodavatel
| - systém umožňující automaticky detekovat defibrilaci | vyplní dodavatel
| - systém pracující s minimem kabelů a vodičů - co nejvyšší podíl bezdrátové technologie, aby bylo možné systém umístit do realistického prostředí mimo počítače a napájecí zdroje. (Důvodem je volnost při simulovaných akcích a možnost využití širokého spektra scénářů. | vyplní dodavatel
| - systém je vybaven nástrojem pro sledování účinnosti resuscitace, včetně výsledků dosažených pro objem ventilace a hloubku vnější komprese hrudníku | vyplní dodavatel
| - systém dokáže indikovat nafouknutí žaludku a nesprávné umístění rukou při kardiopulmonální resuscitaci | vyplní dodavatel
| - dýchací cesty figuríny se otevírají pouze při technicky správném manévru | vyplní dodavatel
| - jednoduchá možnost změny tuhosti hrudníku pro provádění kardiopulmonální resuscitace | vyplní dodavatel
| Napájení - baterie + 9 V DC adaptér | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - transportní obal | vyplní dodavatel
| - napájecí adaptér | vyplní dodavatel
| - baterie | vyplní dodavatel
| - software | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
1. | Model pro nácvik kardiopulmonální resuscitace | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Výukový simulátor pro poskytování urgentní péče |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor pro pokročilou výuku a výcvik urgentní péče. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - bezdrátový pacientský simulátor o velikosti dospělého pacienta | vyplní dodavatel
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - vysoce konfigurovatelné dýchací cesty obsahující nastavitelnou plicní poddajnost | vyplní dodavatel
| - možnost simulace komplikovaných případů zajištění dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - oči reagující na osvit a klinický stav | vyplní dodavatel
| - technologie umožňující automatické rozpoznávání léků a pomůcek pro zajištění dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - automatické měření objemu a koncentrace léků a intravenózních tekutin | vyplní dodavatel
| - možnost simulace krvácení | vyplní dodavatel
| - simulace sekretů: pocení, slzení, pěna u úst, moč a sekrece z uší se přivádí z vnitřního zásobníku tekutiny | vyplní dodavatel
| - možnost simulace křeče, epileptického záchvatu | vyplní dodavatel
| - možnost zpětné vazby kvality kardiopulmonální resuscitace | vyplní dodavatel
| - možnost simulace vaskulárního a intraoseálního přístupu | vyplní dodavatel
| - ovládání simulací na základě předprogramovaných a validovaných pacientských případů | vyplní dodavatel
| - bezdrátové spojení simulátoru s ovládacím panelem | vyplní dodavatel
| - pohyblivé části - ramena, krk, kyčle, koleno, kotník | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné zevní genitálie (mužské, ženské, neutrální) | vyplní dodavatel
Požadovaná technická specifikace:
| - provoz z elektrické sítě a z dobijitelných akumulátorů | vyplní dodavatel
| - možnost dobíjení akumulátorů uvnitř simulátoru i po vyjmutí | vyplní dodavatel
| - možnost výměny akumulátorů za provozu simulátoru bez nutnosti vypnutí simulátoru | vyplní dodavatel
| - plně bezdrátové propojení s ovládacím počítačem a simulovaným pacientským monitorem prostřednictvím spolehlivé bezdrátové technologie | vyplní dodavatel
| - při bezdrátovém spojení figuríny s ovládacími prvky a pro provoz figuríny není nutné internetové připojení | vyplní dodavatel
| - nádrže na provozní tekutiny, tlakové nádoby, kompresor, akumulátory a ostatní příslušenství pro chod simulátoru jsou umístěny uvnitř simulátoru a nenarušují vizuální dojem reálného modelu | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje hlasovou komunikaci mezi instrukturem a trénujícím, kdy instruktorův hlas je přenášen do simulátoru a zpětně instruktor slyší veškeré dění v okolí simulátoru | vyplní dodavatel
| - možnost ovládání simulátoru instruktorem on-line, kdy instruktor ovládá simulátor dle potřeb simulace a má možnost ihned reagovat ne konkrétní situace | vyplní dodavatel
| - možnost automatického režimu simulátoru - simulátor je ovládán scénářem a funguje automaticky, včetně všech reakcí na léčebné postupy prováděné studentem | vyplní dodavatel
| - možnost využití před programovaných scénářů | vyplní dodavatel
| - simulátor sutomaticky zaznamenává bez zásahu instruktora prováděné úkony jako je hmatání pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, punkci hrudníku, zavedení močové cévky, vyšetření zorniček osvitem, kardiopulmonální resuscitace (KPR), defibrilace, zahájení či ukončení monitorování vitálních funkcí, které jsou fyzicky prováděné na simulovaném pacientském monitoru | vyplní dodavatel
| - simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora všechny použité pomůcky a přístroje, např. použití ventilační masky, pomůcky na zajištění dýchacích cest, použití kyslíkové masky, napojení ventilátoru, odsání sekretu z dýchacích cest atd. | vyplní dodavatel
| - simulátor je vybaven předpřipraveným i.v. vstupem (kanylou) na paži s automatickým rozpoznáváním podávaných léků (generický název, množství, koncentrace, dávka) | vyplní dodavatel
| - adekvátní odezvu na léky je možné naprogramovat dle potřeb uživatele | vyplní dodavatel
| - úkony jsou zaznamenávány v časové posloupnosti s přesným časem od začátku simulace | vyplní dodavatel
| - záznam aktuálního klinického stavu pacienta | vyplní dodavatel
| - instruktor může během simulace vkládat komentáře do záznamu o simulaci | vyplní dodavatel
| - možnost záznamu simulace na video i audio záznam | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - dýchycí systém:
| - zajištění dýchacích cest a komplikací při zajišťování průchodnosti dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - možnost manipulace s čelistí, předsunutí čelisti | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku odsávání (orální a nazofaryngeální) - s automatickou detekcí provedení úkonu (systém automaticky zaznamenává použití odsávacího katetru v dutině ústní či nosní) | vyplní dodavatel
| - možnost umělé plicní ventilace | vyplní dodavatel
| - možnost intubace a zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami | vyplní dodavatel
| - regulovatelnost rezistence plic (každá plíce samostatně), nastavitelná compliance | vyplní dodavatel
| - nastavitelnost distenze žaludku | vyplní dodavatel
| - detekce správné polohy hlavy | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - simulace komplikací dýchacích cest:
| - edém jazyka | vyplní dodavatel
| - hltanový edém | vyplní dodavatel
| - laryngospazmus | vyplní dodavatel
| - trizmus | vyplní dodavatel
| - strnutí šíje | vyplní dodavatel
| - zapadnutí jazyka | vyplní dodavatel
| - obstrukce dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - spontánní dýchání | vyplní dodavatel
| - zvedání a klesání hrudníku (oboustranné a jednostranné) | vyplní dodavatel
| - možnost poslechu dechových ozev včetně patologií | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - cirkulační systém:
- hmatatelný pulz na:
| - arteria karotis (krční tepny) | vyplní dodavatel
| - arteria brachialis (pažní tepny) | vyplní dodavatel
| - arteria radialis (vřetení tepny) | vyplní dodavatel
| - arteria femoralis (stehenní tepny) | vyplní dodavatel
| - arteria poplitea (podkolenní tepny) | vyplní dodavatel
| - arteria dorsalis pedis (hřbetní tepny nohy) | vyplní dodavatel
| - arteria tibialis posterior (zadní holenní tepny) | vyplní dodavatel
| - pulz je synchronizovaný s EKG a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku (fyziologická odezva) | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - krevní tlak:
| - součástí simulátoru je tonometr na měření krevního tlaku | vyplní dodavatel
| - při měření lze slyšet ve fonendoskopu reálné Korotkovy fenomény | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - kardiologické funkce:
| - extenzivní knihovna EKG rytmů | vyplní dodavatel
| - možnost manuálního vkládání extrasystol do EKG | vyplní dodavatel
| - možnost úpravy EKG křivky "on-line" instruktorem (možnost změny jednotlivých ST úseků) | vyplní dodavatel
| - možnost poslechu srdečních ozev - čtyři přední místa na hrudníku | vyplní dodavatel
| - monitorování rytmu běžným EKG - 4 sv. kabel | vyplní dodavatel
| - zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru (simulované) | vyplní dodavatel
| - možnost defibrilace a kardioverze standardními energiemi | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - sekrece:
| - slzení | vyplní dodavatel
| - simulace pocení (na čele) | vyplní dodavatel
| - sekrece z dutiny nosní | vyplní dodavatel
| - sekrece z uší | vyplní dodavatel
| - sliny a pěna od úst | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - cyanóza:
| - naznačená v oblasti rtů | vyplní dodavatel
| - spuštění automaticky na základě hodnoty SpO2 | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - oči:
| - pohyb očních víček, mrkání, otvírání a zavírání očí | vyplní dodavatel
| - adekvátní reakce zorniček na osvit | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení velikosti zorniček - mydriáza, myóza | vyplní dodavatel
| - každé oko lze ovládat samostatně | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - simulace křečí:
| - tonické | vyplní dodavatel
| - tonicko klonické | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - močení:
| - diuréza - možnost simulace močení (reálný odtok moči) dle scénáře | vyplní dodavatel
| - možnost cévkování - obě pohlaví | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - krvácení:
| - simulace krvácení rány s reálnou hemodynamickou odezvou, tj. odezva v krevním tlaku, tepové frekvenci včetně vlivu zástavy krvácení a dohrazení krevního oběhu | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - možnosti nácviku jednotlivých výkonů a vyšetření:
| - zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ETT rourka, kombitubus, LMA, iGel) | vyplní dodavatel
| - chirurgické zajištění DC (koniopunkce, koniotomie) | vyplní dodavatel
| - punkce hrudníku, hrudní drenáž | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - IO přístup:
| - s možností použití vrtačky | vyplní dodavatel
| - sternum, holeň | vyplní dodavatel
| - možnopst aspirace simulované krve | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - poslech:
| - jednostranné i oboustranné dechové ozvy | vyplní dodavatel
| - normální a abnosrmální dechové ozvy | vyplní dodavatel
| - min. 5 poslechových míst v přední části hrudníku | vyplní dodavatel
| - min. 6 poslechových míst v zádové části | vyplní dodavatel
| - poslechové vyšetření srdce na čtyřech předních místech hrudníku | vyplní dodavatel
| - poslechové vyšetření břicha | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - simulovaný pacientský monitor:
| - bezdrátový přenos dat ze simulátoru | vyplní dodavatel
| - dotykový | vyplní dodavatel
| - možnost připojení myši | vyplní dodavatel
| - vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek) | vyplní dodavatel
Požadované klinické vlastnosti - zobrazované simulované parametry:
| - EKG | vyplní dodavatel
| - SpO2 | vyplní dodavatel
| - CO2 | vyplní dodavatel
| - ABP (arteriální krevní tlak) | vyplní dodavatel
| - CVP (centrální venózní tlak) | vyplní dodavatel
| - PAP (pulmonální arteriální tlak) | vyplní dodavatel
| - PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění) | vyplní dodavatel
| - NIBP (neinvazivní krevní tlak) | vyplní dodavatel
| - TOF (Fallotova tetralogie) | vyplní dodavatel
| - srdeční výdej (Cardiac Output) | vyplní dodavatel
| - teplota (vnitřní a periferní) | vyplní dodavatel
| - přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak) | vyplní dodavatel
| - zobrazení rentgenového snímku | vyplní dodavatel
| - možností nahrání vlastních RTG snímků ze systému PACS | vyplní dodavatel
| - zobrazení 12ti svodového EKG | vyplní dodavatel
| - zobrazení vlastních snímků/obrazů | vyplní dodavatel
| - zobrazení vlastních videosekvencí | vyplní dodavatel
| - zobrazení laboratorních výsledků (možnost importu z .txt a .pdf) | vyplní dodavatel
| - možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského počítače | vyplní dodavatel
Požadované softwarové vybavení:
| - software na ovládání simulátoru | vyplní dodavatel
| - software simulující pacientský monitor s vitálními funkcemi simulátoru | vyplní dodavatel
| - software na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony | vyplní dodavatel
| - program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - "debriefing", pomocí něho lze promítat nácvik v časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, obrazového záznamu a zvukového záznamu | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - transportní obal | vyplní dodavatel
| - napájecí adaptér | vyplní dodavatel
| - bateri | vyplní dodavatel
| - software | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
2. | Výukový simulátor pro poskytování urgentní péče | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Pediatrický simulátor lumbální punkce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor poskytuje věrné morfologické a anatomické struktury dětského těla. | vyplní dodavatel
| Simulátor umožňuje poskytnutí nácviku lumbální punkce minimálně v místech L3-L4, L4-L5 nebo L5-S1. | vyplní dodavatel
| Správné místo může být určeno prohmatáním hřbetu kyčelní kosti a páteře. | vyplní dodavatel
| Zavedení jehly do správného místa musí být rozeznatelné hapticky. | vyplní dodavatel
| Při správném zavedení začne proudit kapalina | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistická pevnost | vyplní dodavatel
| - možnost palpace orientačních bodů | vyplní dodavatel
| - možnost přípravy kůže pomocí dezinfekce | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení polohy jehly a její vsunutí | vyplní dodavatel
| - mozkomíšní mok proudí při úspěšném provedení | vyplní dodavatel
| - možnost odběru mozkomíšního moku | vyplní dodavatel
| - možnost měření tlaku mozkomíšního moku | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - podstavec pro stabilitu během nácviku | vyplní dodavatel
| - transportní obal | vyplní dodavatel
| - návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Pokročilý pediatrický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Celotělový počítačem řízený pacientský simulátor. | vyplní dodavatel
| Simulátor dětského pacienta schopný realisticky simulovat emoce skrze obličejové výrazy, pohyb a řeč. | vyplní dodavatel
| Simulátor rozvíjí specializované dovednosti potřebné k efektivní komunikaci, diagnóze a péči o mladé pacienty. | vyplní dodavatel
| Realistický vzhled zhruba 5-ti letého dítěte s přirozenými proporcemi. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - simulátor má vzhled čtyř až šestiletého dítěte s realistickými proporcemi | vyplní dodavatel
| - simulátor je možné ovládat z počítačové jednotky, která se připojuje k integrovanému software, k němuž lze také připojit pacientský monitor | vyplní dodavatel
| - propojení PC a simulátoru je možné provést bezdrátově | vyplní dodavatel
| - simulátor je možné napájet ze sítě 230V nebo pomocí interní baterie v délce trvání min. čtyř hodin | vyplní dodavatel
| - simulátor může simulovat respiračních vlastnosti bez nutnosti připojení vnějších přívodů | vyplní dodavatel
| - k simulátoru je dodán software pro ovládání simulátoru, tvorbu scénářů a k vyhodnocení provedených úkonů | vyplní dodavatel
| - software pro obsluhu simulátoru k dispozici v neomezeném počtu instalací | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje editor scénářů s min. 10-ti předprogramovanými scénáři s možností opakovaného přehrávání scénářů, možnost úpravy nebo vytvoření nových scénářů v ovládacím software simulátoru | vyplní dodavatel
| - možnost zaznamenávání laboratorních zpráv, protokolů aktivit s možností tisku | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje jemnou a pružnou kůži po celém těle s trupem a klouby končetin bez viditelných spojů | vyplní dodavatel
- simulátor umožňuje programovatelný pohyb:
| - čelisti, oboustranný nebo jednostranný pohyb obočí | vyplní dodavatel
| - horizontální otáčení krkem | vyplní dodavatel
| - automatické otáčení hlavy a očí směrem k přibližujícímu se subjektu | vyplní dodavatel
| - interaktivní oči: oči mohou automaticky sledovat pohybující se objekt,lze programovat frekvenci mrkání, odezvu zornic, oboustranný a jednostranný pohyb očí, aktivní reakce zornic na světlo; abnormální pohyby oka a očního víčka: sbíhavé šilhání, nystagmus, záškuby očního víčka, sklopení očního víčka | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje možnost programovat pláč včetně vypouštění tekutiny pro simulaci slz | vyplní dodavatel
| - automatický pohyb čelisti synchronizovaný s mluvením | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje předehrané řečové reakce | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje aktivní robotiku pro simulaci realistických výrazů ve tváři (zlost, bolest, úžas, zvídavost, pláč, zívání, apod.) | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje plnou funkčnost v pohybu, fyziologickou pohyblivost všech kloubů, realistický vzhled kůže (ohebné klouby – kyčle, kolena, lokty, zápěstí, ramena, chodidla) | vyplní dodavatel
| - použití reálných monitorovacích zařízení standardně používaných k monitoraci dítěte (EKG, SpO2, defibrilace, tlakoměr) s možnost monitorovat srdeční, plicní a střevní ozvy, tlaku, srdeční činnost, možnost použití masky, intubace (perorální, nosní – detekce správné intubace) | vyplní dodavatel
| - možnost přímého nastavení a předpřipravení jednotlivých vitálních funkcí – tvorba vlastních fyziologických stavů (neurologické parametry, dech a dýchací cesty, srdce a oběhový systém, zažívací ústrojí, vitální funkce dítěte) a možnost tvorby vlastních lineárních nebo větvených scénářů | vyplní dodavatel
- přítomnost dýchacích funkcí:
| - automatický pohyb hrudníku - možnost nastavení frekvence, poměrů nádechu a výdechu, zvuků | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení jednostranného zvedání hrudníku – simulace pneumotoraxu, různá míra respirace | vyplní dodavatel
| - jednostranné zvedání hrudníku při intubaci pravé větve | vyplní dodavatel
| - reálná exhalace CO2: podpora monitorování etCO2 pomocí reálných senzorů a monitorovacích zařízení | vyplní dodavatel
| - volitelné normální a abnormální zvuky: horní pravá přední část a záda, horní levá přední část a záda, dolní pravá část zad a dolní levá část zad | vyplní dodavatel
- podpora reálné mechanické ventilace:
| - A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV a více | vyplní dodavatel
| - podpora terapeutických úrovní PEEP | vyplní dodavatel
| - programovatelná různá poddajnost plic | vyplní dodavatel
| - různý odpor průdušek | vyplní dodavatel
| - programovatelné pokusy o samostatné dýchání pro odpojení od přístrojů | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje zavedení hrudní trubice: levé midaxilární místo hemotoraxu, hmatatelná kostní orientační místa, realistická kůži pro řezání, šití a sání tekutiny | vyplní dodavatel
| - na simulátoru jsou místa pro dekompresi jehlou – vlastnost taktilní odezvy a při zavedení jehly je slyšet zasyčení | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje komplexní knihovnu EKG rytmů s volitelnými změnami tepové frekvence | vyplní dodavatel
| - nezávislé normální/abnormální zvuky srdce na aortálním, plicním a mitrálním místě | vyplní dodavatel
| - při efektivních kompresích hrudníku je možné nahmatat femorální puls | vyplní dodavatel
| - viditelná cyanóza, zrudnutí, bledost a zežloutnutí | vyplní dodavatel
| - možnost testu doby kapilárního návratu; detekce a záznam testu | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje hmatatelné pulzy: oboustranný karotický, brachiální, radiální a femorální | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje: | vyplní dodavatel
| - pulzy závislé na krevním tlaku | vyplní dodavatel
| - monitorování krevního tlaku pomocí reálné NIBP manžety a monitoru | vyplní dodavatel
| - monitorování SpO2 pomocí reálných zařízení | vyplní dodavatel
| - oboustranný nitrožilní přístup | vyplní dodavatel
| - intraoseální infuzní místo | vyplní dodavatel
| - reálné záznamy hodnot z glukózového testu pomocí odběru krevního vzorku z prstu | vyplní dodavatel
| - zvuky střev ve čtyřech kvadrantech | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné mužské/ženské genitálie | vyplní dodavatel
| - podpora katetrizace močových cest s návratem tekutiny | vyplní dodavatel
| - programovatelný výtok moči | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Interaktivní celotělový výukový model dospělý |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Komplexní bezdrátový celotělový pacientský simulátor. | vyplní dodavatel
| Barva pokožky je světlá. | vyplní dodavatel
| Zabudované bezdrátové spojení s tabletem. | vyplní dodavatel
| Pohyblivá hlava, čelist, ramena, lokty, kyčle, kolena a kotníky. | vyplní dodavatel
| Manuální otevírání a zavírání očí. | vyplní dodavatel
| Bezdrátové přehrávání nahraných zvuků a odpovědí. | vyplní dodavatel
| Vytváření a ukládání hlasové odpovědi v libovolném jazyce. | vyplní dodavatel
| Instruktor může simulovat hlas pacienta a poslouchat odpovědi pěčovatele. | vyplní dodavatel
Dýchací cesty:
| - několik zvuků horních cest dýchacích synchronizovaných s dýcháním | vyplní dodavatel
| - ventilace pomocí masky | vyplní dodavatel
| - anatomicky přesné dýchací cesty včetně jazyka, epiglotis, hlasivek a jícnu | vyplní dodavatel
| - použití standardních nástrojů pro zajištění vyšetření a zajištění dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - nazální a orální intubace | vyplní dodavatel
| - endotracheální intubace s použitím běžných nástrojů | vyplní dodavatel
| - umístění nasogastrické nebo orogastrické sondy | vyplní dodavatel
| - Sellickův manévr umožňuje pohled na hlasivky | vyplní dodavatel
Dýchání:
| - samovolné dýchání a zvedání hrudníku pomocí vnitřního kompresoru | vyplní dodavatel
| - oboustranné zvedání hrudníku | vyplní dodavatel
| - programovatelná rychlost a hloubka dýchání | vyplní dodavatel
| - normální a abnormální plicní zvuky synchronizované s dýchacím rytmem | vyplní dodavatel
Srdce:
| - možnost snímání EKG reálným přístrojem ze 4 vodivých míst na kůži | vyplní dodavatel
| - normální a abnormální srdeční zvuky synchronizované s EKG | vyplní dodavatel
| - možnost změny rychlosti a intenzity srdečních zvuků | vyplní dodavatel
| - automatická detekce kompresí hrudníku | vyplní dodavatel
| - komprese hrudníku generují palpovatelný puls a EKG | vyplní dodavatel
Cirkulace:
| - měření krevního tlaku palpací a auskultaci pomocí reálných nástrojů | vyplní dodavatel
| - palpovatelný puls na a. radialis | vyplní dodavatel
| - možnost použití skutečné manžety pro měření tlaku | vyplní dodavatel
| - slyšitelné Korotkovy zvuky mezi systolickým a diastolickým tlakem | vyplní dodavatel
| - bilaterální puls synchronizovaný s krevním tlakem a tepovou frekvencí | vyplní dodavatel
| - karotida | vyplní dodavatel
| - brachiální tepna | vyplní dodavatel
| - radiální tepna | vyplní dodavatel
| - bilaterálně intravenózní předloktí s možností plnění/vyprázdnění | vyplní dodavatel
| - místa pro intramuskulární a subkutánní injekce | vyplní dodavatel
| - realistická odezva při správném provedení intravenózního vpichu | vyplní dodavatel
| - vaječníkové a děložní tepny a žíly s funkcí krvácení | vyplní dodavatel
| - vitální signály odrážejí fyziologické změny způsobené krvácením během scénáře | vyplní dodavatel
| - měření saturace kyslíku pomocí reálných zařízení | vyplní dodavatel
Břišní stěna pro laparotomii:
- včetně břišní vložky:
| - mnohovrstvý design replikuje reálnou pokožku, podkožní tuk, fascii, svaly a peritoneum | vyplní dodavatel
| - použití skutečných nástrojů pro řez, disekci a šití | vyplní dodavatel
| - může být použita minimálně 4x | vyplní dodavatel
| - krvácí | vyplní dodavatel
| - pro Pfannensietlův nebo vertikální řez | vyplní dodavatel
| - použití laparoskopických trokarů - obsahuje minimálně 8 přístupů: minimálně 3 vpravo, minimálně 3 vlevo a minimálně 2 ve střední čáře | vyplní dodavatel
Vložka se střevy:
| - vložka, která může být vložena nad dělohou | vyplní dodavatel
| - střeva mohou být odsunuty na stranu pomocí standardních technik pro přístup k dalším strukturám | vyplní dodavatel
Děloha verze 1:
| - děloha standardní velikosti s ektopickým těhotenstvím a krvácením | vyplní dodavatel
| - simuluje prasknutí ektopického těhotenství s krvácením a těžkým vaginálním krvácením z dělohy | vyplní dodavatel
Děloha verze 2:
| - zvětšená děloha s dermoidní cystou a ektopickým těhotenstvím | vyplní dodavatel
| - simuluje prasknutí ektopického těhotenství s krvácením a realistickou dermoidní cystou | vyplní dodavatel
Děloha verze 3:
| - zvětšená fibroidní děloha | vyplní dodavatel
| - simuluje krvácení fibroidy uvnitř stěny, cystu a endometriom | vyplní dodavatel
| - další procedury, které lze provádět zahrnují - unilaterální oophorektomii, konizaci krčku, chromopertubaci a hysterektomii | vyplní dodavatel
| - přítomnost krevních cév umožňuje krvácení během zákroku | vyplní dodavatel
| Všechny dělohy v sobě obsahují vaječníkové a děložní žíly a tapny, močový měchýř, vaječníky, vejcovody, peritoneum, ureter, perineum s vagínou a okolitá ligamenta. | vyplní dodavatel
Scénáře k simulátoru:
| - prasknutí ektopického těhotenství | vyplní dodavatel
| - pánevní hmota v těhotenství | vyplní dodavatel
| - septický potrat | vyplní dodavatel
| - porucha sráženlivosti - Von Willebrandova nemoc | vyplní dodavatel
| - pooperační krvácení po konizaci krčku | vyplní dodavatel
| - požár na operačním sále | vyplní dodavatel
| - nedostatek kyslíku na operačním sále | vyplní dodavatel
| - zástava srdce na operačním sále | vyplní dodavatel
| - anafylaktický šok na operačním sále | vyplní dodavatel
| - podchlazení během operace | vyplní dodavatel
Software:
| - automaticky detekuje a ukládá akce účastníků | vyplní dodavatel
| - možnost sledovat až 6 účastníků najednou | vyplní dodavatel
| - vytváření a sdílení výsledků | vyplní dodavatel
| - předprogramované scénáře, které lze upravovat během simulace | vyplní dodavatel
| - vytváření a úpravy vlastních scénářů | vyplní dodavatel
| - jednoduché upravování stavu pacienta přímo během simulace | vyplní dodavatel
Virtuální monitor:
| - minimálně 20 palcový dotykový PC pro zobrazení fyziologického stavu simulátoru | vyplní dodavatel
| - kontrola simulátoru pomocí tabletu | vyplní dodavatel
| - využití předinstalovaných konfigurací nebo vytvoření vlastních | vyplní dodavatel
| - sdílení obrázků z ultrazvuku a CT, laboratorních nálezů a pacientských tabulek | vyplní dodavatel
| - zobrazení až 10-ti číselných parametrů a 6-ti dynamických vln | vyplní dodavatel
V balení:
| - chirurgický simulátor | vyplní dodavatel
| - tablet s předinstalovaným UNI systémem | vyplní dodavatel
| - UNI licence včetně 11 scénářů | vyplní dodavatel
| - minimálně 20 palcový dotykový monitor spolu se SW | vyplní dodavatel
| - RF komunikační modul | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 břišní vložky | vyplní dodavatel
| - minimálně 12 ks děloh (od každého typu minimálně 4 ks) | vyplní dodavatel
| - scénáře | vyplní dodavatel
| - přepravní obal | vyplní dodavatel
| - baterie a nabíječka baterií | vyplní dodavatel
| - návod k použití v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Simulátor pacienta k ošetření |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pokročilý bezdrátový pacientský simulátor navržený pro umožnění efektivních a realistických prožitků při výuce poskytovatelů zdravotní péče. | vyplní dodavatel
Neurologické vlastnosti:
| - aktivní oči: programovatelná míra mrkání, velikost zornic a reakce zornic | vyplní dodavatel
| - programovatelné silné nebo mírné záchvaty | vyplní dodavatel
| - bezdrátový přenos hlasu | vyplní dodavatel
| - minimálně 80 předem naprogramovaných řečových reakcí | vyplní dodavatel
Dýchací cesty:
| - orální a nazální endotracheální intubace/odsávání | vyplní dodavatel
| - obtížné zajištění dýchacích cest: laryngospasmus, otok hltanu, otok jazyka | vyplní dodavatel
| - senzory detekují hloubku intubace | vyplní dodavatel
| - péče o tracheostomii | vyplní dodavatel
| - jednostranné zvedání hrudníku při intubaci pravé hlavní větve | vyplní dodavatel
| - několik typů zvuku horních cest dýchacích | vyplní dodavatel
Dýchání:
| - ovládání míry a hloubky respirace a pozorování spontánní dýchání | vyplní dodavatel
| - ventilace je měřena a zaznamenávána | vyplní dodavatel
| - zvuky přední a zadní části plic ve všech čtvrtinách | vyplní dodavatel
| - viditelné zvedání hrudníku s asistovanou ventilací pomocí resuscitační masky nebo mechanických ventilátorů | vyplní dodavatel
Gastrointestinální vlastnosti:
| - možnost NG/OG intubace a krmení | vyplní dodavatel
| - zvuky střev v jednotlivých částech | vyplní dodavatel
| - kolostomie, ileostomie a péče o stomie | vyplní dodavatel
| - možnost provést klystýr | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné ženské a mužské genitálie | vyplní dodavatel
| - možnost ženské i mužské katetrizace s výtokem tekutiny | vyplní dodavatel
Oběhový systém a srdce:
| - normální a abnormální zvuky srdce, tepová frekvence a intenzita | vyplní dodavatel
| - monitorování EKG pomocí reálných zařízení | vyplní dodavatel
| - eKPR senzory | vyplní dodavatel
| - komprese hrudníku jsou měřeny a zaznamenávány | vyplní dodavatel
| - možnost monitorace, pořízení dat, určení tempa a provádění kardioverze pomocí reálného defibrilátoru | vyplní dodavatel
| - paže pro nácvik nitrožilních a intramuskulárních technik | vyplní dodavatel
| - měřitelný tlak krve | vyplní dodavatel
| - lze slyšet Korotkovovy zvuky | vyplní dodavatel
| - monitoruje saturaci kyslíku pomocí reálného oxymetru | vyplní dodavatel
| - viditelná cyanóza | vyplní dodavatel
| - oboustranný karotický, radiální, brachiální, femorální, podkolenní a nožní puls | vyplní dodavatel
| - krvácení po propíchnutí prstu | vyplní dodavatel
| - dekubitové vředy a proležené chodidlo | vyplní dodavatel
Vyšetření prsou:
| - minimálně 5 vyměnitelných levých prsou obsahující fibrocystická onemocnění (chronický zánět prsní žlázy), benigní nádor, velký sarkom, skirhotický karcinom, zataženou bradavku | vyplní dodavatel
| - minimálně dvě pravá prsa obsahují bole v minimálních velikostech: 8, 10, 16, 20 mm | vyplní dodavatel
Gynekologické vyšetření:
| - možnost provádění bimanuálního vyšetření pánve s vyměnitelnými dělohami | vyplní dodavatel
| - možnost zavádění zrcátka a pozorování vyměnitelných děložních čípků | vyplní dodavatel
| - provádění PAP, mytí, vyšetřování | vyplní dodavatel
Obsah balení:
| - pacientský simulátor | vyplní dodavatel
| - tablet se SW | vyplní dodavatel
| - spotřební materály | vyplní dodavatel
| - přenosný obal | vyplní dodavatel
| - gynekologické vybevení: | vyplní dodavatel
| - antiverze dělohy | vyplní dodavatel
| - retroverze dělohy | vyplní dodavatel
| - děloha s nitroděložním tělískem | vyplní dodavatel
| - děloha v 6. - 9. týdnu těhotenství | vyplní dodavatel
| - děloha v 10. - 12. týdnu těhotenství | vyplní dodavatel
| - děloha ve 20. týdnu těhotenství | vyplní dodavatel
| - děloha v 6. - 8. týdnu těhotenství se zkrácenými vazy vaječníků | vyplní dodavatel
| - normální děložní čípek (sada po minimálně 5 ks, jeden je již instalovaný) | vyplní dodavatel
| - abnormální sada děložních čípků (sada minimálně 6) | vyplní dodavatel
| - děložní čípek v 6. - 8. týdnu těhotenství (sada minimálně 3) | vyplní dodavatel
| - děložní čípek v 10. - 12. týdnu těhotenství | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Gynekologický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor je určen pro výuku specializované lékařské a specializované ošetřovatelské péče v gynekologii. | vyplní dodavatel
| Studenti se díky simulátoru naučí teoreticky i prakticky zvládnout postupy používané v gynekologii. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - snadný transport pro nácvik hospitalizačních scénářů | vyplní dodavatel
| - omyvatelný materiál odolný vůči působení běžných dezinfekčních prostředků pro dezinfekci povrchů | vyplní dodavatel
| - možnost simulace techniky vložení nitroděložního tělíska | vyplní dodavatel
| - možnost simulace vizuálního zjištění normálního a abnormálního děložního čípku | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - minimálně 7x normální a abnormální děložní čípek | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x normální děloha s šesti oddělitelnými děložními čípky | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x děloha pro zavedení IUD | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x břišní kryt | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x náhradní rezervoár | vyplní dodavatel
| - úložný vak pro snadný transport | vyplní dodavatel
| Návod obsluhy v českém jazyce. | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Gynekologický výukový model |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model pro výuku specializované lékařské a osetřovatelské péče v gynekologii. | vyplní dodavatel
| Prostřednictvím modelu se frekventanti naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané v gynekologii. | vyplní dodavatel
| Výuka prostřednictvím modelu bude využitelná ve vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických profesí. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - poskytuje vysoce realistickou simulací ženských reprodukčních orgánů | vyplní dodavatel
| - vyroben z realistického materiálu, který umožňuje procvičovat vyšetřovací postupy pomocí palpace, cytologické stěry, použití kovového zrcátka | vyplní dodavatel
| - systém poskytující rychlou a jednoduchou výměnu dělohy různých velikostí a patologií, které jsou součástí dodávky | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné dělohy součástí dodávky: dutá, malá, střední, velká, děloha s cystou na vaječníku, fibroidní děloha, zakloněná děloha | vyplní dodavatel
| - realistický charakter konečníku umožňující při vyšetření cítit blízkost střev a porodního kanálu | vyplní dodavatel
| - materiál odolný vůči působení běžných dezinfekčních prostředků pro dezinfekci povrchů | vyplní dodavatel
| - možnost opakovaných oprav mechanického poškození modelu | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - minimálně 7 vyměnitelných děloh: dutá, malá, střední, velká, děloha s cystou na vaječníku, fibroidní děloha, zakloněná děloha | vyplní dodavatel
| Návod obsluhy v českém jazyce. | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Mateřský a porodní simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model pro výuku specializované lékařské a ošetřovatelské péče v průběhu porodu a po porodu. | vyplní dodavatel
| Prostřednictvím modelu se frekventanti naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané v porodnictví. | vyplní dodavatel
| Pomocí simulátoru bude možné aplikovat scénáře zaměřené na prenatální i postnatální období. | vyplní dodavatel
| Pomocí simulátoru bude možné prezentovat a nacvičovat scénáře normálních fyziologických i abdormálních porodů. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - snadný transport pro nácvik hospitalizačních scénářů | vyplní dodavatel
| - široký rozsah pohybu díky plně pohyblivým kloubům | vyplní dodavatel
| - důležité body kosterních struktur včetně sedacích trnů | vyplní dodavatel
| - možnost měnit vzhled figuríny pomocí vlasů | vyplní dodavatel
| - možnost zajištění dýchacích cest pomocí intubace | vyplní dodavatel
| - možnost ventilace se zdvihem hrudníku | vyplní dodavatel
| - vak simulující zárodečnou blánu | vyplní dodavatel
| - paže a nohy dostatečně pohyblivé v kloubech | vyplní dodavatel
| - dítě pohyblivé v kloubech | vyplní dodavatel
| - rozměry dítěte: minimální výška 42 cm maximální výška 48 cm | vyplní dodavatel
| - minimální hmotnost: 900g, maximální hmotnost 1,2 kg | vyplní dodavatel
| - možnost simulace porodů koncem pánevním: úplná a neúplná poloha, poloha nožičkama, poloha řitní | vyplní dodavatel
| - simulace roztažení děložního hrdla na 6 stádií | vyplní dodavatel
| - možnost simulace porodu císařským řezem | vyplní dodavatel
| - možnost simulace kardiopulmonální resuscitace | vyplní dodavatel
| - možnost simulace porodů: vaginální, císařský řez, pomocí kleští, pomocí vakuového extraktoru | vyplní dodavatel
| - simulace obratu zevními hmaty | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku palpace plodu - břišní a Leopoldovy manévry | vyplní dodavatel
| - možnost aplikace intramuskulárních injekcí u matky v oblasti mutulus deltoideus na pravé i levé straně a v oblasti stehna minimálně na jedné straně | vyplní dodavatel
| - simulace péče o nosní a ústní dutinu - výplach, podávání výživy, odsávání | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku technik pro polohování a přesun pacienta | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku poporodní péče, péče při poporodním krvácení | vyplní dodavatel
| - možnost simulace manévrů při dystokii ramének - McRobertsův, Suprapubický tlak, Rubinův I. a II., Woodsův hmat, porození zadního raménka, manévr podle Gaskinové | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku podvázání pupeční šňůry svorkou a přestřižení pupeční šňůry | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - břišní podložka | vyplní dodavatel
| - 2 břišní kůže, 1 normální a 1 pro císařský řez | vyplní dodavatel
| - minimálně 50 vaků znázorňujících zárodečnou blánu | vyplní dodavatel
| - dítě s morfologickou věrnou podobou novorozence pohyblivé v kloubech | vyplní dodavatel
| - alespoň 6 děložních hrdel, stádia 1 - 6 | vyplní dodavatel
| - kůže hrudníku | vyplní dodavatel
| - srážení krve | vyplní dodavatel
| - KPR hrudník | vyplní dodavatel
| - alespoň 3 sady očí - hnědé, modré a zelené | vyplní dodavatel
| - fundus | vyplní dodavatel
| - oděv | vyplní dodavatel
| - transportní taška na kolečkách | vyplní dodavatel
| - paže pro nácvik měření krevního tlaku | vyplní dodavatel
| - kompletní sada minimálně 5 krevních sraženin a hemoragií, 1 malá krevní sraženina, 1 střední krevní sraženina, 1 velká krevní sraženina, 1 perineální krvácení a 1 louže krve | vyplní dodavatel
| - paže pro nácvik nitrožilních technik | vyplní dodavatel
| - simulátor plně donošeného novorozence pro nácvik péče a rozšířené resuscitace | vyplní dodavatel
| - lubrikační gel | vyplní dodavatel
| - plicní vak | vyplní dodavatel
| - pánevní podpěra | vyplní dodavatel
| - alespoň 3 kůže perinea - prenatální, porodní a episiotomická | vyplní dodavatel
| - stabilní podložka pro perineální kůži | vyplní dodavatel
| - placenta | vyplní dodavatel
| - polohovací vak | vyplní dodavatel
| - malá přenosná taška | vyplní dodavatel
| - svorka na pupeční šňůru | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 pupeční šňůry: 1 dlouhá, 3 krátké | vyplní dodavatel
| - minimálně 3 paruky: černá, hnědá, blond | vyplní dodavatel
Položka č. 10 Hlavička k trenažeru asistovaného porodu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model doplňuje pánevní torzo, které se používá jako trenažér asistovaného porodu. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - umístění fontanel na hlavičce, které jde nahmatat | vyplní dodavatel
| - tvar hlavy odpovídá velikosti průměrných rozměrů reálné hlavičky dítěte | vyplní dodavatel
| - model je vyroben z velmi měkkého, vysoce elastického a velmi odolného materiálu | vyplní dodavatel
Položka č. 11 Trenažér asistovaného porodu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pánevní torzo k trenažéru asistovaného porodu:
| - základní část, která tvoří ucelený trenažér asistovaného porodu | vyplní dodavatel
| Je určen pro lékaře k simulaci praktikování asistovaného porodu s vakuovým zvonem. | vyplní dodavatel
| Přesně simuluje hmatovou zkušenost při použití zvonu. | vyplní dodavatel
| Umožňuje lékaři se soustředit na porod hlavičky. | vyplní dodavatel
| Tvar hlavičky přesně odpovídá průměrným rozměrům reálné hlavičky dítěte | vyplní dodavatel
| Model je vyroben z velmi měkkého, vysoce elastického a velmi odolného materiálu. | vyplní dodavatel
| Model se snadno čistí a při dodržování pokynů k údržbě je zaručena dlouhá životnost. | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Mateřský a novorozenecký simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Mateřský a porodní simulátor v životní velikosti s přesným porodním systémem pro opakované rychlé porody nebo pro porody trvající několik hodin. | vyplní dodavatel
Mateřský simulátor:
| - dýchací cesty s možností intubace, zvedání hrudníku | vyplní dodavatel
| - kapačky naléky/tekutiny | vyplní dodavatel
| - odnímatelný kryt břicha | vyplní dodavatel
| - programovatelná eklampsie se záchvaty | vyplní dodavatel
| - přesný porodní systém | vyplní dodavatel
| - programovatelné poporodní krvácení | vyplní dodavatel
| - plod k porodu s placentami a pupečními šňůrami | vyplní dodavatel
| - puls radiální tepny | vyplní dodavatel
| - řeč matky | vyplní dodavatel
Novorozenec s cyanózou a pulsem:
| - plně donošený novorozenec s cyanózou s tepem pupečníku | vyplní dodavatel
| - stahování a roztahování hrudníku je měřeno a zaznamenáváno | vyplní dodavatel
| - realistické zvuky plic a srdce | vyplní dodavatel
| - realistický pláč | vyplní dodavatel
Všeobecné požadavky:
| - příprava pro OB pohotovost | vyplní dodavatel
| - vyhodnocení a ohlášení nácvikových a klinických výsledků | vyplní dodavatel
| - mateřský a porodní simulátor s eklampsií a s možností krvácení | vyplní dodavatel
| - mateřský monitor zobrazující známky života | vyplní dodavatel
| - zvuky srdce plodu a monitoru zobrazující známky života novorozence | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - minimálně 23 palcový dotykový monitor s ovladačem pracovní plochy a bezdrátovou komunikací s notebookem | vyplní dodavatel
| - možnost zobrazení minimálně 8 životních parametrů, vč. HR, ABP, RR, SpO2, CO2, NIPB, teplota a čas | vyplní dodavatel
| - výběr z minimálně 5 dynamických frekvencí pro EKG II, ABP, dýchání, pulzní oxymetrie, CO2 | vyplní dodavatel
| - zobrazování známek života matky a novorozence | vyplní dodavatel
| - porodní monitor s programovatelnou děložní aktivitou a srdečním tepem plodu | vyplní dodavatel
| - minimálně 15 palcový notebook s kufříkem | vyplní dodavatel
| - USB modul s připojením k simulátoru | vyplní dodavatel
| - bezdrátová komunikace mezi notebookem a dotykovými monitory | vyplní dodavatel
| - notebook umožňuje připojení k ovládání simulátoru | vyplní dodavatel
| - kufřík na simulátor | vyplní dodavatel
Položka č. 13 Simulátor matky a dítěte |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor matky při porodu plně donošeného dítěte. | vyplní dodavatel
| Bez potřeby napájení ze sítě a bezdrátový. | vyplní dodavatel
| Plně responzivní během transportu. | vyplní dodavatel
| Bezdrátové ovládání na vzdálenost až 90 m. | vyplní dodavatel
| Vnitřní nabíjitelná baterie poskytuje až 10 hod provozu bez nutnosti napájení ze sítě. | vyplní dodavatel
| Měkká a pružná kůže těla s bezešvými pohybovými klouby. | vyplní dodavatel
| Realistický pohyb kloubů minimálně: krk, rameno, loket, zápěstí, kyčel, koleno, kotník. | vyplní dodavatel
| Pronace a supinace předloktí. | vyplní dodavatel
| Možnost bezdrátového propojení s plodem-novorozencem. | vyplní dodavatel
| Tablet s dotykovou obrazovkou s předem nainstalovaným SW s doživotní licencí. | vyplní dodavatel
| Dotyková obrazovka s vysokým rozlišením s předem nainstalovaným virtuálním monitorem s doživotní licencí. | vyplní dodavatel
Dýchání:
| - automatické plynulé dýchání | vyplní dodavatel
| - volitelné respirační vzory synchronizované se zdvihem hrudníku včetně normálního dýchání, Cheyne-Stokesova dýchání, apnoe | vyplní dodavatel
| - volitelné oboustranné nebo jednostranné zvuky přední části plic synchronizované s respiračními vzorci obsahují: sípání, pískot při nádechu, praskot | vyplní dodavatel
| - programovatelná míra dýchání a poměr nádechu a výdechu | vyplní dodavatel
| - realistický zdvih hrudníku během asistované ventilace | vyplní dodavatel
| - provádění ventilace, monitorování v reálném čase a zaznamenávání | vyplní dodavatel
| - detekce intubace pravé větve prostřednictvím automatického jednostranného zdvihu hrudníku | vyplní dodavatel
| - připraven pro reálné vydechování CO2: 10 programovatelných úrovní reálného a měřitelného vydechování CO2 | vyplní dodavatel
Dýchací cesty:
| - je možné provádět: záklon hlavy, zdvih brady, předsunutí dolní čelisti | vyplní dodavatel
| - lze orální nebo nazální intubace | vyplní dodavatel
| - programovatelné komplikace dýchacích cest: laryngospasmus, otok jazyka a otok hltanu | vyplní dodavatel
| - Sellickův manévr umožňuje pohled na hlasivky | vyplní dodavatel
| - detekce, zaznamenání a vyhodnocení hloubky intubace dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - intubace jícnu | vyplní dodavatel
| - volitelné zvuky horních cest dýchacích synchronizované se vzory dýchání | vyplní dodavatel
| - ventilace pomocí resuscitační masky s viditelným zdvihem hrudníku | vyplní dodavatel
Srdce:
| - monitorujte provádění komprese a ventilace pro nácvik KPR a vyhodnocení výkonu | vyplní dodavatel
| - při efektivních kompresích můžete nahmatat puls a pozorovat EKG signál | vyplní dodavatel
| - rozšiřující knihovny předem naprogramovaných srdečních rytmů s možností arytmie | vyplní dodavatel
| - 4svodové snímání EKG v reálném čase pomocí reálných EKG zařízení | vyplní dodavatel
| - defibrilace, provádění kardioverzi a určení tempa pomocí reálné energie | vyplní dodavatel
| - defibrilace, odezva, záznam a protokol | vyplní dodavatel
| - realistické zvuky srdce | vyplní dodavatel
| - programovatelný tlukot srdce synchronizovaný s EKG a pulzy i během určování tempa | vyplní dodavatel
| - zobrazení virtuálních 12svodových EKG rytmů | vyplní dodavatel
Neurologické vlastnosti/odezvy:
| - programovatelná míra mrkání | vyplní dodavatel
| - programovatelná reakce zorničky: reakce na světlo, doba zvětšení, konsensuální odezva, jednostranná reakce zorničky | vyplní dodavatel
| - programovatelný automatický paralelní chod a pohyby oka včetně šilhání | vyplní dodavatel
| - záchvaty s volitelnými úrovněmi intenzity | vyplní dodavatel
| - lze mluvit za simulátor, tj. zapojení se do realistického dialogu mezi pacientem a lékařem během simulace | vyplní dodavatel
| - poslech reakce poskytovatele péče do maximální vzdálenosti 30 m | vyplní dodavatel
| - nahrávání a znovu přehrávání hlasové odezvy v různých jazycích | vyplní dodavatel
Střeva, genitálie:
| - volitelné zvuky střev | vyplní dodavatel
| - vnitřní zásobník na tekutinu s močovou trubicí pro nácvik Foleyho katetrizace | vyplní dodavatel
| - rektum se snímačem zavedení čípku | vyplní dodavatel
Monitorování:
| - použití skutečných lékařských přístrojů k monitorování matky a dítěte: - poslech srdečních ozev dítěte a kontrakcí - EKG monitorování – použití defibrilátoru – pulsní oximetr – měření tlaku | vyplní dodavatel
| - provádění Leopoldových manévrů a vnější vyšetření | vyplní dodavatel
| - nahmatání realistických kontrakcí | vyplní dodavatel
Ovládací SW:
| - výkonný a snadno použitelný software s aktivní 3D animací pacienta | vyplní dodavatel
| - ovládání modelu pomocí tabletu ze vzdálenosti až 90 m | vyplní dodavatel
| - kompletní, přesná a opakovatelná kontrola nad modelem Victoria, novorozencem a porodními postupy | vyplní dodavatel
| - obsahuje více než 30 předprogramovaných porodních scénářů | vyplní dodavatel
| - možnost upravení nebo vytvoření vlastních scénářů | vyplní dodavatel
| - automatický režim rozpoznání podaných léků | vyplní dodavatel
| - zůstává plně funkční i během převozu | vyplní dodavatel
Model matky:
| - matka s realistickým vzhledem při donošení plodu | vyplní dodavatel
| - anatomicky přesná s realistickými proporcemi | vyplní dodavatel
| - vylepšená kůže | vyplní dodavatel
| - pohyblivé klouby jako u skutečného člověka | vyplní dodavatel
| - bezdrátová technologie „ošetření v pohybu“ | vyplní dodavatel
| - doba provozu bez připojení ke zdroji až 10 hodin | vyplní dodavatel
| - možnost zavedení epidurálního katétru | vyplní dodavatel
| - bezdrátové mluvení | vyplní dodavatel
Porod:
| - přesný porodní systém umožňuje: přirozený pohyb dítěte v porodních cestách – tichou a klidnou operaci – správné napodobení nejsložitějších porodních scénářů | vyplní dodavatel
| - zásobník se zárodečnou tekutinou umožňuje realistický porod a lubrikaci modelu | vyplní dodavatel
| - obsahuje minimálně následující scénáře: normální porod – porod koncem pánevním – dystokie ramének – císařský řez – porod pomocí kleští nebo vakuovým extraktorem | vyplní dodavatel
Poporodní ošetření:
| - realistická poporodní hemoragie s programovatelnou regulací krvácení | vyplní dodavatel
| - možnost provádění masáže děložního fundu nebo zavedení balónkového katétru – děložní tamponáda | vyplní dodavatel
| - ošetření 1. – 4. stupně episiotomie pomocí realistických chirurgických pomůcek | vyplní dodavatel
| - porod realistické placenty s pupeční šňůrou může být normální, ale také simuluje různé komplikace: pupeční šňůra kolem krku dítěte – výhřez pupeční šňůry – vcestné lůžko – poporodní rezidua | vyplní dodavatel
Novorozenec:
| - plně donošené dítě s realistickým vzhledem | vyplní dodavatel
| - anatomicky přesný s realistickými proporcemi | vyplní dodavatel
| - vylepšená kůže | vyplní dodavatel
| - realistické skloubení,co nejlépe jak u novorozence | vyplní dodavatel
| - bezdrátová technologie k možnosti ošetření v pohybu | vyplní dodavatel
| - dítě má následující vlastnosti: srdeční a plicní ozvy - pohyb - pláč -cyanóza | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
3. | Pediatrický simulátor lumbální punkce | 1
4. | Pokročilý pediatrický simulátor | 1
5. | Interaktivní celotělový výukový model dospělý | 1
6. | Simulátor pacienta k ošetření | 1
7. | Gynekologický simulátor | 2
8. | Gynekologický výukový model | 1
9. | Mateřský a porodní simulátor | 1
10. | Hlavička k trenažéru | 1
11. | Trenažér asistovaného porodu | 1
12. | Mateřský a novorozenecký simulátor | 1
13 | Simulátor matky a dítěte | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 14 Interaktivní výukový model novorozence pro urgentní medicínu a resuscitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor novorozence, který je zaměřen na prvních 10 minut života po porodu a poskytuje reálné nacvičování resuscitačních a stabilizačních technik. | vyplní dodavatel
| Umožňuje zvládnout potřebné dovednosti k zajištění dýchacích cest a dalších život ohrožujících stavů. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - simulátor je světlé pleti | vyplní dodavatel
| - anatomicky přesné a reálné dýchací cesty | vyplní dodavatel
| - simulace zavádění ET rourky přes ústa a přes nos | vyplní dodavatel
| - zavedení LMA | vyplní dodavatel
| - simulace nácviku Sellickova manévru | vyplní dodavatel
| - možnost ventilace pozitivním tlakem | vyplní dodavatel
| - možnost intubace do pravého bronchu | vyplní dodavatel
| - možnost odsávání | vyplní dodavatel
| - simulátor klade variabilní odpor plic | vyplní dodavatel
| - možnost zavedení žaludeční hadičky | vyplní dodavatel
| - simulátor je schopný spontánního dýchání s variabilní frekvencí | vyplní dodavatel
| - oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku s mechanickou ventilací | vyplní dodavatel
| - možnost normálních i abnormálních dechových zvuků | vyplní dodavatel
| - simulovaná saturace kyslíkem | vyplní dodavatel
- simulace dýchacích komplikací:
| - pneumotorax | vyplní dodavatel
| - jednostranné pohyby hrudníku s mechanickou ventilací | vyplní dodavatel
| - jednostranné dechové ozvy | vyplní dodavatel
| - jednostranná jehlová thorakocentéza, medioxailární | vyplní dodavatel
- kardiovaskulární systém:
| - rozsáhlá knihovna EKG křivek s frekvencí minimálně od 10 do maximálně 300 úderů/min | vyplní dodavatel
| - simulované EKG monitorování za pomocí tří svodového monitoru | vyplní dodavatel
- cévní přístup:
| - přístupný, pupečník s žilním a tepenným přístupem pro bolus nebo infuzi, lze jej řezat | vyplní dodavatel
| - simulovaný návrat krve po kanylaci | vyplní dodavatel
- volitelné zorničky:
| - normální | vyplní dodavatel
| - rozšířené | vyplní dodavatel
| - zúžené | vyplní dodavatel
- pohyby končetin:
| - ochablé | vyplní dodavatel
| - svalový tonus | vyplní dodavatel
| - spontánní pohyby | vyplní dodavatel
| - záchvat | vyplní dodavatel
| - možnost používat předpřipravené scénáře | vyplní dodavatel
- krevní oběh:
| - srdeční ozvy | vyplní dodavatel
| - hmatný pulz pupečníku | vyplní dodavatel
| - bilaterální brachiální pulz | vyplní dodavatel
| - centrální cyanóza | vyplní dodavatel
- zvuky:
| - vokální | vyplní dodavatel
| - chrčivé dýchání | vyplní dodavatel
| - pláč | vyplní dodavatel
| - škytání | vyplní dodavatel
- způsob chování plic:
| - normální | vyplní dodavatel
| - stridor | vyplní dodavatel
| - pneumonie případně jiné | vyplní dodavatel
- srdeční funkce:
| - normální | vyplní dodavatel
| - diastolická šelest | vyplní dodavatel
| - systolická šelest a případně jiné | vyplní dodavatel
| - posteriorní plicní ozvy | vyplní dodavatel
| - anteriorní plicní ozvy | vyplní dodavatel
Položka č. 15 Kit vrozených vad pro figurínu novorozence |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Doplněk obsahuje demonstrační vrozené vady. | vyplní dodavatel
| Je ideální k tréninku situací a specifických potřeb novorozenců s vrozenými anomáliemi. | vyplní dodavatel
Kit obsahuje tyto vrozené vady:
| - rozštěp rtu | vyplní dodavatel
| - zhmoždění tváře od kleští | vyplní dodavatel
| - cystický hygrom | vyplní dodavatel
| - polycystické onemocnění ledvin | vyplní dodavatel
| - pupečníkovou kýlu | vyplní dodavatel
| - rozštěp páteře s výhřezem míchy | vyplní dodavatel
Položka č. 16 Celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - kojenec |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor pro nácvik léčby kriticky nemocných pediatrických pacientů. | vyplní dodavatel
| Simulátor vzhledově odpovídá zhruba 9ti měsíčnímu pediatrickému pacientovi. | vyplní dodavatel
| Realistická figurína umožňující studentům nácvik časného zhodnocení, diagnózu a léčbu. | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
- normální a obtížná intubace dýchacích cest:
| - otevření dýchacích cest je dosaženo záklonem hlavy, zvednutím brady a předsunutím čelisti | vyplní dodavatel
| - orofaryngeální a nazofaryngeální vzduchovody | vyplní dodavatel
| - ventilace ambuvakem | vyplní dodavatel
| - orotracheální a nazotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Sellickův manévr | vyplní dodavatel
| - zavedení LMA | vyplní dodavatel
| - zavedení endotracheální rourky | vyplní dodavatel
| - fibrooptická intubace | vyplní dodavatel
| - zavedení žaludeční hadičky | vyplní dodavatel
| - variabilní poddajnost plic | vyplní dodavatel
| - variabilní odpor dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - otok jazyku | vyplní dodavatel
| - laryngospazmus | vyplní dodavatel
| - hltanový edém | vyplní dodavatel
| - snížená poddajnost plic | vyplní dodavatel
| - intubace do pravého bronchu | vyplní dodavatel
| - distenze žalundu | vyplní dodavatel
- plicní systém:
| - spontánní dýchání s variabilní frekvencí, hloubkou a pravidelností | vyplní dodavatel
| - oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku | vyplní dodavatel
| - normální a abnormální dechové zvuky | vyplní dodavatel
| - oboustranné, anteriorní a posteriorní | vyplní dodavatel
| - plicní ozvy: normální, jemné praskání, stridor, sípání a chrčení | vyplní dodavatel
| - saturace kyslíkem | vyplní dodavatel
| - kolísavé dýchání | vyplní dodavatel
| - retrakce | vyplní dodavatel
| - pneumotorax | vyplní dodavatel
| - jednostranné dechové ozvy | vyplní dodavatel
| - jednostranná jehlová thorakocentéza v medioklavikulární čáře | vyplní dodavatel
| - jednostranné zavedení hrudní rourky | vyplní dodavatel
- kardiovaskulární systém:
| - rozsáhlá knihovna EKG křivek s frekvencí od 20 do 360 | vyplní dodavatel
| - KPR komprese generují hmatný pulz, křivku krevního tlaku a artefakty na EKG | vyplní dodavatel
| - srdeční ozvy: normální, systolický šelest, holosystolický šelest, diastolický šelest, kontinuální šelest a cval | vyplní dodavatel
| - tlak krve simulovaný na pacientském monitoru | vyplní dodavatel
| - pulzy:oboustranný femorální a brachiální | vyplní dodavatel
| - intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku | vyplní dodavatel
| - zobrazení srdečních rytmů pomocí 3svodového EKG monitorování | vyplní dodavatel
| - zobrazení 12svodového dynamického EKG | vyplní dodavatel
| - defibrilace a kardioverze pomocí opravdových šoků s cvičnými elektrodami | vyplní dodavatel
- cévní přístup:
| - žilní přístup v loketní jamce, na hřbetu ruky a do velké skryté žíly | vyplní dodavatel
| - nohy s oboustranným IO/IV přístupem | vyplní dodavatel
| - intravenózní bolus a infuze | vyplní dodavatel
Ostatní funkce:
| - reaktivní/mrkající oči: normální, zúžené a rozšířené zorničky | vyplní dodavatel
| - kapilární návrat - levé ruky a hrudní kost | vyplní dodavatel
| - fontanela může být normální nebo vystouplá | vyplní dodavatel
| - pohyb rukou | vyplní dodavatel
| - vokální zvuky: pláč, spokojenost, kašlání a škytání | vyplní dodavatel
| - palpace jater | vyplní dodavatel
Funkce softwaru:
| - snadno ovladatelný software | vyplní dodavatel
| - manuální kontrola všech parametrů | vyplní dodavatel
| - scénáře, včetně trendů a ovladačů, které mohou být předprogramované uživatelem nebo dostupné elektronicky | vyplní dodavatel
| - nahrávání webové kamery | vyplní dodavatel
| - prohlížení protokolu událostí společně se synchronizovanými nahrávkami pacientského monitoru a videa z místnosti | vyplní dodavatel
| - jednotné ovládání s již používanými simulátory | vyplní dodavatel
Položka č. 17 Model pro celkovou péči o dětského pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Figurína pro poskytování péče hospitalizovaným kojencům a manipulace s nimi. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - možnost použití výukových scénářů, které se dají přizpůsobit a ovládat v reálném čase instruktorem | vyplní dodavatel
| - fontanely umožňující posouzení a stanovení diagnózy | vyplní dodavatel
| - hlava modelu má anatomické rysy, průdušnici a jícen společně se simulovanými plícemi a žaludkem | vyplní dodavatel
| - možnost provádět nazogastrické, orogastrické či tracheální postupy a odsávání | vyplní dodavatel
| - možnost provádět nácvik nitrosvalových injekcí do deltoidu oboustranně, a do stehna, také oboustranně | vyplní dodavatel
| - model disponuje ohebnýma pažema a nohami s nitrožilním přístupem umožňují nacvičovat zavádění kanyly do cévy, podávání léků, péči o pacienta a manipulaci s ním | vyplní dodavatel
| - podávání léků a kapalin pomocí intraoseálního přístupu | vyplní dodavatel
| - otvor pro gastrostomickou rourku k provádění péče a podávání výživy | vyplní dodavatel
| - s modelem lze nacvičovat poslech normálních a abnormálních srdečních, dechových a střevních ozev | vyplní dodavatel
| - model disponuje výměnnými genitáliemi, které umožňují provádět katetrizaci močových cest s návratem kapalin, simulací rektální teploty a zavádění číplů | vyplní dodavatel
Položka č. 18 Celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - junior |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich klinických příznaků. | vyplní dodavatel
Dýchací cesty:
| - realistické dýchací cesty | vyplní dodavatel
| - spontánní dýchání, reálný pohyb hrudníku | vyplní dodavatel
| - možnost zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami (LMA, ET atd.) | vyplní dodavatel
| - možnost ústní a nosní intubace | vyplní dodavatel
| - jednostranné dýchání v případě špatné intubace | vyplní dodavatel
| - dýchací šelesty: alespoň na 4 auskultačních místech, možnost nastavení rozdílných šelestů na každé straně, široká škála abnormálních šelestů | vyplní dodavatel
Srdce:
| - možnost připojení reálného 4 svodového EKG | vyplní dodavatel
| - rozsáhlá knihovna EKG rytmů | vyplní dodavatel
| - srdeční ozvy | vyplní dodavatel
| - srdeční ozvy synchronizované s EKG | vyplní dodavatel
| - možnost defibrilace a kardioverze reálným defibrilátorem | vyplní dodavatel
Oběhový systém:
| - hmatný pulz na a.carotis, a.radialis, a.brachialis synchronizovaný s EKG | vyplní dodavatel
| - kvalita pulzu závislá na nastaveném krevním tlaku | vyplní dodavatel
| - možnost měření krevního tlaku, nastavitelná hlasitost Korotkových ozev | vyplní dodavatel
| - IV přístup na ruce a paži, IO přístup na dolní končetině | vyplní dodavatel
Další vlastnosti simulátoru:
| - možnost nácviku KPR | vyplní dodavatel
| - KPR generuje pulz a artefakty v EKG signálu | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné zorničky (minimálně: normální, zúžené, rozšířené) | vyplní dodavatel
| - křeče (minimálně: tonické, tonicko-klonické) | vyplní dodavatel
| - verbální projev z databáze nahraných zvuků | vyplní dodavatel
| - verbální projev pomocí mikrofonu | vyplní dodavatel
Ovládání:
| - simulátor lze ovládat pomocí tabletu | vyplní dodavatel
| - propojení simulátoru a tabletu je řešeno bezdrátově | vyplní dodavatel
| - možnost kabelového propojení simulátoru a tabletu | vyplní dodavatel
| - možnost předdefinování jednoduchých klinických stavů | vyplní dodavatel
| - intuitivní ovládání | vyplní dodavatel
Záznam simulace:
| - automatický záznam provedených činností na simulátoru | vyplní dodavatel
| - možnost manuálního zaznamenávání činností instruktorem | vyplní dodavatel
| - možnost exportu do počítače a jeho prohlížení ve volně dostupném programu | vyplní dodavatel
Technické požadavky:
| - napájení z akumulátorů i ze sítě | vyplní dodavatel
| - integrovaný kompresor ve figuríně | vyplní dodavatel
| - ochranný obal na tablet | vyplní dodavatel
| - transportní taška | vyplní dodavatel
Systém musí umožňovat budoucí rozšíření :
| - o ovládání z PC | vyplní dodavatel
| - o systém pro záznam a debrifing | vyplní dodavatel
Položka č. 19 Náhradní díly rukou pro celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - junior |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Náhradní díly rukou pro celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky, které budou kompatibilní s položkou č. 18. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
14. | Interaktivní výukový model novorozence pro urgentní medicínu a resuscitaci | 1
15. | Kit vrozených vad pro figurínu novorozence | 1
16. | Celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - kojenec | 1
17. | Model pro celkovou péči o dětského pacienta | 1
18. | Celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - junior | 1
19. | Náhradní díly rukou pro celotělový pacientský model pro interaktivní metodu výuky - junior | 10
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 20 Celotělový pacientský model pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor, který je navržen pro osvojení ošetřovatelských dovedností, od tréninku úkolů až po pokročilé scénáře péče o pacienty. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - jedná se o počítačem řízený, bezdrátový celotělový pacientský simulátor, který umožňuje nácvik ošetřovatelských technik, intervencí a nácvik základních fyzikálních vyšetření v ošetřovatelství | vyplní dodavatel
| - pomocí počítačového programového vybavení je možné modifikovat vitální funkce a parametry, dále pak zobrazení jakoby na pacientském monitoru | vyplní dodavatel
| - stav simulovaného pacienta a jednotlivých vitálních funkcí je možné řídit předprogramovaným pacientským scénářem nebo manuálně | vyplní dodavatel
| - model obsahuje kompletní elektroniku pro ovládání | vyplní dodavatel
| - simulátor zobrazuje reálné proporce a zevní anatomii dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - simulátor umožňuje změnu pohlaví v anatomii genitálií, hrudníku a paruky | vyplní dodavatel
| - simulátor je možné ovládat bezdrátově, s možností napájení interní baterií s životností alespoň 2 hodiny | vyplní dodavatel
| - simulátor obsahuje ovládací tablet pro instruktora. Tablet je použit pro ovládání modelu a jako monitor životních funkcí | vyplní dodavatel
| - ovládací software umožnuje záznam událostí v průběhu simulace a kontrolu prováděných úkonů v seznamu úkolů | vyplní dodavatel
| - součástí modelu je i minimálně deset předpřipravených scénářů | vyplní dodavatel
- model má tyto pohybové schopnosti:
| - model má pohyblivé klouby s možností stabilní polohy vsedě | vyplní dodavatel
| - rozsah pohybu kloubů je v oblasti boků, kolen, kotníků, ramen, loktů a zápěstí | vyplní dodavatel
| - pohyblivost modelu umožnuje nácvik stabilizace pacienta | vyplní dodavatel
- model umožňuje:
| - nácvik výplachu a čištění zvukovodu | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku tamponády nosu | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku orální a dentální hygieny | vyplní dodavatel
| - péči o nasofaryngeální a orofaryngeální vzduchovod | vyplní dodavatel
| - nácvik technik odsávání (orální a nazální) | vyplní dodavatel
| - možnost ventilace samorozpínacím vakem - při ventilaci se zvedá hrudní koš | vyplní dodavatel
| - možnost demonstrace endotracheální a tracheostomické trubice a jejich péče | vyplní dodavatel
| - možnosti nácviku péče o tracheostomii | vyplní dodavatel
| - NG/OG intubaci a podávání výživy | vyplní dodavatel
| - výplach žaludku | vyplní dodavatel
| - měření krevního tlaku a slyšitelné Korotkovovy zvuky | vyplní dodavatel
| - sledování karotického pulsu, radiálního a brachiálního pulsu | vyplní dodavatel
- simulátor obsahuje:
| - paži pro nácvik nitrožilních technik a IV přístupová místa | vyplní dodavatel
| - vstup pro hrudní drén a vstup pro centrální žilní katetr pro nácvik péče | vyplní dodavatel
| - místa se stomiemi – s péčí o ně | vyplní dodavatel
| - konečník s podporou klystýru | vyplní dodavatel
| - vyměnitelné pohlavní orgány (mužské i ženské), které umožňují katetrizaci muže i ženy s možností návratu tekutin | vyplní dodavatel
| - hlasové projevy – předpřipravené zvuky, slova | vyplní dodavatel
| - obousměrná zvuková komunikace mezi figurínou a operátorem | vyplní dodavatel
- simulátor umožňuje:
| - nastavení fyziologických a patologických dýchacích zvuků | vyplní dodavatel
| - nastavení fyziologických a patologických srdečních zvuků | vyplní dodavatel
| - nastavení fyziologických a patologických zvuků střev | vyplní dodavatel
| - programovou simulaci defibrilace a kardioverze | vyplní dodavatel
| - monitorování EKG pomocí reálných zařízení | vyplní dodavatel
| - 12-ti svodové dynamické monitorování EKG | vyplní dodavatel
| - možnost nácviku odběru krve | vyplní dodavatel
| - možnost bezdrátového přenosu hlasu | vyplní dodavatel
| - místa pro injekční aplikaci léků do svalů | vyplní dodavatel
| - simulátor nabízí realistickou možnost poslechu: | vyplní dodavatel
| - plic | vyplní dodavatel
| - srdečních ozev | vyplní dodavatel
| - střev | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - kompletní set ran, které jsou kompatibilní s modelem: | vyplní dodavatel
| - infekce ve stomii | vyplní dodavatel
| - amputace končetiny pod kolenem | vyplní dodavatel
| - diabetická noha s infekcí a vředem | vyplní dodavatel
| - bérec s křečovými žílami a vředem | vyplní dodavatel
| - podkožní podložka do břicha | vyplní dodavatel
| - řez na břiše s rozpadem rány | vyplní dodavatel
| - řez na břiše se sponkami | vyplní dodavatel
| - noha s ránou na kůži | vyplní dodavatel
| - scénář pro procvičení základů ošetřovatelství, který pokrývá základní principy ošetřovatelství a klinických dovedností, včetně hodnocení bolesti, předoperační a pooperační péče a podávání léků | vyplní dodavatel
| - softwarový podklad (scénář): | vyplní dodavatel
| - pro nácvik simulace pooperační péče o pacienta s žilní trombózou | vyplní dodavatel
| - pro nácvik pooperační péče o pacienta s komplikacemi při neprůchodnosti střev | vyplní dodavatel
| - pro nácvik předoperační péče o pacienta k plánované operaci pro odstranění žlučníku | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
20. | Celotělový pacientský model pro přednemocniční a ošetřovatelskou péči | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 21 Laparoskopický trenažér |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Nácvik dovedností:
| - přesun předmětů | vyplní dodavatel
| - přesné řezy | vyplní dodavatel
| - použití stahovatelných smyček | vyplní dodavatel
| - vázání uzlů | vyplní dodavatel
Obsah trenažéru:
| - výukový box | vyplní dodavatel
| - TV kameru | vyplní dodavatel
| - světelný pruh | vyplní dodavatel
| - napájecí kabel | vyplní dodavatel
| - simulovanou pokožku | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x úchytky | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x trokar | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x desku pro přenášení předmětů | vyplní dodavatel
| - minimálně 6 trojúhelníků | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x velký úchyt | vyplní dodavatel
| - minimálně 25x gázu s jedním kruhem | vyplní dodavatel
| - minimálně 25x gázu se dvěma kruhy | vyplní dodavatel
| - minimálně 3x pěnové orgány | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x blok pro šití | vyplní dodavatel
| - minimálně 50x sutur | vyplní dodavatel
| - minimálně 19" LED obrazovku | vyplní dodavatel
| - mobilní vozík | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x sada nástrojů pro základní laparoskopickou chirurgii | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
21. | Laparoskopický trenažér | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 22 Bronchoskopický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor je určen pro provádění bronchoskopie s možností zobrazení anatomicky věrné podoby dýchací soustavy. | vyplní dodavatel
| Díky simulátorů získají studenti teoretické a praktické znalosti o bronchoskopii a provádět ji. | vyplní dodavatel
| Výstupem simulátoru je poskytnutí přesných bronchoskopických obrazů. | vyplní dodavatel
| Virtuální modelování rady anatomických a patologických scénářů ve vysokém rozlišení. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - zobrazení realistických morfologických a anatomických struktur dýchací soustavy dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - virtuální modelování řady anatomických a patologických scénářů ve vysokém rozlišení | vyplní dodavatel
| - dostupnost scénářů horních a dolních dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - možnost zpětné vazby a metriky skórování | vyplní dodavatel
| - možnost nahrávání a zpětného přehrávání | vyplní dodavatel
| - virtuální formát umožňující trénink dílčích úkolů | vyplní dodavatel
| - možnost využití s plně funkčním bronchoskopem | vyplní dodavatel
| - kompatibilita s běžným notebookem s operačním systémem Windows | vyplní dodavatel
Požadované moduly pro zobrazení patologií:
| - normální fyziologický struktur dýchací soustavy | vyplní dodavatel
| - zobrazení patologických scénářů | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - transportní obal | vyplní dodavatel
| - napájecí adaptér | vyplní dodavatel
| - software | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
22. | Bronchoskopický simulátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka simulátorů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 23 Reálný simulátor - komplexní systém výuky sonografických a ECHO kardiologických nálezů v intenzivní medicíně |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor je určený pro echokardiografii s anatomicky věrnou podobou oblasti hlavy a trupu. | vyplní dodavatel
| Simulátor obsahuje virtuální bijící 3D srdce pro možnost simulace vyšetření pomocí TTE a TEE. | vyplní dodavatel
| Díky simulátoru získají studenti teoretické a praktické znalosti o echokardiografii a ultrazvuku. | vyplní dodavatel
| Studenti díky simulátoru pochopí anatomii srdce a zároveň se naučí provádět echokardiografii. | vyplní dodavatel
| Výstupem simulátoru je poskytnutí přesných diagnostických obrazů. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - poskytuje realistický obraz anatomie srdce | vyplní dodavatel
| - možnost využití pro zobrazení TTE (transthoracic echocardiography) | vyplní dodavatel
| - možnost využití pro zobrazení TEE (transesophageal echocardiography) | vyplní dodavatel
| - poskytuje kvalitní diagnostický obraz | vyplní dodavatel
| - umožňují rozpoznat patologii | vyplní dodavatel
| - umožňují využití 2D, Doppler a M-mode zobrazení | vyplní dodavatel
| - poskytnutí služeb softwarové podpory a přístupu k novým verzím softwaru | vyplní dodavatel
| - možnost Biplane imaging | vyplní dodavatel
Požadované moduly pro zobrazení patologií:
| - normální fyziologický obraz srdce | vyplní dodavatel
| - normální plíce | vyplní dodavatel
| - dysfunkce levé komory | vyplní dodavatel
| - abnormalita pohybu přední stěny levé komory | vyplní dodavatel
| - hypovolemie | vyplní dodavatel
| - aortální stenóza | vyplní dodavatel
| - mitrální stenóza | vyplní dodavatel
| - mitrální regurgitace | vyplní dodavatel
| - aortální disekce | vyplní dodavatel
| - porucha síňového septa | vyplní dodavatel
| - mechanická aortální chlopeň | vyplní dodavatel
| - dysfunkce pravé komory s trikuspidální regulací | vyplní dodavatel
| - aortální stenóza, mitrální stenóza | vyplní dodavatel
| - varianty Left Atrial Appendage (LAA) | vyplní dodavatel
| - pleurální výpotek | vyplní dodavatel
| - srdeční tamponáda | vyplní dodavatel
| - regurgitace aorty | vyplní dodavatel
| - pneumotorax | vyplní dodavatel
| - hypovolemie | vyplní dodavatel
| - plicní embolie | vyplní dodavatel
| - hypertrofické kardiomyopatie | vyplní dodavatel
| - abnormalita regionálního pohybu stěny spojená s onemocněním koronární arterie | vyplní dodavatel
| - zobrazení správného a nesprávného postavení při TAVR (Transcatheter aortic valve replacement) | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - transportní obal | vyplní dodavatel
| - napájecí adaptér | vyplní dodavatel
| - software | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
23. | Reálný simulátor - komplexní systém výuky sonografických a ECHO kardiologických nálezů v intenzivní medicíně | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0