## Část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Část 1: Speciální chemikálie I – Cell Coolab Ostrava
Nákup v rámci projektu Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440
Předpokládaná hodnota části 1: 97 000 Kč bez DPH
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Požadované množství | Měrná jednotka (MJ) | Poznámka k balení | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/MJ bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Výše DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s DPH (Kč) | Poznámky
[6 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení * |  |  |  |  | *v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | SeaKem LE agarose | agaróza pro elektroforézu nukleových kyselin, želatinační teplota (1,5%) 36 °C ±1,5 °C, Teplota tání (1,5%) > 90 °C, Pevnost gelu (1%) > 1200 g / cm | 500 | g | max 500g/bal | [5 empty] | 0 | 0
2 | Nucleic Acid Gel Stain in DMSO | Highly sensitive either as precast gel stains or post gel stains, pro agarózové i akrylamidové gely, stabilní při ohřevu v mikrovnnné troubě, stabilní při pokojové teplotě | 2000 | ul | max 500 ul/bal | [5 empty] | 0 | 0
3 | Presteined protein marker/ladder | rozsah minimálně: 10 až 245 kDa, ready to use, minimálně dvě rozdílné barvy bandů | 2000 | ul | max 500 ul/bal | [5 empty] | 0 | 0
4 | Plasmid DNA Mini Kit I | kit pro izolaci až 25 µg plazmidové DNA z 1-5 ml bakteriálních kultur pomocí mini kolon. Izolace do 30 minut, Q-spin | 400 | preps | max 400 preps/bal | [5 empty] | 0 | 0
5 | Laemmli SDS sample buffer, reducing (4X) | pufr pro přípravu proteinových vzorků, obsahuje. 250mM Tris-HCl(pH 6.8), 8% SDS, 40% glycerol, 8% beta-mercaptoethanol, and 0.02% bromophenol blue | 100 | ml | max 100 ml/bal | [5 empty] | 0 | 0
6 | Precision Plus Protein Dual Color Standards, 500 µl #1610374 | 500 μl, směs 10 rekombinantních proteinů (10–250 kD), 8 modře zbarvených bandů a 2 růžové referenční bandy (25 a 75 kD), 50 aplikací | 1500 | ul | 500 ul/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ reagencie z důvodu zachování kontinuity výsledků
7 | prekastované gely 10 jamek | Bis-Tris, 10 cm x 8 cm, 4-12%, gradient, Separation range 250-20 kDa | 30 | ks | max 10 ks/bal | [5 empty] | 0 | 0
8 | prekastované gely 12 jamek | Bis-Tris, 10 cm x 8 cm, 4-12%, gradient, Separation range 250-20 kDa | 30 | ks | max 10 ks/bal | [5 empty] | 0 | 0
9 | prekastované gely 15 jamek | Bis-Tris, 10 cm x 8 cm, 4-12%, gradient, Separation range 250-20 kDa | 30 | ks | max 10 ks/bal | [5 empty] | 0 | 0
Nabídková cena pro Část 1 celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Část 2: Speciální chemikálie II – Cell Coolab Ostrava
Nákup v rámci projektu Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440
Předpokládaná hodnota části 2: 78 000 Kč bez DPH
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Požadované množství | Měrná jednotka (MJ) | Poznámka k balení | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/MJ bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Výše DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s DPH (Kč) | Poznámky
[6 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení * |  |  |  |  | *v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | Nucleofection kit P3 strips, LONZA V4XP-3032 | kit pro účinnou transfekci specifických primárních buněk | 64 | reakce | 32 reakcí/bal | [5 empty] | 0 | 0 | potřebujeme přesný produkt pro použití s přístrojem 4D-Nucleofector
2 | Nucleofection kit P3 cuvette, LONZA V4XP-3024 | kit pro účinnou transfekci specifických primárních buněk | 48 | reakce | 24 reakcí/bal | [5 empty] | 0 | 0 | potřebujeme přesný produkt pro použití s přístrojem 4D-Nucleofector
Nabídková cena pro Část 2 celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Část 3: Speciální chemikálie III – CAPIRAX
Nákup v rámci projektu Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX, CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837
Předpokládaná hodnota části 3: 295 000 Kč bez DPH
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Požadované množství | Měrná jednotka (MJ) | Poznámka k balení | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/MJ bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Výše DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s DPH (Kč) | Poznámky
[6 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení * |  |  |  |  | *v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | Cladribine 50 mg | Cladribine 50 mg, MERCK Y0000639 přesný produkt - kontinuita výsledků | 50 | mg | 50 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
2 | Intact m AB Mass Check | Intact m AB Mass Check Standard, Waters 186006552 přesný produkt - kontinuita výsledků | 5 | ks | 1 ks/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
3 | Teriflunomide-d4, 1mg | Teriflunomide-d4, 1mg, TRC Canada A771727 přesný produkt - kontinuita výsledků | 2 | mg | 1 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
4 | Dimethyl fumarate-2,3-d2, 10mg | Dimethyl fumarate-2,3-d2 10mg TRC Canada D464967 přesný produkt - kontinuita výsledků | 10 | mg | 10 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
5 | Dimethyl Fumarate-d6, 10 mg | Dimethyl Fumarate-d6, 10 mg, TRC Canada D464966 přesný produkt - kontinuita výsledků | 10 | mg | 10 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
6 | Mitoxantrone-d8 , 1mg | Mitoxantrone-d8 , 1mg TRC Canada M373427 přesný produkt - kontinuita výsledků | 1 | mg | 1 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
7 | Dalfampridine -d4 5 mg | Dalfampridine -d4 5 mg TRC Canada 113502 přesný produkt - kontinuita výsledků | 5 | mg | 5 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
8 | Resveratrol 100 mg | Resveratrol 100 mg analytical standard, 34092-100MG přesný produkt - kontinuita výsledků | 100 | mg | 100 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
9 | Curcumin 10 mg | Curcumin 10 mg analytical standard, 08511-10MG přesný produkt - kontinuita výsledků | 10 | mg | 10 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
10 | all-trans-Astaxanthin 1 mg | all-trans-Astaxanthin 1 mg analytical standard 41659-1MG přesný produkt - kontinuita výsledků | 1 | mg | 1 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
11 | Piperidine 100 mg | Piperidine 100 mg analytical standard 76046-100MG přesný produkt - kontinuita výsledků | 100 | mg | 100 mg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
12 | InfinityLab Poroshell | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 4.6 x 100 mm, 2.7 µm 695975-902T přesný produkt - kontinuita výsledků | 2 | ks | 1 ks / bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
13 | ACQUITY UPLC | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm 2.1x100mm, 3pk Waters 176000864 přesný produkt - kontinuita výsledků | 3 | ks | 3 ks/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
14 | Acetonitril | Acetonitril, min. 99.9%, čistota LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments | 37.5 | l | max. 2,5 l /bal | [5 empty] | 0 | 0
15 | Formiát amonný | Formiát amonný 100G, eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%; 70221-100G-F přesný produkt - kontinuita výsledků | 100 | g | 100 g/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
16 | Kyselina mravenčí | Kyselina mravenčí, LC-MS LiChropur™, 97.5-98.5% 250 ml 00940-250ML přesný produkt - kontinuita výsledků | 250 | ml | 250 ml/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
17 | methanol | methanol min. 99.9%, čistota LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments | 15 | l | max. 1 l/ bal | [5 empty] | 0 | 0
18 | ethanol | ethanol absolutní, min. 99.8 %, molecular biology grade, bez obsahu DNáz, RNáz, a proteáz | 1750 | ml | max. 250 ml / bal | [5 empty] | 0 | 0
19 | ethanol | ethanol, min. 99.5 % | 7 | l | max. 1 l / bal | [5 empty] | 0 | 0
20 | Isopropanol | Isopropanol, min. 99.7 % | 2 | l | max. 1 l / bal | [5 empty] | 0 | 0
21 | kyselina octová | kyselina octová, čistota min 100%, p.a. | 1 | l | max. 1 l / bal | [5 empty] | 0 | 0
22 | kyselina citronová | kyselina citrónová, bezvodá, čistota min 99,5 %, extra čistá | 2 | kg | max. 1 kg / bal | [5 empty] | 0 | 0
23 | pH4 – pufr ftalátový | kalibrační roztok, přesnost ±0,02 | 100 | ml | max. 100 ml / bal | [5 empty] | 0 | 0
24 | pH7-pufr fosfátový | kalibrační roztok, přesnost ±0,02 | 100 | ml | max. 100 ml / bal | [5 empty] | 0 | 0
25 | pH10-pufr uhličitanový | kalibrační roztok, přesnost ±0,02 | 100 | ml | max. 100 ml / bal | [5 empty] | 0 | 0
26 | silikagel | silikagel s barevnou indikací vlhnutí, regenerovatelný při max 150°C, Velikost částic 2-5 mm | 1000 | g | max. 500 g / bal | [5 empty] | 0 | 0
Nabídková cena pro Část 3 celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU III
Část 4: Speciální chemikálie IV – CAPIRAX
Nákup v rámci projektu Výzkum a vývoj potravinového doplňku CAPIRAX, CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026837
Předpokládaná hodnota části 4: 50.000 Kč bez DPH
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Požadované množství | Měrná jednotka (MJ) | Poznámka k balení | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/MJ bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Výše DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s DPH (Kč) | Poznámky
[6 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení * |  |  |  |  | *v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | Sequencing Grade modified trypsin 1x100 µg | Sequencing Grade modified trypsin 1x100 µg EASTPORT LIFESCIENCE V5117 přesný produkt - kontinuita výsledků | 2000 | µg | 100 µg/bal | [5 empty] | 0 | 0 | přesný typ z důvodu zachování kontinuity výsledků
Nabídková cena pro Část 4 celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0