Zadávací dokumentace

pro zjednodušené podlimitní řízení

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

pro veřejnou zakázku na služby

Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

# Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro podlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se přiměřeně řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony budou prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí nástroje E-ZAK je nutné, aby byl v tomto nástroji Ostravské univerzity zaregistrován. V případě, že zadavatel již dodavatele v tomto nástroji předregistroval s využitím veřejně dostupných informací, je třeba tuto předregistraci dokončit a nastavit kompetentním osobám potřebná oprávnění. Dále dodavatel bere na vědomí, že veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání. Dodavatel je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel (účastník) neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

# identifikace zadavatele

Název zadavatele:  			Ostravská univerzita

Sídlo:       				Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Právní forma:			601 - Vysoká škola

Zastoupená:	doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D., děkanem Pedagogické fakulty

ve věcech veřejné zakázky:	Ing. Lucie Fialová

##### IČ: 					61988987

DIČ:   					CZ 61988987

profil zadavatele:			zakazky.osu.cz

URL veřejné zakázky:		https://zakazky.osu.cz/vz00001973

# Předmět veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Stěhování proběhne z výchozího místa, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

Přesný popis předmětu veřejné zakázky a další podrobnosti jejího plnění jsou uvedené v Příloze č. 1, která tvoří součást této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách.

Předmět veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah jednotlivých fází je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré související práce nutné ke splnění zakázky vč. zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek, montáží, znovuzprovoznění magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

CPV:

98392000-7	Stěhovací služby

33111610-0   Jednotka magnetické resonance

51400000-6	Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 000 000,00 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní ceny veřejné zakázky znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci po Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Stěhování proběhne z výchozího místa, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

Přesný popis předmětu veřejné zakázky a další podrobnosti jejího plnění jsou uvedené v Příloze č. 1, která tvoří součást této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách

Předmět veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah jednotlivých fází je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré související práce nutné ke splnění zakázky vč. zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek, montáží, znovuzprovoznění magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

## Podmínky odpovědného zadávání

Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona a principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity.

V rámci sociálně odpovědného zadávání zadavatel v obchodních podmínkách zohlednil téma důstojných pracovních podmínek prostřednictvím povinnosti zajistit dodržování platných pracovněprávních předpisů v celém dodavatelském řetězci. Pro administrativní zjednodušení při vytváření nabídek jsou dodavatelům k dispozici vzorové formuláře, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.

V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil, že veřejná zakázka je zadávána elektronicky, stejně jako veškeré ostatní úkony. Dokumenty zadavatele budou vždy, pokud to bude možné, pořizovány elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. Zadavatel současně zohlednil environmentálně odpovědné zadávání, když v obchodních podmínkách stanovil podmínku, že je dodavatel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen používat vhodné materiály, efektivní postupy a dobrou organizaci práce, dále upřednostňovat materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí, hospodárné nakládání s vodou a energiemi a minimalizaci vzniku odpadů.

Před vypracováním specifikace předmětu plnění zadavatel provedl analýzu požadavků a potřeb s ohledem na možná inovativní řešení, aby bylo v rámci zadávacího řízení uplatněno co nejefektivnější a nejinovativnější řešení, včetně těch zcela nových, která budou pro zadavatele nejpřínosnější a splňující zároveň předmět plnění i jeho finanční zhodnocení. Služby jsou uskutečňovány podle již vyhotovené specifikace a další požadavky na inovace u takové zakázky nepřichází v úvahu, protože by zvýšila ekonomickou náročnost plnění.

S ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy hospodárnosti a efektivnosti.

# lhůta a místo plnění veřejné zakázky

První fáze veřejné zakázky bude zahájena do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy, přičemž dokončena bude nejpozději do 6.11.2022.

Druhá fáze veřejné zakázky bude dokončena do 30 dnů ode dne výzvy ze strany zadavatele.

Místem plnění první fáze je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

Místem plnění druhé fáze je výchozí místo, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava a cílové místo, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

# OBCHODNÍ a platební PODMÍNKY

## Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v Příloze č. 9 této zadávací dokumentace.

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

## Závaznost obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.

## Vysvětlení obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost písemně požádat o jejich vysvětlení v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v čl. 14 této zadávací dokumentace.

# výhrada změny závazku

Sjednané ceny je možné změnit, pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

# POŽADAVeK NA způsob zpracování nabídkové ceny

## Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH za plnění předmětu veřejné zakázky dle čl. 3 této zadávací dokumentace a dle požadované specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

## Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být definována jako cena konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (doprava zařízení na místo plnění, předání dokladů, které se k dílu vztahují a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace veřejné zakázky uvedené v Příloze č. 1, které tvoří součást této zadávací dokumentace, poplatky, cla apod).

Nabídková cena za předmět plnění bude zpracována podle věcného členění obsaženého v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace a bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Tato nabídková cena bude rovněž uvedena v návrhu smlouvy o dílo a v krycím listu.

# zvláštní podmínky plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Obsah zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové podmínky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky.

## Podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky

Pro tuto veřejnou zakázku nejsou zvláštní podmínky definovány.

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

## Kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

- splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona,

- splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.

## Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74 odst. 1 zákona, tzn., že způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží*,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

*Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 zákona, tzn., že profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona splněním tohoto požadavku zadavatele:

- v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona doložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:

- nejméně 1 služba, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby obdobného charakteru této veřejné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s hodnotou této služby nejméně 1 500 000 Kč bez DPH.

# způsob prokázání kvalifikace

## Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídce dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích, a mohou je nahradit

- čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 zadávací dokumentace) nebo

- jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

## Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],

- potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné prohlášení je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. c) zákona],

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (čestné prohlášení je Přílohou č. 6 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. e) zákona].

## Způsob prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## Způsob prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením:

- seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (formulář pro uvedení referenčních zakázek je Přílohou č. 8 zadávací dokumentace).

# Další podmínky pro splnění kvalifikace

## Předložení kvalifikačních dokladů vybraným dodavatelem

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nejpozději však vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

## Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje), musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

## Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 zákona.

## Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

## Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

## Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání).

## Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 dost. 1 zákona samostatně.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace doložit, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

# pravidla pro hodnocení nabídek

## Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena postupem uvedeným v čl. 8 této zadávací dokumentace. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

## Metoda vyhodnocení

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

# Zadávací dokumentace

## Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

## Zadávací dokumentace

## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

## Příloha č. 2 – Krycí list

## Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace

## Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b)

## Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. c)

## Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. e)

## Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dodavatele dle čl. 14.4.

## Příloha č. 8 – Seznam poskytnutých služeb dodavatelem za poslední 3 roky

## Příloha č. 9 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo.

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a § 98 zákona poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

## Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Dodavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, zaslaná zadavateli v elektronické podobě. Zadavatel preferuje doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 13.2. této zadávací dokumentace.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele a současně odešle vysvětlení žadateli a všem dodavatelům osloveným výzvou k podání nabídek.

## Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může ve smyslu ustanovení § 99 zákona změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna, příp. odeslána, stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení, práva zadavatele

## Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr dodavatele formou uveřejnění na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona, u této konkrétní zakázky v části Veřejné dokumenty. Oznámení o výběru dodavatele bude považováno za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

## Uveřejnění oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení účastníka zadávacího řízení formou uveřejnění na profilu zadavatele dle § 53 odst. 5 zákona, u této konkrétní zakázky v části Veřejné dokumenty. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení bude považováno za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

## Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

## Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím

Dodavatel jako součást své nabídky předloží čestné prohlášení, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce (vzor je Přílohou č. 7 této zadávací dokumentace).

# podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Nabídka dodavatele

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském jazyce), v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního či obdobného rejstříku, popřípadě osobou zmocněnou v souladu s právními předpisy, jejíž plná moc musí být součástí nabídky (dále jen „zmocněnec“).

Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

## Podání nabídky

Nabídka dodavatele musí být podána výhradně v elektronické podobě. Podání nabídky v elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese veřejné zakázky.

Dodavatel nese odpovědnost za to, že předložené dokumenty jsou čitelné. Pokud dodavatel předloží v elektronické podobě dokumenty, které čitelné nebudou, zadavatel na ně bude pohlížet jako by v nabídce obsaženy nebyly.

## Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

    - Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace) obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, příp. jejím zmocněncem (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

    - Návrh smlouvy o dílo – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního či obdobného rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka (účastník doloží oprávnění výpisem z obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, příp. plnou mocí). Tento návrh smlouvy musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou přílohou návrhu smlouvy bude specifikace předmětu plnění.

    - Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění této zadávací dokumentace

    - Doklady prokazující splnění kvalifikace

    - Čestné prohlášení dodavatele viz čl. 14.4. a Příloha č. 7

    - Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace prostřednictvím jiných osob a bude obsahovat:

      - Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona jiné osoby,

      - Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona jiné osoby,

      - Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou,

      - Písemný závazek jiné osoby jiné osoby, že poskytne dodavateli věci či práva potřebná k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Členění nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude doloženo, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně (viz čl. 11.7. této zadávací dokumentace).  Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

# podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.09.2022 v 10:00 hod.

## Adresa pro podávání nabídek a kontaktní osoby

Adresou pro podávání nabídek je URL adresa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK.

Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky jsou:

| Mgr. Renáta Holínková Bc. Sára Konečná Ing. Lucie Fialová | E-mail: renata.holinkova@osu.cz E-mail: sara.konecna@osu.cz E-mail: lucie.fialova@osu.cz | Tel. č.: 597 091 026 Tel. č.: 597 091 018 Tel. č.: 597 091 023 |
| --- | --- | --- |

## Otevírání nabídek

Jelikož nabídky musí být doručeny výhradně elektronickými prostředky, zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

# Další informace zadavatele

## Předložení dokladů odkazem

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

## Zadávání částí veřejných zakázek

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné zakázky je jednotné povahy.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (§ 40 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů.

|  | doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | děkan Pedagogické fakulty OU |

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

- Fáze - Technická specifikace kabiny pro Magneton Sempra

RF Klec stíněná mědí, provedení: Rám: Dřevěná konstrukce s Cu potahem

- Rozměry: D =  max 6,7 m x Š = max 4,6 m x V = max 3 m podle následujícího podrobného popisu:

- RF-kabina v částečném modulárním provedení z masivního dřeva s měděným stíněním. Stěnový otvor a upevňovací materiál pro filtrační desky, stěnové otvory a zemnicí desky pro quench potrubí a síťový filtr, lékařské plyny, odsávaný vzduch a přiváděný vzduch, přetlakový voštinový kouřovod a vložka otvoru pro MRI, podlahové potrubí a ochranné zemnící svorky.

- 2 kusy odvzdušňovacích otvorů s RF stíněním, jakož i 1 otvor pro vyrovnávání tlaku, náhradní díly a čisticí zařízení pro RF-dveře a přejímací měření podle specifikace přístroje Magneton Sempra a IEE E299

- podlaha kabiny s RF stíněním a přepážkou, t = min 1 mm, měděná fólie min 0,14 mm, RF-hustě pájená, tlumení zvuku podlahy min 5 mm. Dřevotřísková deska V100, min t = 22 mm, položená v jedné rovině. Drážka a pero vodotěsně lepené, bez formaldehydu, položená podle DIN 68771. Celková výška konstrukce: min 30 mm včetně podlahové krytiny

- křídlové dveře s RF stíněním, zavěšené vpravo nebo vlevo, otevírané ven. Dveřní křídlo oboustranné s povrchovou úpravou Resopal. Barva: bílá, RAL 9010. Kruhové, elektrické připojení kontaktem pera, snadná demontáž při údržbě. Včetně dveřního zámku, 3 klíčů a dveřního kontaktu. Přepínač k přenosu signálu pro Siemens, vedený až do technické místnosti. světlá šířka min = 1,20 m, světlá výška min = 2,10 m.

- VF pozorovací okno s bezpečnostním sklem, volný výhled: min Š = 1,20 m x min V = 0,90 m.

- Hliníkový kabelový kanál dvoudílný pro systémovou kabeláž, přizpůsobený situaci v kabině. Kanál vede od magnetu až po systémovou filtrační desku pro systémovou kabeláž. Kompletně antimagnetický včetně všech závěsů a upevňovacích materiálů.

- Napájení elektrického obvodu přes filtrační moduly, nízké svodové proudy, 16 A/600 VDC, 440 AC při 50/60 Hz, certifikováno TÜV, tlumení podle tlumení VF stínění kabina 2 samostatné elektrické obvody

- Filtrační deska pro medicinální plyny se 2 přívody, Ø = 2 x 50 mm včetně měděné základní desky

- Vnitřní stěnová krytina potažená melaminovou pryskyřicí, max  t = 19 mm, bílá

Bezpečné spojení, bez vibrací, ale kdykoli snadné demontovat

- podlahová krytina z PVC uvnitř kabiny, podlahové desky min 608 mm x min 608 mm, nalepené na deskách V100. Mezery vyfrézovány, svařeny a nakonec vyhlazeny. Elektrostaticky disipativní ≤ 109 Ω podle EN 14041. Lišta v barvě podlahové krytiny

- Zavěšený rastrový podhled, skládající se z materiálu tlumícího hluk: minerální "OWA-Sternbild", 600 x 600 mm, zvukový útlum αs > 0,7 při 500 - 1000 Hz. S instalovaným hliníkovým úhelníkem na stěně. Barva: bílá RAL 9010. Podstavec a výškově nastavitelný závěs z antimagnetického materiálu. Instalační výška od horní hrany podlahy v kabině 2,40 m. včetně všech specifikovaných uzemnění stropu

- Elektrická instalace včetně rozvodů 230 V - podle VDE 0107/část 1: 2 elektrické obvody (2 x 5 světel). 2 zářivky (max 20 W), instalované nad magnetem (pro účely údržby systému magnetu). Dvojitá zásuvka v oblasti vloženého stropu, umístěná nad magnetem (pro účely údržby magnetu). 2x dvojitá zásuvka na boční stěně kabiny, pravá a levá strana, 2x nastavitelná bodová světla pro pohodlí pacientů, nouzové osvětlení s akumulátorem a piktogramem a nouzovým vypínačem, jakož i kompletní elektroinstalace, 2 díly pro každou fázi

- LED-osvětlení uvnitř RF-klece, skládající se z:

- 8 kusů LED-bodovek kompatibilních s MRI, s stíněním proti oslnění, jeden okruh

- Stmívatelné / přepínatelné pouze z vnější strany RF klece

- 4 kusy nastavitelných LED-bodovek s kompatibilních s MRI, se stíněním proti oslnění, pro osvětlení tabulek pacientů, instalováno jako samostatný světelný okruh

- Instalace do podhledu, vlevo a vpravo vpravo od pacientského stolu, vždy dva kusy.

- Elektrický příkon na jedno svítidlo: 20 W, neutrální bílá (Elektrický výkon odpovídající přibližně 100 W žárovka)

- Sada filtrů s filtrační deskou pro RF-utěsněný přívod-napájecích obvodů

- Včetně řídicí jednotky a transformátoru napětí vně VF klece s připojením na napájecího zdroje a VF-elektrických filtrů

- Kryt systémové filtrační desky jako nástěnná skříňka, ve stejné barvě jako obklad stěny se 2 dvířky pro údržbu s VA-rukojetí

- Heliové výfukové potrubí uvnitř kabiny consisting of:

- Průchodka quench potrubí, materiál V2A, Æ = 2000 mm, včetně přírub a elektrické izolace uvnitř a vně kabiny. cca 2 m kalicího potrubí, materiál: V2A, Æ = 200 mm, izolace podle specifikace Magneton Sempra s kombinací Armaflex a minerální vlny (nebo podobná).

- Uzavřený ventilační systém uvnitř kabiny pro - systém Magneton Sempra, prostřednictvím hliníkových rozvodných skříní kroucené difuzory, připojovací krabice a potrubí. instalace, všechny díly nemagnetické

- Zvuková izolace kabiny RF

  - Magneton Sempra 1,5 T, který se skládá z:

  - RF-dveře, vysoká zvuková izolace,

  - hodnota zvukové izolace Rw 42 dB, s certifikátem o zkoušce

  - Zvukově izolované stěny a strop kabiny vyrobená z minerálních vláken tlumících před a za stínicí linkou integrovaná v dutinách kabiny DR 12 dB (Rw 40 dB)

  - Vzdálenost mezi stěnou kabiny a budovou min 80 mm

- Fáze - Rozsah prací při stěhování MR Magneton Sempra

Rozsah prací:

- Sjetí pole před demontáží

- Příprava transportní trasy

- Demontáž, naložení přístroje

- Demontáž rozváděče

- Převoz na místo instalace, nastěhování

- Mechanická montáž, dodávka hadic k chlazení, glykol

- Montáž rozváděče, připojení přístroje

- Instalace, připojení

- Plnění helia při instalaci (práce)

- Obnovení do provozu, kalibrace dle předpisu výrobce

- Elektrická kontrola, předání do provozu

- Projekt management pro nabízené práce, technologický projekt

- Doplnění helia do plného stavu max. 450l – při instalaci

Nabídková cena

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fáze |  |  |  |
| 2. Fáze |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

Příloha č. 2

|  |  |  | KRYCÍ LIST |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodavatel (obchodní firma nebo název) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jedná se o malý a střední podnik |  |  |  | ano ne |  |  |  |  |
|  | Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresa pro doručování (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikační číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Daňové identifikační číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktní osoba v průběhu zadávacího řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel. |  |  |  | Email |  |  |  |  |
|  | Oprávněná osoba (titul, jméno, příjmení) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nabídková cena:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fáze |  |  |  |
| 2. Fáze |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

V……………………. dne …………………

|  | Podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 3

| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE podle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |  |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: kvalifikaci požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách pro výše uvedenou veřejnou zakázku splňuji(eme). |  |

V ...........…......... dne ...….........

|  | Podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 4

Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební daní. |  |

V ...........…......... dne ...….........

|  | Podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 5

Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. |  |

V ...........…......... dne ...….........

|  | Podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 6

Upozornění: Není součástí nabídky, pokud účastník využil možnosti prokázat kvalifikaci čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 zákona (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

Předkládá pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku!

| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. |  |

V ...........…......... dne ...….........

|  | Podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE k mezinárodním sankcím dle čl. 14.4. zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma) respektuje nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (dále jen „změnové nařízení“), prostřednictvím kterého došlo ke změně „základního“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zejména prohlašuji(eme), že: - dodavatel není ruským státním příslušníkem ani fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán se sídlem v Rusku; - dodavatel není právnická osoba, subjekt nebo orgán, jehož vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě a) tohoto odstavce; - dodavatel není fyzická ani právnická osoba, subjekt nebo orgán jednající jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeného v bodě a) nebo b) tohoto odstavce; - dodavatel si není vědom, že by subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty poskytující mu plnění přesahující 10 % hodnoty zakázky byli jedním ze subjektů uvedených v bodě a) až c) tohoto odstavce. V……………………. dne ……………… Podpis oprávněné osoby dodavatele.

Příloha č. 8

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky

Veřejná zakázka: Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci Tento formulář slouží k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Obchodní firma __________________________________________________ Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na: - nejméně 1 služba, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby obdobného charakteru této veřejné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s hodnotou této služby nejméně 1 500 000 Kč bez DPH. referenční zakázka. Požadovaný údaj; Hodnota požadovaného údaje. Název zakázky. Místo plnění. Objednatel (název a sídlo). Měsíc a rok poskytnutí služby. Finanční objem zakázky (v Kč bez DPH). Stručný popis zakázky prokazující splnění vymezeného parametru. V .................... dne ............. Podpis oprávněné osoby dodavatele. Poznámka: 1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

Příloha č. 9 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

- Smluvní strany

Objednatel:	 		Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

sídlo: 	    			Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupená: 	 doc. Mgr. Danielem Jandačkou, Ph.D., děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

IČ:		   			61988987

DIČ:	    			CZ61988987

bankovní spojení: 		ČNB Ostrava

č. účtu:				931761/0710

(dále jen „Objednatel“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)

- Zhotovitel:	………………………………………………….

sídlo:				......................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v ……………………..

zastoupená:			...................................

IČ:					...................................

DIČ:				...................................

bankovní spojení:		...................................

č. účtu: 			...................................

(dále jen „Zhotovitel“)

(pozn. dodavatel doplní nezbytné údaje)

- Základní ustanovení

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na „Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci".

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele komplexní stěhování magnetické rezonance Magnetom Sempra, výrobce SIEMENS včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci pro Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity (dále jen „Dílo“).

  - Stěhování je Zhotovitel povinen zajistit (provést) z výchozího místa, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava do cílového místa, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava. Výchozí a cílovou místnost pro provedení stěhování určí Objednatel svým pokynem vůči Zhotoviteli.

  - Rozsah Díla, přesná specifikace a další podrobnosti Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Dílo bude probíhat ve dvou fázích. Členění a rozsah jednotlivých fází je blíže specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Součástí Díla jsou veškeré související práce nutné ke splnění Díla vč. zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu, dodávek, montáží, znovuzprovoznění magnetické rezonance a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši a za podmínek uvedených v této Smlouvy.

  - Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, používat vhodné materiály, efektivní postupy a dobrou organizaci práce, dále upřednostňovat materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí, hospodárné nakládání s vodou a energiemi a minimalizaci vzniku odpadů.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel je povinen zahájit 1. fázi Díla nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, přičemž dokončena bude nejpozději do 6.11.2022 a 2. fáze Díla bude dokončena do 30 dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele.

  - Místem plnění 1. fáze Díla je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava a místem plnění 2. fáze Díla výchozí místo, kterým je budova Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nacházející se na adrese Varenská 40a, 702 00 Ostrava a cílové místo, kterým je budova nově budovaného Kampusu Černá louka nacházející se na pozemku p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava.

  - Osobou oprávněnou za Zhotovitele je ..............................

(pozn. bude doplněno účastníkem s uvedením kontaktního e-mailu a tel.)

  - Osobou oprávněnou za Objednatele je Mgr. Roman Minárik., e-mail: roman.minarik@osu.cz, tel.: 736 673 521.

- Cena a platební podmínky

  - Celková cena Díla dle čl. 3 této Smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fáze |  |  |  |
| 2. Fáze |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

(pozn. bude doplněno účastníkem)

  - Sjednaná cena Díla je konečná a není možné ji překročit. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje jeho veškeré nutné náklady spojené s řádným a včasným splněním závazků dle této Smlouvy, zejm. s řádným provedením Díla Objednateli a souvisejícím plněním dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy, včetně všech souvisejících nákladů (doprava zařízení na místo plnění, předání dokladů, které se k Dílu vztahují, poplatky, cla apod).

  - Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po předání konkrétní části (fáze) Díla Objednateli se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu.

  - Zhotovitel je povinen zasílat faktury Objednateli elektronickými prostředky na adresu financni.uctarna@osu.cz

  - Povinnost Objednatele uhradit fakturu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

  - Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

  - Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.

  - V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotovitelem k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany Objednávajícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

- Převzetí a předání díla

  - Dílo ve své 1. fázi je provedeno teprve tehdy, pokud je dokončeno a předáno (převzato). Objednatel je povinen tuto část (fázi) Díla převít tehdy, pokud je tato část (fáze) Díla provedena bez nedodělků a pouze s drobnými vadami, jež nebrání užívání této části (fáze) Díla podle specifických potřeb Objednatele. Určení drobné vady Díla je ponecháno na vůli Objednatele. O předání (převzetí) je Zhotovitel i Objednatel povinen sepsat a podepsat předávací protokol.

  - Dílo ve své 2. fázi je provedeno teprve tehdy, pokud je dokončeno a předáno (převzato). Dokončení této části (fáze) Díla obnáší povinnost Zhotovitele úspěšně provést funkční zkoušku. Funkční zkouška obnáší sled procedur předepsaných výrobcem stěhovaného přístroje a dále uvedení přístroje do rutinního provozu. Cílem funkční zkoušky i této části (fáze) Díla je uvést stěhovaný stroj do takového provozu, který umožní Objednateli jeho využití podle objednatelových specifických potřeb. Objednatel je povinen tuto část (fázi) Díla převít tehdy, pokud je tato část (fáze) Díla provedena s úspěšnou funkční zkouškou a uvedením do rutinního provozu, který umožňuje Objednateli užívání této části (fáze) Díla dle objednatelových specifických potřeb. O předání (převzetí) je Zhotovitel i Objednatel povinen sepsat a podepsat předávací protokol.

  - Objednatel po odevzdání konkrétní části (fáze) Díla provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li Objednatel, že konkrétní část (fáze) Díla má vady, oznámí to Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání konkrétní části (fáze) Díla. Má se za to, že dnem následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání konkrétní části (fáze) Díla, aniž by Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, Objednatel konkrétní část (fázi) Díla převzal.

  - Případné vady budou specifikovány v protokolu o předání (převzetí) konkrétní části (fáze) Díla a bude dohodnuta lhůta pro jejich odstranění.

  - V rámci předání konkrétní části (fáze) Díla Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci vztahující se k provedené konkrétní části (fázi) Díla s ohledem na požadavky a doporučení výrobce a platné předpisy.

- Nebezpečí škody na díle a přechod vlastnictví

  - Nebezpečí škody na konkrétní části (fázi) Díla přechází na Objednatele v okamžiku převzetí konkrétní části (fáze) Díla Objednatelem.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na konkrétní části (fázi) Díla od jeho zahájení až do jeho protokolárního předání, rovněž tak na majetku Objednatele, zejména na stěhovaném přístroji a všech jeho částech, a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním konkrétní části (fáze) Díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem 1. části (fáze) Díla a jeho oddělitelných částí i součástí je po celou dobu plnění této Smlouvy Objednatel, stejně to platí pro stěhovaný přístroj během 2. části (fáze) Díla.

- Odpovědnost za vady díla

  - Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení každé části (fáze) Díla v souladu s touto Smlouvou a všemi jejími součástmi. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením Občanského zákoníku o díle, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

  - Zhotovitel poskytuje záruku na 1. fázi Díla v délce 24 měsíců a na 2. fázi Díla v délce 12 měsíců ode dne řádného předání díla. Záruka (záruční doba) začíná plynout dnem následujícím po dni podepsání protokolu o předání (převzetí) konkrétní části (fáze) Díla. Pokud byla konkrétní část (fáze) Díla převzata s drobnými vadami, potom záruční doba začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední z těchto drobných vad.

  - Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže konkrétní část (fázi) Díla užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, tedy i z důvodu jejich řešení.

  - Požadavek na odstranění vad Objednatel uplatní u Zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby, a to oznámením kontaktní osobě Zhotovitele v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby (dále také jen „reklamace“). I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Objednatel uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.

  - Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou.

  - I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

  - Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

  - Reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, a to i v případě, že odstraňování vady provede Zhotovitel třetí osobou, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě opravy proběhne její zahájení nejpozději do 10 pracovních dní od nahlášení závady.

  - O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, tedy i z důvodu jejich řešení.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle čl. 8.9. Smlouvy, nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

  - Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení Zhotovitele s provedením kterékoliv části (fáze) Díla pro Objednatele oproti kterékoliv lhůtě (termínu) stanovené v čl. 4.1 je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokuty za prodlení s dodržením jednotlivých lhůt (termínů) stanovených v čl. 4.1 vedle sebe.

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností stanovených v čl. 8.9. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury proti sjednanému termínu je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

  - Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany Zhotovitele, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Odstoupení od smlouvy

  - Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran anebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo v zákoně.

  - Od této smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

- na straně Objednatele nezaplacení ceny Díla podle této smlouvy ve lhůtě delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,

- na straně Zhotovitele, jestliže Dílo (nebo kterákoliv jeho část (fáze)), nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu,

- na straně Zhotovitele, jestliže kterákoliv jeho část (fáze) Díla nebude mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající,

- na straně Zhotovitele, jestliže je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. 8. této smlouvy.

  - Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení smluvní strany odstupující doručeno druhé smluvní straně.

- Ochrana informací

  - Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami chráněné informace, dokumenty a skutečnosti, tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se smluvní stranou a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

- Závěrečná ustanovení

  - Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této Smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.

  - V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele v případě, že celková smluvní cena je vyšší než 500 000 Kč, smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy.

  - Objednatel zveřejní Smlouvu dle odstavce 1. a 2. tohoto článku v plném znění. V případě, že Smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle § 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Zhotovitel povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části Smlouvy (chráněné informace) pak Objednatelem nebudou uveřejněny. V opačném případě je Zhotovitel seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že Smlouva neobsahuje ani jiné chráněné informace a Zhotovitel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí.

  - Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné subdodavatele Zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

  - Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, pokud je uzavřena v listinné podobě.

  - Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran; to neplatí pro čl. 4.3 a čl. 4.4 této Smlouvy, ve kterých lze jednostranně měnit nebo doplňovat kontaktní osoby, a to na základě písemného oznámení příslušné smluvní strany doručeného druhé smluvní straně na adresu sídla nebo datovou schránkou.

  - Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její části, pokud Objednatel jakýmkoli způsobem pozbude svého práva vynakládat finanční prostředky na úhradu ceny za předmět plnění, nebo toto právo bude jakkoliv omezeno, či zkráceno. Zejména půjde o případy, kdy poskytovatel příspěvku (MŠMT) buďto příslušný příspěvek vůči Objednateli neposkytne vůbec, nebo ho jakkoliv sníží (zkrátí), nebo prohlásí příspěvek, či jeho část za neuznatelný (nebo nezpůsobilý) k hrazení ceny za předmět plnění. Jestliže nastane kterýkoli z uvedených případů, právo Zhotovitele na náhradu případné škody, nebo újmy je zcela a od počátku vyloučeno.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.

  - Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ustanoven § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.

  - Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za Zhotovitele (např. z důvodů popsaných v bodě 13.12. nebo 13.13. tohoto článku), je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitele s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené v bodě 13.12. tohoto článku, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro DPH je ………………….., (pozn. účastník doplní celý název FÚ) a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.

  - Ustanovení 12.12. až 12.14. se týkají Zhotovitele, kterému je přiděleno české DIČ.

  - Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení Zhotoviteli.

  - Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

| Za Objednatele dne ……….…. |  | Za Zhotovitele dne …………….. |
| --- | --- | --- |
| doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. děkan Pedagogické fakulty OU |  | (pozn. bude doplněno účastníkem) |