# Dodávka systému virtuální/hybridní reality pro simulační medicínu LF OU

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# ČÁST 1: Systém hybridní reality pro zpracování a prohlížení pacientských dat pro studenty LF OU

Funkční požadavky

Funkční požadavky představují minimální požadavky, které musí být splněny. Řešení nad rámec Funkčních požadavků bude doplněno do Přílohy č. 1 – Hodnotící kritéria části 1 VZ. Řešení nad rámec Funkčních požadavků bude bodově zvýhodněno (v případě, že takové řešení bude uznatelné jako rozšiřující, dle definice v Příloze č. 1 – Hodnotící kritéria části 1 VZ) dle pravidel uvedených v Příloze č. 1 – Hodnotící kritéria části 1 VZ.

Úvod

Předmětem části 1 veřejné zakázky je edukační systém pro zpracování a interaktivní vizualizaci pacientských obrazových dat vč. kompatibilních brýlí a virtuálních ukazovátek. Systém je určen pro studenty lékařské fakulty všech oborů, zejména pro studenty neurochirurgie, neurologie, hrudní chirurgie, traumatologie apod. Dodaný systém musí obsahovat pro provoz nezbytný hardware (brýle a virtuální ukazovátka mimo plánovací stanici) a komplexní software nutný pro maximální edukační funkci – tj. softwarové plánovací vybavení, které lze nainstalovat na libovolný výkonný počítač a systém hybridní reality pro vizualizaci.

Celková dodávka se skládá z:

- Hardware – Brýle (umožňující využití poptávaného SW s níže specifikovanými parametry)

- Hardware – Virtuální ukazovátka (umožňující využití poptávaného SW s níže specifikovanými parametry)

- Software – Zpracování a prohlížení pacientských dat

- Software - Automatická segmentace

- Software - Fúze obrazových dat

- Software – Traktografie

- Software - Plánování trajektorií

- Obecné požadavky

Rámcová struktura systému

Systém může být řešen v podobě jedné aplikace, jejíž jednotlivé části budou plnit níže popsané funkce nebo se může jednat o řešení v podobě více vzájemně provázaných nebo samostatných aplikací.

- Hardware – Brýle

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku virtuálních brýlí s následujícími minimálními parametry, které umožní využití, v tomto zadávacím řízení, poptávaného SW.

  - Parametr 1

Minimální počet dodaných brýlí – 5 ks

  - Parametr 2

Napájení z baterie, integrovaná výpočetní jednotka

  - Parametr 3

Přenos DICOM dat z plánovacího počítače do brýlí pomocí Wi-Fi

  - Parametr 4

Konstrukce umožňující pohodlné nošení na hlavě během celé výuky

  - Parametr 5

Brýle jsou transparentní – vyučující musí přes ně vidět na studenty

  - Parametr 6

Promítaná realita respektuje prostředí okolo uživatele (překážky, nábytek apod.)

- Popis řešení „Hardware – Brýle“

Doplňte popis

- Hardware – Virtuální ukazovátka

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku virtuálních ukazovátek s následujícími minimálními parametry, které umožní využití, v tomto zadávacím řízení, poptávaného SW.

  - Parametr 1

Minimální počet dodaných ukazovátek – stejný jako počet dodaných brýlí, tj. každé brýle mají vlastní ukazovátko

  - Parametr 2

Ukazovátko je bezdrátové, slouží jako ovladač brýlí

  - Parametr 3

Zobrazení virtuálního ukazovátka i ostatním účastníkům relace

  - Parametr 4

Ukazovátko umožňuje ovládat zobrazení minimálně v rozsahu – otáčení zobrazení, zoom, procházení skrz objekty, změna pozice rekonstrukce v prostoru

  - Parametr 5

Napájení z baterie

- Popis řešení „Hardware – Virtuální ukazovátka“

Doplňte popis

- Software - Zpracování a prohlížení pacientských dat

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku SW vybavení, které je plně kompatibilní se všemi ostatními částmi zakázky a s následujícími minimálními parametry.

  - Parametr 1

Instalace veškerých plánovacích SW do počítače zadavatele

  - Parametr 2

Import a zpracování pacientských DICOM dat

  - Parametr 3

Předzpracování 3D rekonstrukce dle anatomické oblasti a automatické specifické zobrazení pro angio data, kosti, mozek, plíce a játra

  - Parametr 4

Prohlížení je možné jak na obrazovce plánovacího PC, tak následně v brýlích

  - Parametr 5

Zobrazení 2D i 3D rekonstrukcí DICOM dat

  - Parametr 6

Základní operace pro práci s DICOM daty - Měření vzdáleností, úhlů, změna jasu a kontrastu

- Popis řešení „Zpracování a prohlížení pacientských dat“

Doplňte popis

- Software - Automatická segmentace

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku SW vybavení, které je plně kompatibilní se všemi ostatními částmi zakázky a s následujícími minimálními parametry.

  - Parametr 1

Automatická segmentace objektů nalezených v nahraných DICOM datech, jejich přesné pojmenování a zobrazení

  - Parametr 2

Automatická segmentace mozkových objektů, uveďte seznam objektů, které umí algoritmus detekovat

  - Parametr 3

Automatická segmentace hrudních a páteřních objektů, uveďte seznam objektů, které umí algoritmus detekovat

  - Parametr 4

Automatická segmentace ORL objektů, uveďte seznam objektů, které umí algoritmus detekovat

  - Parametr 5

Automatická segmentace pánevních objektů, uveďte seznam objektů, které umí algoritmus detekovat

- Popis řešení „Automatická segmentace“

Doplňte popis

- Software - Fúze obrazových dat

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku SW vybavení, které je plně kompatibilní se všemi ostatními částmi zakázky a s následujícími minimálními parametry.

  - Parametr 1

Multimodální fúze CT, MR, fMRI, PET a SPECT dat, popište řešení

- Popis řešení „Software - Fúze obrazových dat“

Doplňte popis

- Software – Traktografie

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku SW vybavení, které je plně kompatibilní se všemi ostatními částmi zakázky a s následujícími minimálními parametry.

  - Parametr 1

Automatické načtení pacientských DTI dat a automatická fúze s MRI daty

  - Parametr 2

Automatický výpočet traktografických drah z DTI včetně FA a ADC

- Popis řešení „Software – Traktografie“

Doplňte popis

- Software – Plánování trajektorií

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku SW vybavení, které je plně kompatibilní se všemi ostatními částmi zakázky a s následujícími minimálními parametry.

  - Parametr 1

Tvorba trajektorie v DICOM datech jako úsečky mezi vstupním a cílovým bodem, minimálně pro mozkovou biopsii

  - Parametr 2

Následné zobrazení trajektorie ve 3D prostoru hybridní reality

- Popis řešení „Software – Plánování trajektorií“

Doplňte popis

- Obecné požadavky

Obecné technické požadavky na systém jako celek

  - Parametr 1

Záruka poskytovaná dodavatelem na celý systém min. 24 měsíců

  - Parametr 2

Jazykové rozhraní, minimálně angličtina. Zadavatel požaduje v rámci nabídky uchazeče dodání návodu k obsluze přístroje v českém jazyce

  - Parametr 3

Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz systému součástí dodávky

  - Parametr 4

Uveďte frekvenci bezpečnostně technické kontroly danou výrobcem (např. počet BTK/rok), pokud je výrobcem stanovena. Požadujeme minimálně 1 x rok.

  - Parametr 5

Dodání, Instalace a školení součástí dodávky

  - Parametr 6

Počet asistencí technika dodavatele během používání – minimálně 5 krát

  - Parametr 7

Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední).

  - Parametr 8

Nefunkčnost zabraňující práci uživatelů odstraní dodavatel nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení problému, ostatní chyby ve funkčnosti, která nemají přímý dopad na možnost využití systému odstraní dodavatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení dodavatelem

  - Parametr 9

Další obecné podmínky nutné pro zapojení do sítě zadavatele:

- podpora IPv4 a IPv6

- podpora DHCP

- u WiFi připojení podpora bezdrátového ověřování WPA2 Enterprise: metoda PEAP

+ MSCHAPv2, podpora moderních šifer a šifrovacích a autentizačních

+ protokolů (TLS1.2, AES256 a více, SHA256 a více apod.)

- podpora prostředí rozlehlých - routovaných IP sítí

- podpora standardních IP protokolů: DNS, NTP atp.

- Popis řešení „Obecné požadavky“

Doplňte popis

| Celková nabídková cena části 1 veřejné zakázky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH |
| Software pro Systém hybridní reality pro zpracování a prohlížení pacientských dat pro studenty LF OU | 1 |  |  |  |
| Hardware pro Systém hybridní reality pro zpracování a prohlížení pacientských dat pro studenty LF OU | 5 |  |  |  |
| Nabídková cena části 1 VZ CELKEM | - |  |  |  |