Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Laser pro upgrade spektrálního průtokového cytometru Cytek® Aurora.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity plánuje nákupem laseru rozšíření svých stávajících možností a kapacit v oblasti analýzy buněčných populací. Upgrade průtokového cytometru Cytek® Aurora umožní pokročilejší charakterizaci složení imunitních populací a jejich povrchových molekul v krvi a kostní dřeni pacientů s hematologickými malignitami a solidními tumory. Spektrální cytometrie umožňuje analýzu až desítek povrchových markerů imunitních buněk současně, což je kromě získání kvalitních dat výhodné také z hlediska úspory množství vzorku pacienta a samotných reagencií (konjugátů monoklonálních protilátek) pro tuto analýzu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota parametru |
| --- | --- |
| Žlutozelený laser | 561nm |
| Výkon laseru | Min 50mW |
| Kompatibilita s Cytek® Aurora | ANO |
| Počet kusů | 1 ks |