Příloha č. 2 – Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

EGG

Zboží musí být určeno především pro testy, kde je nutnost kontinuální neinvazivní monitorace elektrogastrografického signálu.

Zboží musí být:

- použitelné při kontinuálním měření/snímaní/vypočítávání parametrů u ležícího pacienta

- neinvazivní kontinuální monitorace

Obsah dodávky:

- modul Electrogastrografie,

- electroviscerografický Systém,

- Human Interface Module,

- respirační snímač a kabelové příslušenství.

Technické požadavky:

- Software musí umožňovat měření signálu:

  - GMA - gastric myoelectric activity s detekcí frekvenčních křivek v rozsahu (normal 2.5 to 3.75 cpm; bradygastria (1.0 - 2.5 cpm); tachygastria (3.75 - 10.0 cpm); duodenal-respiratory (10.0 - 15 cpm),

  - IMA - intraabdominal myoelectrical aktivity.

EGG modul musí splňovat schopnost standardního zátěžového testu a testu s vodní zátěží.