Příloha č. 2

ČÁST 1 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Sekvenování NGS pro LERCO 1

Specifikace jednotlivých služeb veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb na přípravu knihoven DNA a RNA a následné sekvenování pro výzkum mutací a změn v genové expresi, aby mohl zadavatel přispět k řešení biologických otázek týkajících se patogeneze nádorových onemocnění člověka a pro charakterizaci jednobuněčných organismů. S ohledem na široké zaměření projektu LERCO zadavatel potřebuje flexibilně zadávat jednotlivé objednávky sekvenování, včetně počtu sekvenovaných bazí v každém vzorku tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám výzkumu zadavatele. Základní objem sekvenace je stanoven na 3 Gbp. Zadavatel je však připraven provádět objednávky v násobcích tohoto objemu podle jednotlivých výzkumných úkolů (například velikost genomu = množství DNA v každém jednobuněčném organismu může být jiné, každá lidská tkáň exprimuje jiný profil genů atd.). S ohledem na požadovanou návaznost na předchozí výzkum a na dodržení kvalitativních standardů, zadavatel vyžaduje použití sekvenační platformy a chemikálií Illumina.

- Kontrola kvality vzorků:

  - Kontrola kvality bude provedena na vzorcích celkové DNA a celkové RNA;

  - Kontrola kvality vzorku a měření kvality případného náhradního vzorku je zdarma.

  - Termín zpracování do …. ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL maximálně však pět (5) pracovních dnů od předání vzorků dopravci.

- Příprava TruSeq stranded mRNA knihovny:

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze certifikované reagencie Illumina pro knihovny TruSeq „stranded“ mRNA, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Termín zpracování do …. ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL maximálně však pět (5) pracovních dnů od provedení kontroly kvality.

- Příprava TruSeq DNA PCR-free (nebo nano):

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze certifikované reagencie Illumina pro knihovny TruSeq DNA PCR-free (nebo nano), jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Termín zpracování do …. ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL maximálně však pět (5) pracovních dnů od provedení kontroly kvality.

- Sekvenování:

  - Dodavatel pro sekvenování využije pouze certifikované reagencie Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze platformy NovaSeq X, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Objem dat: násobky 3 Gbp (giga páry bází), „pair-end“ nastavení, 2 × 150 bp, ≥ 85% bazí v kvalitě Q30 nebo vyšší

  - Součástí ceny za sekvenování je

    - PolyA selekce pro RNA-seq

    - Doručování dat na uložiště dodavatele ve formátu FastQ. Data jsou na tomto uložišti k dispozici po dobu minimálně 8 týdnů.

    - Je archivace vzorků po dobu minimálně 8 týdnů.

    - Možnost konzultací vyhraněným projektovým manažerem

  - Termín zpracování do 25 pracovních dnů od přípravy (služba č. 2 nebo 3)

- Doprava:

  - Doprava a manipulace se vzorky při objednávce s hodnotou nad 37 000 Kč bez DPH je zdarma.

  - Doprava a manipulace se vzorky při objednávce s hodnotou pod 37 000 Kč bez DPH bude jen v minimálním počtu jednotek. Předpokládaný maximální počet objednávek s hodnotou pod 37 000 Kč bez DPH bude 12.

  - Doprava spojená se zasláním náhradního vzorku je vždy zdarma.

  - Doprava vzorků bude vždy z České republiky (Ostrava) a přesná adresa místa bude uvedena v objednávce.

  - Vyzvednutí dopravcem do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky nebo od výzvy k dodání náhradního vzorku.

Položkový rozpočet

Zadavatel stanovil počet vzorků/ jednotek pro jednotlivé služeb dle svých dosavadních zkušenosti. Skutečné plnění se může od této skutečnosti lišit (s ohledem na vědeckovýzkumné aktivity není v době vyhlášení předmětné veřejné zakázky možné stanovit přesnější počet jednotek/poměr pro jednotlivé služby).

| služba | popis | maximální předpokládaný počet vzorků / jednotek | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola kvality náhradního vzorku, který nesplní podmínky pro další služby – příprava (služba č. 2 nebo č. 3) | 50 |  |  |
| 2 | Příprava TruSeq stranded mRNA knihovny | 700 |  |  |
| 3 | Příprava TruSeq DNA PCR-free (nebo nano) | 110 |  |  |
| 4 | Sekvenování knihoven, cena za 3 Gbp* | 810 |  |  |
| 5 | Doprava pro objednávky pod 37 tis. Kč bez DPH | 12 |  |  |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ |  |

*) objednávky budou představovat násobky objemu jednotky (3 Gbp)