Příloha č. 3

ČÁST 2 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Sekvenování NGS pro LERCO 2

Specifikace jednotlivých služeb veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb sekvenování zadavatelem připravených DNA a RNA knihoven (ze vzorků vyžadujících speciální postup přípravy knihovny) pro výzkum mutací a změn v genové expresi, aby mohl zadavatel přispět k řešení biologických otázek týkajících se patogeneze nádorových onemocnění člověka a pro charakterizaci jednobuněčných organismů. S ohledem na široké zaměření projektu LERCO zadavatel potřebuje flexibilně zadávat jednotlivé objednávky sekvenování, včetně počtu sekvenovaných bazí v každém vzorku tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám výzkumu zadavatele. Základní objem sekvenace je stanoven na 3 Gbp. Zadavatel je však připraven provádět objednávky v násobcích tohoto objemu podle jednotlivých výzkumných úkolů (například velikost genomu = množství DNA v každém jednobuněčném organismu může být jiné, každá lidská tkáň exprimuje jiný profil genů atd.). S ohledem na požadovanou návaznost na předchozí výzkum a na dodržení kvalitativních standardů, zadavatel vyžaduje použití sekvenační platformy a chemikálií Illumina.

- Sekvenování:

  - Dodavatel pro sekvenování využije pouze certifikované reagencie Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze platformy NovaSeq X, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Objem dat: násobky 3 Gbp (giga páry bází), „pair-end“ nastavení, 2 × 150 bp, ≥ 85% bazí v kvalitě Q30 nebo vyšší

  - Součástí ceny za sekvenování je

    - Kontrola kvality vzorku (knihovny DNA/RNA) zaslaného na sekvenaci

    - Doručování dat na uložiště dodavatele ve formátu FastQ. Data jsou na tomto uložišti k dispozici po dobu minimálně 8 týdnů.

    - Je archivace vzorků po dobu minimálně 8 týdnů.

    - Možnost konzultací vyhrazeným projektovým manažerem

  - Termín zpracování do …. ÚDAJ DOPLNÍ DODAVATEL25 pracovních dnů od přípravy

- Doprava:

  - Doprava a manipulace se vzorky při objednávce s hodnotou nad 37 000 Kč bez DPH je zdarma.

  - Doprava a manipulace se vzorky při objednávce s hodnotou pod 37 000 Kč bez DPH bude jen v minimálním počtu jednotek. Předpokládaný maximální počet objednávek s hodnotou pod 37 000 Kč bez DPH bude 12.

  - Doprava spojená se zasláním náhradního vzorku je vždy zdarma.

  - Doprava vzorků bude vždy z České republiky (Ostrava) a přesná adresa místa bude uvedena v objednávce.

  - Vyzvednutí dopravcem do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky nebo od výzvy k dodání náhradního vzorku.

Položkový rozpočet

| služba | popis | maximální předpokládaný počet vzorků / jednotek | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekvenování knihoven, cena za 3 Gbp* | 750 |  |  |
| 2 | Doprava pro objednávky pod 37 tis. Kč bez DPH** | 50 |  |  |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ |  |  |  |  |

*) objednávky budou představovat násobky objemu jednotky (3 Gbp)

Zadavatel stanovil počet vzorků/ jednotek pro jednotlivé služeb dle svých dosavadních zkušenosti. Skutečné plnění se může od této skutečnosti lišit (s ohledem na vědeckovýzkumné aktivity není v době vyhlášení předmětné veřejné zakázky možné stanovit přesnější počet jednotek/poměr pro jednotlivé služby).