Technická specifikace předmětu plnění

Dodávka dentálního virtuálního simulátoru pro stomatologii LF OU

(dále jen „trenažér)

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Trenažér disponuje haptickým ramenem s minimálními vlastnostmi:

  - šestisťupňové volné snímání polohy

  - třístupňové volné snímání silové zpětné vazby

  - rozdílná zpětná vazba na různé povrchy (např. sklovina, dentin, dřeň, kariézní tkáň, čelistní kost)

  - hodnotící SW výkonu studenta

  - realistické používání zrcátka

  - implantologie (DICOM + segmentace + plánování + simulace)

  - import pacientů

  - validovaná cvičení, přednahraná cvičení

  - plně odnímatelná haptika

- Trenažér disponuje samostatným nebo síťovaným provozem simulátoru

- Trenažér disponuje virtuální realitou pomocí Meta Quest 2

- Trenažér obsahuje minimálně tyto moduly/cvičení:

  - seznámení/zručnost v min počtu 29 cvičení

  - restaurování zubů v min počtu 33 cvičení

  - endodoncie v min počtu 14 cvičení

  - mikroendodoncie v min počtu 2 cvičení

  - protetika (korunka) v min počtu 10 cvičení

  - implantologie v min počtu 17 cvičení

  - implantologický workshop v min počtu 15 cvičení

  - pediatrické v min počtu 2 cvičení

  - ověření hodnocení v min počtu 3 cvičení

- Minimální požadavky na technickou specifikaci trenažéru:

  - operační systém Windows 10

  - RAM 16GB DDR4

  - úložiště 240 GB SSD

  - bezdrátová klávesnice

  - výškově nastavitelný trenažér

  - možnost virtuální reality