**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky**

**Cvičný AED s elektrodami**

**Počet kusů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Realistická replika skutečného AED přístroje, který umožňuje studentům získat základní znalosti při používání různých reálných AED
* Dostupný minimálně v českém a anglickém jazyce s možností přepínání jazyků
* Algoritmus pro resuscitaci vydaných ERC
* AED má přednastavené scénáře, metronom a možnost přepínání scénářů mezi defibrilovatelným / nedefibrilovatelsným rytmem
* Možnost využít jak na dospělého, tak na dětského simulovaného pacienta
* Součástí je:
* Trenažér AED včetně pouzdra
* Tréninkové elektrody pro dospělé
* Sada náhradních elektrod pro dospělé
* Náhradní sada baterií
* Návod k použití
  + Minimálně 4 ks AED tréninkové elektrody
  + Minimálně 2 ks multifunkční defibrilační elektrody