**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1**

**Položka č. 1 – Box na instrumenty**

**Počet kusů:** 10

**Minimální požadavky:**

* + Nerezový box s odnímatelným víkem
  + Minimální rozměr boxu je 16,5 x 9,0 x 3,5 cm
  + Maximální rozměr boxu je 22,0 x 15,0 x 5,0 cm

**Položka č. 2 – Kapničkovač**

**Počet kusů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Jedná se o přístroj pro zhotovení voskové kapničky namáčecí metodou
* Nastevení teploty je možné v rozmezí minimálně 60°C až 105°C s přesností ±3°C
* Minimální obsah 40 ml, maximální 45 ml