**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky**

**Položka č. 1 – Lubrikant pro dýchací cesty ve spreji**

**Počet kusů:** 16

**Minimální požadavky:**

* + Minimální objem spreje je 45ml
  + Lubrikant je ve formě spreje s rozprašovačem
  + Silikonový lubrikant pro použití s cvičnými figurínami

**Položka č. 2 – Set náhradních plicních vaků**

**Počet setů:** 10

**Minimální požadavky:**

* Set obsahující minimálně 2 ks náhradních plicních vaků pro celotělový pacientský simulátor SimMan
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 3 – Náhradní vaky simulující spontánní dýchání**

**Počet balení:** 5

**Minimální požadavky:**

* Baleno minimálně po 4 ks
* Vaky pro zvedání hrudníku vhodné pro použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 4 – Sada pro opravu kůže**

**Počet sad:** 5

**Minimální požadavky:**

* Sada pro opravu kůže u celotělového pacientského simulátoru SimMan
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 5 – Náhradní horní měkké zuby**

**Počet setů:** 2

**Minimální požadavky:**

* Jedná se o vyndavací chrup
* Chrup obsahuje minimálně 16 zubů, standardní velikosti
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 6 – Pásky pro říznutí cricothiroidní membrány**

**Počet kusů:** 2

**Minimální požadavky:**

* Páska o minimálních rozměrech 40x40 mm, maximální 45x45 mm
* V jednom kolečku pásky je minimálně 90 ks čtverečků lepících
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 7 – Náhradní kůže na krk**

**Počet balení:** 10

**Minimální požadavky:**

* Baleno po minimálně 6 ks
* Vhodné pro použití na dospělém simulátoru či figuríně
* Zapínání zajištěno suchým zipem
* Náhradní pokožka pro oblast krku
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 8 – Set vaků pro komplikace dýchacích cest**

**Počet setů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Set obsahuje minimálně 2 plné vaky, které simulátoru symbolizují komplikace dýchacích cest
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 9 – Silikonová hadička**

**Počet metrů:** 5

**Minimální požadavky:**

* Minimální rozměr silikonové hadičky je 8x13 mm, maximální 8x14 mm (vnitřní a vnější průměr)
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 10 – Silikonová hadička**

**Počet metrů:** 5

**Minimální požadavky:**

* Minimální rozměr silikonové hadičky je 3x6 mm, maximální 3x7 mm (vnitřní a vnější průměr)
* Vhodná na použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan pro účely připojení do vaků pneumothoraxu na konci v hrudní desce
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 11 – PU hadička**

**Počet metrů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Polyuretanová hadička o minimálních rozměrech 4x2,5 mm a maximálních 4x3 mm
* Hadička pro použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan k rozvodu vzduchu z pánve směrem k hlavě
* Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

**Položka č. 12 – Náhradní kosti pro intraoseální přístup**

**Počet balení:** 3

**Minimální požadavky:**

* Baleno po minimálně 10 ks
* Náhradní vložky tibilální intraoseální podložky