- TERMOGRAFICKÉ JÁDRO

Rozlišení senzoru min. 640x480

Typ senzoru LWIR

Snímací frekvence min. 30Hz

Teplotní rozsah min. -40 °C do +160 °C

Teplotní citlivost <50mK

Spektrální rozsah min. 8-13,5µm

Integrovaná funkce NUC (Non-uniformity correction)

Ochrana IP67

Váha max. 90g (bez objektivu)

Počet kusů 1