Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Položka č. 1 – Lubrikant pro dýchací cesty ve spreji

Počet kusů: 16

Minimální požadavky:

  - Minimální objem spreje je 45ml

  - Lubrikant je ve formě spreje s rozprašovačem

  - Silikonový lubrikant pro použití s cvičnými figurínami

Položka č. 2 – Set náhradních plicních vaků

Počet setů: 10

Minimální požadavky:

- Set obsahující minimálně 2 ks náhradních plicních vaků pro celotělový pacientský simulátor SimMan

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 3 – Náhradní vaky simulující spontánní dýchání

Počet balení: 5

Minimální požadavky:

- Baleno minimálně po 4 ks

- Vaky pro zvedání hrudníku vhodné pro použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 4 – Sada pro opravu kůže

Počet sad: 5

Minimální požadavky:

- Sada pro opravu kůže u celotělového pacientského simulátoru SimMan

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 5 – Náhradní horní měkké zuby

Počet setů: 2

Minimální požadavky:

- Jedná se o vyndavací chrup

- Chrup obsahuje minimálně 16 zubů, standardní velikosti

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 6 – Pásky pro říznutí cricothiroidní membrány

Počet kusů: 2

Minimální požadavky:

- Páska o minimálních rozměrech 40x40 mm, maximální 45x45 mm

- V jednom kolečku pásky je minimálně 90 ks čtverečků lepících

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 7 – Náhradní kůže na krk

Počet kusů: 60

Minimální požadavky:

- Vhodné pro použití na dospělém simulátoru či figuríně

- Zapínání zajištěno suchým zipem

- Náhradní pokožka pro oblast krku

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 8 – Set vaků pro komplikace dýchacích cest

Počet setů: 1

Minimální požadavky:

- Set obsahuje minimálně 2 plné vaky, které simulátoru symbolizují komplikace dýchacích cest

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 9 – Silikonová hadička

Počet metrů: 5

Minimální požadavky:

- Minimální rozměr silikonové hadičky je 8x13 mm, maximální 8x14 mm (vnitřní a vnější průměr)

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 10 – Silikonová hadička

Počet metrů: 5

Minimální požadavky:

- Minimální rozměr silikonové hadičky je 3x6 mm, maximální 3x7 mm (vnitřní a vnější průměr)

- Vhodná na použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan pro účely připojení do vaků pneumothoraxu na konci v hrudní desce

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 11 – PU hadička

Počet metrů: 1

Minimální požadavky:

- Polyuretanová hadička o minimálních rozměrech 4x2,5 mm a maximálních 4x3 mm

- Hadička pro použití u celotělového pacientského simulátoru SimMan k rozvodu vzduchu z pánve směrem k hlavě

- Položka musí být kompatibilní s již pořízeným vybavením, kterým disponuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity, a to konkrétně se SimManem 3G

Položka č. 12 – Náhradní kosti pro intraoseální přístup

Počet balení: 3

Minimální požadavky:

- Baleno po minimálně 10 ks

- Náhradní vložky tibilální intraoseální podložky