Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Implantologická jednotka s příslušenstvím

Počet kusů: 5 setů

Minimální požadavky:

  - Chirurgický systém vybavený systémem, který umožňuje automatickou kalibraci točivého momentu každého jednotlivého násadce před samotným operačním zákrokem

  - Na LCD displeji se zobrazuje konkrétní hodnota otáček

  - Podsvícený LCD displej s provozními parametry

  - Chirurgická jednotka obsahuje minimálně:

    - řídící jednotku

    - mikromotor

    - ovládací pedál se závěsem

    - chirurgické kolínko 1:20

    - chladící set

  - Součástí implantologického setu je chirurgické instrumentárium baleno v kazetě s organizérem, bez dorazů