**Specifikace předmětu plnění**

**Název veřejné zakázky:** Dodávka a instalace okenních fólií v budově CU Fakulty umění

**Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace folií na okna budovy CU Fakulty umění Ostravské univerzity.

**Folie musí splňovat následující požadavky:**

* filtrace UV záření min. 99%
* snížení prostupu sluneční energie min. 55%
* propustnost viditelného světla min. 22%
* celková propustnost slunečního záření min. 21%
* snížení úniku tepla do exteriéru (U-hodnota) min. U – 0,6
* součinitel solárního tepelného zisku (g hodnota) min. 0,34 - max. 0,6
* barva – neutral
* aplikace z exteriéru

Přesné rozměry požadovaných folií je dodavatel povinen zaměřit na místě ve všech dotčených místnostech.

Do ostatních nákladů nebude započítána částka za pronájem plošiny, neboť fakulta disponuje vlastní plošinou.

Zadavatel k instalaci fólií poskytne dodavateli po dobu realizace plnění z titulu výpůjčky, tedy bezplatně, zdvihací pracovní plošinu (elektrická teleskopická plošina GTWY 14-200 DC s baterií [pracovní dosah 14 m, nosnost 200 kg]), která je dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhrazeným zdvihacím zařízením a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu.