Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka: Intraorální rentgen s příslušenstvím

Počet kusů: 1 ks

Minimální požadavky:

- Intraorální rentgen lze používat s digitálním senzorem

- Rameno rentgenu je minimálně 80 cm dlouhé

- Magnetické připojení senzoru

- Velikost senzoru 1

- Ergonomicky tvarován (tj. přizpůsobí se anatomickému tvaru dutiny ústní)

- dodávka minimálně obsahuje:

  - 1 ks instraorálního rentgenu na pojízdném stojanu

  - 1 ks senzor velikosti 1

  - Držák na senzor

  - Hygienické obaly

  - Prodlužovací kabel

  - USB disk s ovladači

  - Licence pro ovládání rentgenu