**Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění**

**Položka – Elektrochemická cela**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis parametru** | **Doplní účastník** | |
| Název a typ výrobku |  | |
| **Popis parametru** | **Požadovaná hodnota** | **Technická specifikace nabízená účastníkem** |
| Typ | Pro experimenty s vodnými elektrolyty |  |
| **Obecné specifikace** | | |
| Objem minimálně | 50 ml |  |
| Plynotěsná, s možností odstranění kyslíku probubláváním inertním plynem | Ano |  |
| Materiál nádobky a víka jsou konstruovány z materiálů, které jsou inertní vůči vzorku (sklo a PEEK) | Ano |  |
| Měření se 2 nebo 3 elektrodami | Ano |  |
| Pomocná elektroda | Pt |  |
| Referentní elektroda | Ag/AgCl |  |
| Pracovní disková elektroda | materiál disku skelný uhlík, průměr disku 2 mm |  |
| Kovové klipy pro uchycení elektrodových materiálů se septovým uzávěrem | 10 ks |  |