Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Položka: Invertovaný světelný mikroskop

Počet kusů: 2

Popis:

Kondenzor: pracovní vzdálenost vyšší než 40 mm (včetně)

Objektivový nosič s místem pro min. 4 objektivy

Mikroskopický stolek s univerzálním nosičem (kultivační láhve, Petriho misky, mikroskopická skla)

Procházející LED světlo: životnost min. 20000 hodin, plynulá regulace osvětlení

Fázový kontrast: integrovaný v těle mikroskopu (jeden kroužek pro všechny objektivy)

Planachromatické fázové objektivy: 4x/0.10 PH0; 10x/0.22 PH1; 20x/0.3 PH1; 40x/0.50 PH2