## Rekapitulace
Rekapitulace
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B" - AV technika
1 | AV technika učebna 2.02, cena celkem bez DPH: | 0 | 1 | 0
2 | AV technika učebna 2.03, cena celkem bez DPH: | 0 | 1 | 0
3 | AV technika učebna 2.04, cena celkem bez DPH: | 0 | 1 | 0
4 | AV technika učebna 2.05, cena celkem bez DPH: | 0 | 1 | 0
OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B" - AV TECHNIKA, CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0
Poznámka: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.
Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

## 2.02
číslo položky | referenční typ | referenční výrobce | název | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Učebna 2.02
Zobrazování
1 |  |  | Elektrické podhledové plátno | Elektrická roletová projekční plocha povrchu určená pro vestavbu do podhledového stropu. Plátno je složené ze dvou dílů - rámu pro uchycení do stropu a samotné konstrukce s projekční povrchem a motorem. Motor je napájen 230V a má 17 otáček za minutu. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Formát 1:1, rozměr obrazu 230x230 cm, černý rámeček 5cm. Hmotnost do 30kg. Projekční povrch Matte white s nosnou vrstvou ze skleněných vláken, pozorovací úhel 120°, zisk 1.0. Kryt plátna v barvě bílé (RAL 9016), zadní strana projekčního povrchu v barvě černé. | ks |  | 1 | 0
2 |  |  | Datový projektor | Širokoúhlý LCD projektor s formátem obrazu 16:10 a světelným výkonem min. 3 500 lumenů, rozlišení min. WXGA 1280 x 800. Omyvatelný vzduchový filtr, který lze po umytí znovu použít, 2x manuální zoom a H/V posun objektivu. Wired LAN connector: RJ-45, bezdrátové připojení až 16 počítačů najednou, vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení +-30°, funkce přímého vypínání, LCD panel poměru stran 16:10, lampa max. 250 W UHM, projekční vzdálenost 1,1 - 17,2 m, české on-screen menu. Vstupy: HDMI IN, DVI-I IN, COMPUTER (RGB) IN, VIDEO IN, S-VIDEO IN, AUDIO IN 1, AUDIO IN 2, AUDIO IN 3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, WIRELESS MODULE. Záruka na projektor min. 3 roky, záruka na lampu min. 3 roky, nebo 3000 hodin - co uplyne dřív. | ks |  | 1 | 0
3 |  |  | Stropní držák | Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. | ks |  | 1 | 0
4 |  |  | Interaktivní displej | Interaktivní LCD displej o úhlopříčce min. 24" včetně licence interaktivního softwaru s možností ovládat počítačovou aplikaci dotykem pera, možnost vpisování a ukládání poznámek do libovolné počítačové aplikace, nativní rozlišení 1080p (16:9), vstup a výstup DVI-I, váha do 9 kg, podsvícená tlačítka pro ovládání prezentací, musí umožňovat přímou volbu barvy pera, gumy, a dalších funkcí interaktivního softwaru. Interaktivní displej podporuje i zobrazení souborů ve formátech 16:10 a 4:3. Dodávka včetně stojanu a bezbateriového interaktivního pera. | ks |  | 1 | 0
5 |  |  | Zámek | Bezpečnostní zámek pro uzamknutí interaktivního displeje ke katedře. | ks |  | 1 | 0
Vybavení do katedry
6 |  |  | AV rack | Racková 19" konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací plechy, výška 14U, rozměry 600x600mm, hliníkové provedení, vyjímatelné provedení. | ks |  | 1 | 0
7 |  |  | AV rack - příslušenství | Další příslušenství (cable managament, 2x rozvodný panel 6x230VAC, matice, šrouby, police, atd.) | ks |  | 1 | 0
8 |  |  | Vestavný ventilátor | 1x nábytkový vestavný ventilátor, průtok vzduchu minimálně 550 l/min, maximální hlučnost 25dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. | ks |  | 1 | 0
Zdroje signálu
9 |  |  | Prezentační PC | Prezentační PC do katedry (desktop), včetně 64 bit operačního systému, bezdrátové klávesnice a myši. Minimální konfigurace: procesor 3.0G 3M HD CPU, 4GB DDR3-1600 RAM, 500GB 7200 RPM SATA 2.5 HDD, Optická mechanika, externí zdroj 135W, Výstupy: DisplayPort s DVI-D Adaptérem, VGA OUT, 4xUSB, 3 leté záruka, rozměry produktu do: (Š × H × V) 25,1 × 25,4 × 6,6 cm. | ks |  | 1 | 0
10 |  |  | Přípojné místo | Vestavné stolní přípojné místo - otevírací s kovovou krycí deskou, možnost kombinace aktivních, pasivních a ovládacích modulů a vytahovacích kabelů. Pokud není přípojné místo používáno jsou kabely zataženy do přípojného místa. Obsahující: 1x230V, 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, konektory budou uschovány pod víkem, standard AAP, USB konektory budou pevné, ostatní konektory budou řešeny ve formě vytahovacích kabelů, vodící kabelové průchodky, kovové provedení v černé barvě. | kpl |  | 1 | 0
11 |  |  | Kabely pro přípojné místo | Vytahovací kabely pro přípojné místo: 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, o délce min. 1,8 m. | kpl |  | 1 | 0
Ozvučení
12 |  |  | Reproduktory | Dvoupásmová reprosoustava 5¼", 90˚x90˚, 150W / 8 Ω, 88 dB, 80Hz - 16kHz, v236 x š188 x d149 mm, dodávka vč. kloubového držáku na zeď, vnitřní / venkovní použití, barva bílá | ks |  | 2 | 0
Lištový systém
13 |  |  | Lištový systém | Lišta Design dvojitá pro lištový systém, dvojitá lišta délky min. 240 cm, komplet | ks |  | 2 | 0
14 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém min. 90×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 2 | 0
15 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém min. 100×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 1 | 0
16 |  |  | Psací souprava | Psací souprava pro bílé tabule - set obsahující min. 4x popisovač, houbičku, 10x magnetky a sada náhradních dílů. | kpl |  | 1 | 0
Interface
17 |  |  | AV přepínač se zesilovačem | Switcher určený pro malý řídící systém, čtyři vstupy, multi-formátový aktivní přepínač. Vstupy kompozitní video, 2x VGA, audio a přepínání. Pro audio přepínač obsahuje dva výstupy, linka, jedny pevné a jedny proměnné, které mohou být nakonfigurovány pro mono nebo stereo výstup přes RS-232. Audio výstup 20 wattů pro 4 a 8 ohm reproduktory. Stejně jako výstupy na linkové úrovni, integrovaný audio zesilovač může být konfigurován pro stereo nebo dual mono, výstup přes RS-232 | ks |  | 1 | 0
18 |  |  | HDMI extender | HDBaseT Extender pro přenos 3DTV HDMI 1.3 signálu po jednom Cat-5e kabelu na vzdálenost až 70 m. HDCP a HDMI compliant. HDBaseT technologie. CEC Protocol Pass Through. Lip-Sync Pass Through. 3D obsah je podporován jsou-li připojeny 3D displej a zdroj | ks |  | 1 | 0
19 |  |  | HDMI EDID manager | DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID ( 50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link ( až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce | ks |  | 1 | 0
Řídicí systém
20 |  |  | Malý řídicí systém | Komplet řídícího systému obsahující tlačítkový ovládací panel určený pro vestavbu s přímým propojením naprezentační switcher a možností vzdálené správy, kotrolér: ovládání zobrazovače po RS232, 2x I/O porty, 3x IR/RS232 porty, 6x relé, konfigurovatelná podsvícená tlačítka (tři barvy), ovládání plátna 6x tlačítko pro volbu vstupu, správa po LAN, podpora INTERCOMU, Včetně napájecího zdroje 12V 1A | ks |  | 1 | 0
Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče
21 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2. Rozměry 6 DIN modulů | ks |  | 1 | 0
22 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Rozměry 2 DIN moduly | ks |  | 3 | 0
AV kabeláž
23 |  |  | VGA kabeláž | 5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály, Impedance 75 ohm, Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz, Vnější průměr 10,0 mm | m |  | 25 | 0
24 |  |  | HDMI kabeláž | HDMI kabely M/M. Pro rozlišení až 1920x1200. Útlum pro 100 MHz 15 dB / 100 m. Provozní teplota -20 až +60 stupňů. Ohyb 80 mm. Průměr 10 mm. | ks |  | 2 | 0
25 |  |  | Audio kabeláž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel, 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ), instalační pro konektory RCA | m |  | 5 | 0
26 |  |  | Reproduktorová kabeláž | Kabel pro reproduktory 2x 2,5 mm2 | m |  | 40 | 0
27 |  |  | USB kabeláž | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 3 | 0
28 |  |  | UTP kabeláž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 60 | 0
29 |  |  | Patch cord | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 5 | 0
30 |  |  | Konektory | Set konektorů (VGA, BNC, Cinch, Jack 3,5mm, RJ45 a RS232) k výše uvedené kabeláži. | kpl |  | 1 | 0
AV technika - instalace a služby
31 |  |  | Set instalace AV techniky | Set instalace veškeré AV Techniky, včetně dopravy, výchozí revize, účasti na vybraných kontrolních dnech, koordinační schůzky, zaškolení, Včetně instalace interní, externí kabeláže a konektorů AV techniky, včetně popisů. | kpl |  | 1 | 0
32 |  |  | Set programování | Set programování AV techniky a řídícího systému. Obsahuje ovládání veškeré AV technologie pomocí řídícího systému, předem nastavené presety systému. Více viz schéma zapojení a technická zpráva. | kpl |  | 1 | 0
33 |  |  | Ostatní drobný montážní materiál | Ostatní drobný montážní materiál | set |  | 1 | 0
AV technika učebna 2.02, cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.
Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

## 2.03
číslo položky | referenční typ | referenční výrobce | název | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Učebna 2.03
Zobrazování
1 |  |  | Interaktivní set | Interaktivní set skládající se z interaktivní tabule s integrovaným projektorem s ultrakrátkou projekční vzdáleností, dvojice aktivních repro a software umožňující práci s interaktivním obsahem. Technologie snímání dotyku na interaktivní tabuli pomocí 4 kamer. Podpora min. čtyř dotyků pro současnou práci dvou lidí. Snímací technologie musí odlišit dotyk prstem, popisovačem, houbičkou a dlaní a musí umožnit přiřazení různých funkcí - prstem ovládání, popisovačem psaní, houbičkou nebo dlaní mazání. Součástí tabule musí být aktivní polička pro dva popisovače a mazací houbičku. Výběr požadované barvy popisovače musí být umožněn stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace. Součástí je integrované ozvučení min. 14W uchycené na zadní straně tabule, autorský nástroj (SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní se software užívaným na škole). Min. rozměry tabule 1990 x 1300 x 165 mm, aktivní plocha min. 87". Vstupy projektoru 2xHDMI, 1xVGA. Základní rozlišení WXGA 1280×800 bodů, kontrast: min. 2000:1, světelný výkon min. 3 300 lumenů. Ultrakrátká projekční vzdálenost optiky projektoru od tabule max. 38 cm. Možnost centrálního řízení přes RS-232. HDCP kompatibilní při použití HDMI vstupu. Možnost připojení současně 2 PC podporujících interaktivitu. Záruka na interaktivní set min. 5 let | ks |  | 1 | 0
2 |  |  | Pylonový pojezd pro interaktivní tabuli s tabulí popisovatelné fixem. | Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250 cm. Rozsah posunu min. 100 cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní tabuli pro popisování fixou,nebo křídou.Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo naopak, celá fixová, celá křídová. Včetně potřebné kabeláže a instalačního materiálu. | ks |  | 1 | 0
Vybavení do katedry
3 |  |  | AV rack | Racková 19" konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací plechy, výška 14U, rozměry 600x600mm, hliníkové provedení, vyjímatelné provedení. | ks |  | 1 | 0
4 |  |  | AV rack - příslušenství | Další příslušenství (cable managament, 1x rozvodný panel 6x230VAC, matice, šrouby, police, atd.) | ks |  | 1 | 0
5 |  |  | Vestavný ventilátor | 1x nábytkový vestavný ventilátor, průtok vzduchu minimálně 550 l/min, maximální hlučnost 25dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. | ks |  | 1 | 0
Zdroje signálu
6 |  |  | Prezentační PC | Prezentační PC do katedry (desktop), včetně 64 bit operačního systému, bezdrátové klávesnice a myši. Minimální konfigurace: procesor 3.0G 3M HD CPU, 4GB DDR3-1600 RAM, 500GB 7200 RPM SATA 2.5 HDD, Optická mechanika, externí zdroj 135W, Výstupy: DisplayPort s DVI-D Adaptérem, VGA OUT, 4xUSB, 3 leté záruka, rozměry produktu do: (Š × H × V) 25,1 × 25,4 × 6,6 cm. | ks |  | 1 | 0
7 |  |  | LCD monitor 16:10 | LCD monitor 16:10, velikost 22", 1680x1050, repro, konektory VGA a DVI-D, jas 250cd/m, odezva 5ms, Pozorovací úhel: 160° svisle, 170° vodorovně, Technologie podsvícení: LED | ks |  | 1 | 0
8 |  |  | Přípojné místo | Vestavné stolní přípojné místo - otevírací s kovovou krycí deskou, možnost kombinace aktivních, pasivních a ovládacích modulů a vytahovacích kabelů. Pokud není přípojné místo používáno jsou kabely zataženy do přípojného místa. Obsahující: 1x230V, 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, konektory budou uschovány pod víkem, standard AAP, USB konektory budou pevné, ostatní konektory budou řešeny ve formě vytahovacích kabelů, vodící kabelové průchodky, kovové provedení v černé barvě. | kpl |  | 1 | 0
9 |  |  | Kabely pro přípojné místo | Vytahovací kabely pro přípojné místo: 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, o délce min. 1,8 m. | kpl |  | 1 | 0
Interface
10 |  |  | Převod USB po CAT5 | Prodloužení USB přes CAT 5, kompatibilní s interaktivní tabulí, v ceně vysílač i přijímač. | kpl |  | 2 | 0
11 |  |  | HDMI extender | HDBaseT Extender pro přenos HDMI 1.3 signálu po jednom Cat-5e kabelu na vzdálenost až 70 m. HDCP a HDMI compliant. HDBaseT technologie. CEC Protocol Pass Through. Lip-Sync Pass Through. 3D obsah je podporován jsou-li připojeny 3D displej a zdroj | ks |  | 1 | 0
12 |  |  | HDMI EDID manager | DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID ( 50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link ( až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce |  |  | 1 | 0
AV kabeláž
13 |  |  | VGA kabeláž | 5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály, Impedance 75 ohm, Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz, Vnější průměr 10,0 mm | m |  | 10 | 0
14 |  |  | HDMI kabeláž | HDMI kabely M/M. Pro rozlišení až 1920x1200. Útlum pro 100 MHz 15 dB / 100 m. Provozní teplota -20 až +60 stupňů. Ohyb 80 mm. Průměr 10 mm. | ks |  | 2 | 0
15 |  |  | DVI-D kabeláž | Kabel (DVI male) - (DVI male), 2 m. Maximální rozlišení: 2560 x 1600 (WQXGA). Datový tok max. 7.92 Gbps | ks |  | 1 | 0
16 |  |  | Audio kabeláž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel, 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ), instalační pro konektory RCA | m |  | 10 | 0
17 |  |  | Reproduktorová kabeláž | Kabel pro reproduktory 2x 2,5 mm2 | m |  | 10 | 0
18 |  |  | USB kabeláž | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 5 | 0
19 |  |  | UTP kabeláž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 40 | 0
20 |  |  | Patch cord | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 4 | 0
21 |  |  | Konektory | Set konektorů (VGA, BNC, Cinch, Jack 3,5mm, RJ45 a RS232) k výše uvedené kabeláži. | kpl |  | 1 | 0
AV technika - instalace a služby
22 |  |  | Set instalace AV techniky | Set instalace veškeré AV Techniky, včetně dopravy, výchozí revize, účasti na vybraných kontrolních dnech, koordinační schůzky, zaškolení, Včetně instalace interní, externí kabeláže a konektorů AV techniky, včetně popisů. | kpl |  | 1 | 0
23 |  |  | Ostatní drobný montážní materiál | Ostatní drobný montážní materiál | set |  | 1 | 0
AV technika učebna 2.03, cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.
Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

## 2.04
číslo položky | referenční typ | referenční výrobce | název | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Učebna 2.04
Zobrazování
1 |  |  | Elektrické podhledové plátno | Elektrická roletová projekční plocha povrchu určená pro vestavbu do podhledového stropu. Plátno je složené ze dvou dílů - rámu pro uchycení do stropu a samotné konstrukce s projekční povrchem a motorem. Motor je napájen 230V a má 17 otáček za minutu. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Formát 1:1, rozměr obrazu 290x290cm, černý rámeček po stranách min. 5 cm. Hmotnost do 35kg. Projekční povrch Matte white s nosnou vrstvou ze skleněných vláken, pozorovací úhel 120°, zisk 1.0. Kryt plátna v barvě bílé (RAL 9016), zadní strana projekčního povrchu v barvě černé. | ks |  | 1 | 0
2 |  |  | Datový projektor | LCD datový projektor se standardním objektivem 1,7-2,8:1, se světelným výkonem min. 4500 ANSI lm, 0,75" LCD chip x 3 (R/G/B), nativní rozlišení WXGA 1280x800px, formát obrazu 16:10, odolná AC lampa (330W UHM), kontrast poměr obrazu 2 000:1, hmotnost do 12 kg, terminal s multi vstupy: DVI-D IN, HDMI IN, VGA IN, S VIDEO IN, COMPONENT BNC IN, SERIAL IN, REMOTE 1 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL OUT, VGA OUT, LAN; min. 10 W reproduktor, motorový horizontální a vertikální posun objektivu, bezpečnostní funkce proti zneužití, Eco filter s životností 12000 hodin, síťové funkce: Wired LAN system, web browser control/monitoring, e-mail message alert, funkce přímého vypínání; bílé provedení další funkce: technologie Side-by Side, P-in-P. | ks |  | 1 | 0
3 |  |  | Stropní držák | Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. | ks |  | 1 | 0
4 |  |  | Interaktivní displej | Interaktivní LCD displej o úhlopříčce min. 24" včetně licence interaktivního softwaru s možností ovládat počítačovou aplikaci dotykem pera, možnost vpisování a ukládání poznámek do libovolné počítačové aplikace, nativní rozlišení 1080p (16:9), vstup a výstup DVI-I, váha do 9 kg, podsvícená tlačítka pro ovládání prezentací, musí umožňovat přímou volbu barvy pera, gumy, a dalších funkcí interaktivního softwaru. Interaktivní displej podporuje i zobrazení souborů ve formátech 16:10 a 4:3. Dodávka včetně stojanu a bezbateriového interaktivního pera. | ks |  | 1 | 0
5 |  |  | Zámek | Bezpečnostní zámek pro uzamknutí interaktivního displeje ke katedře. | ks |  | 1 | 0
Vybavení do katedry
6 |  |  | AV rack | Racková 19" konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací plechy, výška 14U, rozměry 600x600mm, hliníkové provedení, vyjímatelné provedení. | ks |  | 1 | 0
7 |  |  | AV rack - příslušenství | Další příslušenství (cable managament, 2x rozvodný panel 6x230VAC, matice, šrouby, police, atd.) | ks |  | 1 | 0
8 |  |  | Vestavný ventilátor | 1x nábytkový vestavný ventilátor, průtok vzduchu minimálně 550 l/min, maximální hlučnost 25dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. | ks |  | 1 | 0
Zdroje signálu
9 |  |  | Prezentační PC | Prezentační PC do katedry (desktop), včetně 64 bit operačního systému, bezdrátové klávesnice a myši. Minimální konfigurace: procesor 3.0G 3M HD CPU, 4GB DDR3-1600 RAM, 500GB 7200 RPM SATA 2.5 HDD, Optická mechanika, externí zdroj 135W, Výstupy: DisplayPort s DVI-D Adaptérem, VGA OUT, 4xUSB, 3 leté záruka, rozměry produktu do: (Š × H × V) 25,1 × 25,4 × 6,6 cm. | ks |  | 1 | 0
10 |  |  | Přípojné místo | Vestavné stolní přípojné místo - otevírací s kovovou krycí deskou, možnost kombinace aktivních, pasivních a ovládacích modulů a vytahovacích kabelů. Pokud není přípojné místo používáno jsou kabely zataženy do přípojného místa. Obsahující: 1x230V, 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, konektory budou uschovány pod víkem, standard AAP, USB konektory budou pevné, ostatní konektory budou řešeny ve formě vytahovacích kabelů, vodící kabelové průchodky, kovové provedení v černé barvě. | kpl |  | 1 | 0
11 |  |  | Kabely pro přípojné místo | Vytahovací kabely pro přípojné místo: 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, o délce min. 1,8 m. | kpl |  | 1 | 0
Ozvučení
12 |  |  | Reproduktory | Dvoupásmová reprosoustava 5¼", 90˚x90˚, 150W / 8 Ω, 88 dB, 80Hz - 16kHz, v236 x š188 x d149 mm, dodávka vč. kloubového držáku na zeď, vnitřní / venkovní použití, barva bílá | ks |  | 2 | 0
Lištový systém
13 |  |  | Lištový systém | Lišta Design pro lištový systém, dvojitá lišta délky 240 cm, komplet | ks |  | 2 | 0
14 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém 90×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 2 | 0
15 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém 100×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 1 | 0
16 |  |  | Psací souprava | Psací souprava pro bílé tabule - set obsahující min. 4x popisovač, houbičku, 10x magnetky a sada náhradních dílů. | kpl |  | 1 | 0
Interface
17 |  |  | AV přepínač se zesilovačem | Switcher určený pro malý řídící systém, čtyři vstupy, multi-formátový aktivní přepínač. Vstupy kompozitní video, 2x VGA, audio a přepínání. Pro audio přepínač obsahuje dva výstupy, linka, jedny pevné a jedny proměnné, které mohou být nakonfigurovány pro mono nebo stereo výstup přes RS-232. Audio výstup 20 wattů pro 4 a 8 ohm reproduktory. Stejně jako výstupy na linkové úrovni, integrovaný audio zesilovač může být konfigurován pro stereo nebo dual mono, výstup přes RS-232 | ks |  | 1 | 0
18 |  |  | HDMI extender | HDBaseT Extender pro přenos 3DTV HDMI 1.3 signálu po jednom Cat-5e kabelu na vzdálenost až 70 m. HDCP a HDMI compliant. HDBaseT technologie. CEC Protocol Pass Through. Lip-Sync Pass Through. 3D obsah je podporován jsou-li připojeny 3D displej a zdroj | ks |  | 1 | 0
19 |  |  | HDMI EDID manager | DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID ( 50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link ( až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce |  |  | 1 | 0
Řídicí systém
20 |  |  | Malý řídicí systém | Komplet řídícího systému obsahující tlačítkový ovládací panel určený pro vestavbu s přímým propojením naprezentační switcher a možností vzdálené správy, kotrolér: ovládání zobrazovače po RS232, 2x I/O porty, 3x IR/RS232 porty, 6x relé, konfigurovatelná podsvícená tlačítka (tři barvy), ovládání plátna 6x tlačítko pro volbu vstupu, správa po LAN, podpora INTERCOMU, Včetně napájecího zdroje 12V 1A | ks |  | 1 | 0
Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče
21 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2. Rozměry 6 DIN modulů | ks |  | 1 | 0
22 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Rozměry 2 DIN moduly | ks |  | 3 | 0
AV kabeláž
23 |  |  | VGA kabeláž | 5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály, Impedance 75 ohm, Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz, Vnější průměr 10,0 mm | m |  | 25 | 0
24 |  |  | HDMI kabeláž | HDMI kabely M/M. Pro rozlišení až 1920x1200. Útlum pro 100 MHz 15 dB / 100 m. Provozní teplota -20 až +60 stupňů. Ohyb 80 mm. Průměr 10 mm. | ks |  | 2 | 0
25 |  |  | Audio kabeláž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel, 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ), instalační pro konektory RCA | m |  | 5 | 0
26 |  |  | Reproduktorová kabeláž | Kabel pro reproduktory 2x 2,5 mm2 | m |  | 40 | 0
27 |  |  | USB kabeláž | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 3 | 0
28 |  |  | UTP kabeláž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 80 | 0
29 |  |  | Patch cord | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 5 | 0
30 |  |  | Konektory | Set konektorů (VGA, BNC, Cinch, Jack 3,5mm, RJ45 a RS232) k výše uvedené kabeláži. | kpl |  | 1 | 0
AV technika - instalace a služby
31 |  |  | Set instalace AV techniky | Set instalace veškeré AV Techniky, včetně dopravy, výchozí revize, účasti na vybraných kontrolních dnech, koordinační schůzky, zaškolení, Včetně instalace interní, externí kabeláže a konektorů AV techniky, včetně popisů. | kpl |  | 1 | 0
32 |  |  | Set programování | Set programování AV techniky a řídícího systému. Obsahuje ovládání veškeré AV technologie pomocí řídícího systému, předem nastavené presety systému. Více viz schéma zapojení a technická zpráva. | kpl |  | 1 | 0
33 |  |  | Ostatní drobný montážní materiál | Ostatní drobný montážní materiál | set |  | 1 | 0
AV technika učebna 2.04, cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.
Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.

## 2.05
číslo položky | referenční typ | referenční výrobce | název | popis | množstevní jednotka | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
Učebna 2.05
Zobrazování
1 |  |  | Elektrické podhledové plátno | Elektrická roletová projekční plocha povrchu určená pro vestavbu do podhledového prostoru. Plátno je složené ze dvou dílů - rámu pro uchycení do stropu a samotné konstrukce s projekční povrchem a motorem. Motor je napájen 230V a má 17 otáček za minutu. Projekční povrch Matte White se ziskem 1.0 a pozorovacím úhlem 120°. Formát 16:10, rozměr čistého obrazu 340x213cm, černý rámeček vlevo, vpravo a dole 5cm, horní rámeček 10cm. Hmotnost do 50kg. Projekční povrch Matte white s nosnou vrstvou ze skleněných vláken, pozorovací úhel 120°, zisk 1.0. Kryt plátna v barvě bílé (RAL 9016), zadní strana projekčního povrchu v barvě černé. | ks |  | 1 | 0
2 |  |  | Datový projektor | LCD datový projektor se standardním objektivem 1,7-2,8:1, se svítivostí 7000 ANSI lm, technologie 3 LCD, kontrast 5000:1, nativní rozlišení 1280x800px. Protiprachový design a bezúdržbový eko filtr s životností až 15,000 hod. Životnost lampy 4000 hodin v EKO režimu, hmotnost do 15kg, 1x VGA IN, 1x RGBHV In, 1x HDMI IN, 1x DVI-D, 1x Audio IN, 1x C-video IN, 1x DisplayPort IN, 1x Audio OUT, 1x VGA OUT, 1x RJ45, 1x RS232 pro ovládání projektoru, 1x Digital link. Spotřeba při vypnutí do 0,5W při normálním režimu do 600W. Funkce přímého zapnutí a vypnutí. Správa projektoru po síti. Shift lens +-60° vertikálně, +-10° horizontálně. Volitelné objektivy. Hlučnost max. 37dB v normálním režimu. | ks |  | 1 | 0
3 |  |  | Stropní držák | Držák pro projektor, kotvený do pevné stropní konstrukce, možnost rektifikace natočení projektoru ve všech směrech, vedení kabeláže uvnitř tyče držáku, bílé provedení. | ks |  | 1 | 0
4 |  |  | Interaktivní displej | Interaktivní LCD displej o úhlopříčce min. 24" včetně licence interaktivního softwaru s možností ovládat počítačovou aplikaci dotykem pera, možnost vpisování a ukládání poznámek do libovolné počítačové aplikace, nativní rozlišení 1080p (16:9), vstup a výstup DVI-I, váha do 9 kg, podsvícená tlačítka pro ovládání prezentací, musí umožňovat přímou volbu barvy pera, gumy, a dalších funkcí interaktivního softwaru. Interaktivní displej podporuje i zobrazení souborů ve formátech 16:10 a 4:3. Dodávka včetně stojanu a bezbateriového interaktivního pera. | ks |  | 1 | 0
5 |  |  | Zámek | Bezpečnostní zámek pro uzamknutí interaktivního displeje ke katedře. | ks |  | 1 | 0
Vybavení do katedry
6 |  |  | AV rack | Racková 19" konstrukce pro osazení do katedry, police, vykrývací plechy, výška 14U, rozměry 600x600mm, hliníkové provedení, vyjímatelné provedení. | ks |  | 1 | 0
7 |  |  | AV rack - příslušenství | Další příslušenství (cable managament, 2x rozvodný panel 6x230VAC, matice, šrouby, police, atd.) | ks |  | 1 | 0
8 |  |  | Vestavný ventilátor | 1x nábytkový vestavný ventilátor, průtok vzduchu minimálně 550 l/min, maximální hlučnost 25dB @ 1m, automatická aktivace při 30,5 °C. | ks |  | 1 | 0
Zdroje signálu
9 |  |  | Prezentační PC | Prezentační PC do katedry (desktop), včetně 64 bit operačního systému, bezdrátové klávesnice a myši. Minimální konfigurace: procesor 3.0G 3M HD CPU, 4GB DDR3-1600 RAM, 500GB 7200 RPM SATA 2.5 HDD, Optická mechanika, externí zdroj 135W, Výstupy: DisplayPort s DVI-D Adaptérem, VGA OUT, 4xUSB, 3 leté záruka, rozměry produktu do: (Š × H × V) 25,1 × 25,4 × 6,6 cm. | ks |  | 1 | 0
10 |  |  | Přípojné místo | Vestavné stolní přípojné místo - otevírací s kovovou krycí deskou, možnost kombinace aktivních, pasivních a ovládacích modulů a vytahovacích kabelů. Pokud není přípojné místo používáno jsou kabely zataženy do přípojného místa. Obsahující: 1x230V, 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, konektory budou uschovány pod víkem, standard AAP, USB konektory budou pevné, ostatní konektory budou řešeny ve formě vytahovacích kabelů, vodící kabelové průchodky, kovové provedení v černé barvě. | kpl |  | 1 | 0
11 |  |  | Kabely pro přípojné místo | Vytahovací kabely pro přípojné místo: 2xLAN, 1xVGA/audio, 2xUSB, 1xHDMI, o délce min. 1,8 m. | kpl |  | 1 | 0
Ozvučení
12 |  |  | Reproduktory | Pasivní sloupová line-array reprosoustava 16x2", 325W / 8Ω, 70_100V/100,50,30W, 80 Hz - 20 kHz, pokrytí 150°x40° nebo 15° (přepínač) HxV, SPL 96 dB, 1000x98,5x153 mm, 7,2 kg, SonicGuard™ kontroler, EQ přepínač, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±80° do stran a ±15° náklon, bílá barva | ks |  | 2 | 0
13 |  |  | UHF bezdrátový set | UHF bezdrátový set - ruční mikrofon s mikrofonní vložkou, superkardioidní charakteristika, 70Hz-20 kHz, přenosné pásmo 650.1 - 680.0 MHz, síťový μC diverzní přijímač, 1200 přeladitelných freq., pilot tone, 19" rack uchycení, výkon vysílače 50 mW, provoz až 14 hodin, 1x AA baterie, IR nastavení vysílač -> přijímač | ks |  | 1 | 0
14 |  |  | Stolní stojánek | Stolní stojánek s nástavcem pro mikrofon, závit 3/8". Hmotnost 1,0 kg, výška 175 mm, Ø 130 mm. Barva černá, nikl | ks |  | 1 | 0
15 |  |  | Koncový zesilovač | Koncový zesilovač 2x_475/800/1000W - 8/4/2Ω, mono_1600/2000W - 8/4Ω, DSP procesor - nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, USB - HiQNet konektor, LCD panel, 12xLED indikace stavu, XLR vstupy, preamp. výstupy XLR, výstupní konektory Speakon a šroubovací svorky, spínaný zesilovač a zdroj, výška 2U, záruka 36 měsíců | ks |  | 1 | 0
16 |  |  | Zesilovač pro indukční smyčku | Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový přenos audio signálu pro nedoslýchavé (kina, divadla atd.), 2 Audio vstupy Line/Mic, výstupní výkon pro pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka, automatická regulace. | ks |  | 1 | 0
Lištový systém
17 |  |  | Lištový systém | Lišta Design pro lištový systém, dvojitá lišta délky 240 cm, komplet | ks |  | 2 | 0
18 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém 90×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 2 | 0
19 |  |  | Tabule | Bílá tabule pro lištový systém 100×180 cm pro lištu Design, smalt | ks |  | 1 | 0
20 |  |  | Popisovače | Sada popisovačů pro bílou tabuli - 10ks | kpl |  | 1 | 0
Interface
21 |  |  | Prezentační switcher | Switcher určený pro malý řídící systém, šest vstupů, multi-formátový aktivní přepínač. Vstupy 3x kompozitní video,3x S-video, 3x VGA, audio a přepínání. Výstupy: 1x RGBHV, 1x C-video, 1x VGA monitor out. Audio přepínač obsahuje dva výstupy, linka jedna pevná a druhá proměnná, které mohou být nakonfigurovány pro mono nebo stereo přes RS-232. Mikrofonní vstup, ovládání přes RS-232, velikost 1U. | ks |  | 1 | 0
22 |  |  | HDMI extender | HDBaseT Extender pro přenos 3DTV HDMI 1.3 signálu po jednom Cat-5e kabelu na vzdálenost až 70 m. HDCP a HDMI compliant. HDBaseT technologie. CEC Protocol Pass Through. Lip-Sync Pass Through. 3D obsah je podporován jsou-li připojeny 3D displej a zdroj | ks |  | 1 | 0
23 |  |  | HDMI EDID manager | DVI emulátor a LineDriver. Paměť pro 79 EDID ( 50 pevných, 29 programovatelných). Vybrané EDID emuluje na vstup připojeného PC i při vypnutém nebo odpojeném zobrazovacím zařízení. Šířka pásma: 2,25 Gbps. Rozlišení: jakékoliv DVI Single link ( až do 2048x1080p@60 Hz. In/Out konektory: 24pin DVI-D. HDCP enable/disable funkce |  |  | 1 | 0
Řídicí systém
24 |  |  | Malý řídicí systém | Komplet řídícího systému obsahující tlačítkový ovládací panel určený pro vestavbu s přímým propojením naprezentační switcher a možností vzdálené správy, kotrolér: ovládání zobrazovače po RS232, 2x I/O porty, 3x IR/RS232 porty, 6x relé, konfigurovatelná podsvícená tlačítka (tři barvy), ovládání plátna 6x tlačítko pro volbu vstupu, správa po LAN, podpora INTERCOMU, Včetně napájecího zdroje 12V 1A | ks |  | 1 | 0
Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče
25 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2. Rozměry 6 DIN modulů | ks |  | 1 | 0
26 |  |  | Podružné jednotky řídicího systému | Podružná jednotka řídicího systému pro instalaci do silového rozvaděče. Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Rozměry 2 DIN moduly | ks |  | 3 | 0
AV kabeláž
27 |  |  | VGA kabeláž | 5x mini-koaxial kabel + 2 x stíněný twisted pair pro RGBHV + control DDC signály, Impedance 75 ohm, Útlum db/100m: 28,5/100 MHz, 41,7/200MHz, 60,2/400MHz, Vnější průměr 10,0 mm | m |  | 25 | 0
28 |  |  | HDMI kabeláž | HDMI kabely M/M. Pro rozlišení až 1920x1200. Útlum pro 100 MHz 15 dB / 100 m. Provozní teplota -20 až +60 stupňů. Ohyb 80 mm. Průměr 10 mm. | ks |  | 2 | 0
29 |  |  | Audio kabeláž | Nesymetrický stíněný audio stero kabel, 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ), instalační pro konektory RCA | m |  | 5 | 0
30 |  |  | Audio kabeláž | Symetrický stíněný audio mono kabel, průměr 6,0 mm, instalační | m |  | 5 | 0
31 |  |  | Audio kabeláž | Symetrický stíněný audio stereo kabel 2 x 2 x 0,22. Rozměr 4,5 x 9,1 mm (dvojkabel) instalační | m |  | 5 | 0
32 |  |  | Reproduktorová kabeláž | Kabel pro reproduktory 2x 2,5 mm2 | m |  | 40 | 0
33 |  |  | USB kabeláž | Prodlužovací kabel USB A-A, délka 3 m | ks |  | 3 | 0
34 |  |  | UTP kabeláž | Datový UTP cat.5 kabel BEZHALOGENOVÝ | m |  | 60 | 0
35 |  |  | Patch cord | Patch kabel UTP RJ45-RJ45 Cat.5e, délka 2 m | ks |  | 5 | 0
36 |  |  | Konektory | Set konektorů (VGA, BNC, Cinch, Jack 3,5mm, RJ45 a RS232) k výše uvedené kabeláži. | kpl |  | 1 | 0
AV technika - instalace a služby
37 |  |  | Set instalace AV techniky | Set instalace veškeré AV Techniky, včetně dopravy, výchozí revize, účasti na vybraných kontrolních dnech, koordinační schůzky, zaškolení, Včetně instalace interní, externí kabeláže a konektorů AV techniky, včetně popisů. | kpl |  | 1 | 0
38 |  |  | Set programování | Set programování AV techniky a řídícího systému. Obsahuje ovládání veškeré AV technologie pomocí řídícího systému, předem nastavené presety systému. Více viz schéma zapojení a technická zpráva. | kpl |  | 1 | 0
39 |  |  | Ostatní drobný montážní materiál | Ostatní drobný montážní materiál | set |  | 1 | 0
AV technika učebna 2.05, cena celkem bez DPH: | [7 empty] | 0
Poznámka: Rozpočtované ceny jsou kalkulovány v cenové hladině platné v době dokončení projektu.
Poznámka: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.