Příloha č. 1 - Seznam vzorových laboratorních pomůcek

|  |  |  | doplní uchazeč | doplní uchazeč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Název chemikálie | Odhadované množství za 1 rok (ks) | Objednávkové číslo dle katalogu uchazeče | Cena za 1 ks bez DPH pro objednatele | Počet kusů x cena za 1 ks bez DPH |  |
| a | b | c | d | e | f = c * e |  |
| 1 | Špička pipetovací 10 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 2 | Špička pipetovací 20 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, rozsah 0,1-20 | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 3 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 4 | Špička pipetovací 200 ul prodloužená Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 5 | Špička pipetovací 1000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 6 | Špička pipetovací 10 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf, Nichipet, nesmáčivý povrch (low retention), v sáčku | 2000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 7 | Špička pipetovací 20 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf, Nichipet, nesmáčivý povrch (low retention), v sáčku, rozsah 0,1-20 | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 8 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf, Nichipet, nesmáčivý povrch (low retention), v sáčku | 1200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 9 | Špička pipetovací 200 ul prodloužená Kompatibilita s pipetami Eppendorf, Nichipet, nesmáčivý povrch (low retention), v sáčku | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 10 | Špička pipetovací 1000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf, Nichipet, nesmáčivý povrch (low retention), v sáčku | 2000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 11 | Špička pipetovací 5000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), v sáčku | 2050 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 12 | Špička pipetovací 10000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), v sáčku | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 13 | Špička pipetovací 5000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), v krabičce | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 14 | Špička pipetovací 10000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), v krabičce | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 15 | Špička pipetovací 10 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v krabičce | 2000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 16 | Špička pipetovací 20 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v krabičce | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 17 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v krabičce | 1500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 18 | Špička pipetovací 200 ul prodloužená Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v krabičce | 1500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 19 | Špička pipetovací 1000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v krabičce | 2000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 20 | Špička pipetovací 10 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v sáčku | 17000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 21 | Špička pipetovací 20 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v sáčku | 18000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 22 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v sáčku | 28000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 23 | Špička pipetovací 200 ul prodloužená Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v sáčku | 25000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 24 | Špička pipetovací 1000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), v sáčku | 38000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 25 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), loadovací (zúžená, prodloužená), v sáčku | 3000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 26 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), loadovací (zúžená, prodloužená), v krabičce | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 27 | Špička pipetovací 10 ul, s filtrem Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 7000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 28 | Špička pipetovací 20 ul, s filtrem Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 7000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 29 | Špička pipetovací 200 ul, s filtrem Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 30 | Špička pipetovací 1000 ul, s filtrem Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 31 | Špička pipetovací 10 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, RNAse free | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 32 | Špička pipetovací 20 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, RNAse free | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 33 | Špička pipetovací 200 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, RNAse free | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 34 | Špička pipetovací 200 ul, prodloužená Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, RNAse free | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 35 | Špička pipetovací 1000 ul Kompatibilita s pipetami Eppendorf (Research Plus), Nichipet (EX II), nesmáčivý povrch (low retention), v krabičce, RNAse free | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 36 | Mikrozkumavka 0,2 ml Ploché víčko, čiré, kompatibilní s cyclery Biometra, Eppendorf, BioRad a Bioer | 9000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 37 | Mikrozkumavka 0,5 ml, bez zámku Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 38 | Mikrozkumavka 0,5 ml, se zámkem Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 2500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 39 | Mikrozkumavka 1,5 ml, bez zámku Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 26000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 40 | Mikrozkumavka 1,5 ml Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků, Nuclease free, baleno v uzavíratelných sáčcích po max 500 ks | 5200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 41 | Mikrozkumavka 1,5 ml, se zámkem Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 3500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 42 | Mikrozkumavka 2 ml Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků, Nuclease free, baleno v uzavíratelných sáčcích po max 500 ks | 2100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 43 | Mikrozkumavka 2 ml, bez zámku Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 20500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 44 | Mikrozkumavka 2 ml, se zámkem Ploché víčko, popisovací plocha, graduace, čiré, dobře těsnící pro všechny typy roztoků, těsnící při zahřátí na 99°C, snadno otevíratelné, bez ostrých výčnělků | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 45 | Mikrozkumavka 2 ml, bez uzávěru | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 46 | Mikrozkumavky 0,2 ml, ve stripu 8 ks, s víčkem čiré, plochá víčka ve stripu, vhodné na PCR, kompatibilní s cyclery Biometra, Eppendorf, BioRad a Bioer | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 47 | Mikrozkumavky 0,2 ml, ve stripu 8 ks, bez víčka čiré, plochá víčka, vhodné na PCR, kompatibilní s cyclery Biometra, Eppendorf, BioRad a Bioer | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 48 | Víčka k mikrozkumavkám 0,2 ml, ve stripu čiré, plochá víčka, vhodné na PCR,kompatibilní s cyclery Biometra, Eppendorf, BioRad a Bioer | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 49 | 96 jamkové PCR destičky, 0,2 ml standartní destička vhodná do cycléru Roche Light Cycler 480 II | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 50 | Folie na 96 jamkové PCR destičky opticky vhodné do cycleru Roche Light Cycler 480 II, se snadně oddělitelným přesahem na krajích | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 51 | Kryozkumavky, ~ 1 ml, se šroubovacími víčky odolné teplotám od -190 do 121 °C, samostatně stojící, graduované, s popisovací plochou, barevně odlišitelná víčka | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 52 | Kryozkumavky, 2 ml, se šroubovacími víčky odolné teplotám od -190 do 121 °C, samostatně stojící, graduované, s popisovací plochou, barevně odlišitelná víčka | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 53 | Zkumavka typ Falcon 15 ml, nesterilní graduovaná, popisná plocha, vhodné pro centrifugaci do 10000g, ploché víčko, nesterilní | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 54 | Zkumavka typ Falcon 15 ml, sterilní graduovaná, popisná plocha, vhodné pro centrifugaci do 10000g, ploché víčko, sterilní, balené v PS stojanu | 1750 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 55 | Zkumavka typ Falcon 50 ml, sterilní graduovaná, popisná plocha, vhodné pro centrifugaci do 10000g, ploché víčko, sterilní, balené v PS stojanu | 220 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 56 | Zkumavka typ Falcon 50 ml, sterilní graduovaná, popisná plocha, vhodné pro centrifugaci do 10000g, ploché víčko, sterilní, samostatně stojící | 400 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 57 | Zkumavka typ Falcon 50 ml, nesterilní graduovaná, popisná plocha, vhodné pro centrifugaci do 10000g, ploché víčko, nesterilní | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 58 | Mikrozkumavky se šroubovacím víčkem s těsněním, 1,5 ml materiál PP, nesterilní, stojící, čiré, autoklávovatelné | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 59 | Mikrozkumavky se šroubovacím víčkem s těsněním, 2 ml materiál PP, nesterilní, stojící, čiré, autoklávovatelné | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 60 | Zkumavky transportní, 5 ml stojící, s vnějším šroubovacím těsnícím víčkem, nesterilní | 550 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 61 | Silnostěnné odběrové nádobky na vzorky se šroubovacím víčkem, 20 ml rozměr 34 x 43 mm; dokonale těsnící šroubovací víčko, použitelné pro transport kapalin | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 62 | Silnostěnné odběrové nádobky na vzorky se šroubovacím víčkem, 40 ml rozměr 43 x 43 mm; dokonale těsnící šroubovací víčko, použitelné pro transport kapalin | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 63 | Silnostěnné odběrové nádobky na vzorky se šroubovacím víčkem, 60 ml rozměr 43 x 60 mm; dokonale těsnící šroubovací víčko, použitelné pro transport kapalin | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 64 | Silnostěnné odběrové nádobky na vzorky se šroubovacím víčkem, 90 ml rozměr 43 x 73 mm; dokonale těsnící šroubovací víčko, použitelné pro transport kapalin | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 65 | Silnostěnné odběrové nádobky na vzorky se šroubovacím víčkem, 120 ml rozměr 52 x 80 mm; dokonale těsnící šroubovací víčko, použitelné pro transport kapalin | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 66 | Válcové polystyrenové a polypropylenové nádobky se šroubovacím víčkem, 40 ml rozměr 30 x 70 mm; nádobky pro uchovávání a transport pevných a kapalných vzorků | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 67 | Válcové polystyrenové a polypropylenové nádobky se šroubovacím víčkem,, 60 ml rozměr 33 x 70 mm; nádobky pro uchovávání a transport pevných a kapalných vzorků | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 68 | Kónické polypropylenové nádobky se šroubovacím víčkem, 200 ml stojící, nesterilní, těsnící víčko | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 69 | Kultivační zkumavky 12 ml, s víčkem materiál PS, PE zátka, kulaté dno, graduované, vnější rozměr max. 16 x 100 mm (š x v) | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 70 | Kultivační zkumavky 12 ml, s víčkem, zašikmené - plocha pro snadnější položení materiál PS, PE zacvakávací víčko, kulaté dno, graduované, vnější rozměr max. 16 x 100 mm (š x v) | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 71 | Kultivační zkumavky 3 ml, s víčkem, zašikmené - plocha pro snadnější položení sterilní, plastová | 450 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 72 | Láhev pro tkáňové kultury, 25 cm2, s filtrem sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 73 | Láhev pro tkáňové kultury, 25 cm2, bez filtru sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 74 | Láhev pro tkáňové kultury, 25 cm2, s filtrem a povrchovou úpravou sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo, povrchová úprava pro snadnější růst buněk | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 75 | Láhev pro tkáňové kultury, 75 cm2, s filtrem sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 76 | Láhev pro tkáňové kultury, 75 cm2, bez filtru sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 77 | Láhev pro tkáňové kultury, 75 cm2, s filtrem a povrchovou úpravou sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo, povrchová úprava pro snadnější růst buněk | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 78 | Láhev pro tkáňové kultury, 125 cm2-150 cm2, bez filtru sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 79 | Láhev pro tkáňové kultury, 175 cm2-225 cm2, bez filtru sterilní, popisovací plocha, nakloněné hrdlo | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 80 | Stojánek pro PCR, s víčkem 96 jamek, různé barvy | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 81 | Stojánek pro PCR, s víčkem, vymražovací 96 jamek, s víčkem | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 82 | 4 stranný stojánek na zkumavky stojánek pro zkumavky - 0,5ml, 1,5 ml, 15 ml, 50 ml, různé barvy | 7 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 83 | Stojánek pro 2 ml mikrozkumavky 5x16 různé barvy, autoklávovatelný | 23 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 84 | Stojánek pro skleněné zkumavky 4x10 s pomocnými výčnělky pro lepší stabilitu zkumavek, vnitřní rozměr otvoru na zkumavku 20x20 mm | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 85 | Stojánek pro skleněné zkumavky 4x10 bez pomocných výčnělků, vnitřní rozměr otvoru na zkumavku 20x20 mm | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 86 | Mikrotitrační destička s víčkem, 96 jamek, ploché dno, povrchová úprava sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek, povrchová úprava pro snadnější kultivaci buněk | 70 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 87 | Mikrotitrační destička s víčkem, 96 jamek, kulaté dno, povrchová úprava sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek, povrchová úprava pro snadnější kultivaci buněk | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 88 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 6 jamek, povrchová úprava sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek, povrchová úprava pro snadnější kultivaci buněk | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 89 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 12 jamek, povrchová úprava sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek, povrchová úprava pro snadnější kultivaci buněk | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 90 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 24 jamek, povrchová úprava sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek, povrchová úprava pro snadnější kultivaci buněk | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 91 | Mikrotitrační destička s víčkem, 96 jamek, ploché dno sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 92 | Mikrotitrační destička s víčkem, 96 jamek, kulaté dno sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 93 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 6 jamek sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 94 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 12 jamek sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 95 | Vícejamkové destičky pro tkáňové kultury 24 jamek sterilní, čiré, dodávané s víčkem, vyvýšené okraje jamek | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 96 | Sterilní vakuový filtrační systém 150 ml Membrána z polyestersulfonu (PES), Velikost pórů [µm] 0,22, Objem nálevky [ml] 150, Objem lahve [ml] 150 | 24 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 97 | Sterilní vakuový filtrační systém 500 ml Membrána z polyestersulfonu (PES), Velikost pórů [µm] 0,22, Objem nálevky [ml] 500, Objem lahve [ml] 500 | 36 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 98 | Petriho miska, průměr 9-10 cm PS, sterilní | 5500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 99 | Petriho miska průměr 9-10 cm PS, sterilní, s výstupky pro snažší proudění vzduchu | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 100 | Petriho miska, průměr 9-10 cm, upravený povrch PS, sterilní, upravený povrch pro kultivaci buněk | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 101 | Stříkačky plastové jednorázové 10 ml sterilní, jednotlivě balené, graduované | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 102 | Stříkačky plastové jednorázové 20 ml sterilní, jednotlivě balené, graduované | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 103 | Stříkačky plastové jednorázové 50 ml sterilní, jednotlivě balené, graduované | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 104 | neobsazeno | --- | --- | --- | --- |  |
| 105 | Filtr na stříkačku, typ membrány PTFE, velikost pórů cca 0,45 um | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 106 | Stříkačkový filtr průměr 4 mm typ membrány PTFE, velikost pórů 0,2 - 0,25 um | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 107 | Stříkačkový filtr průměr 13 mm typ membrány PTFE, velikost pórů 0,2 - 0,25 um | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 108 | Stříkačkový filtr průměr 25 mm typ membrány PTFE, velikost pórů 0,2 - 0,25 um | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 109 | Stříkačkový filtr průměr 33 mm typ membrány PTFE, velikost pórů 0,2 - 0,25 um | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 110 | Pipeta serologická 1 ml sterilní, s filtrem, jednotlivě balená, s filtrem | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 111 | Pipeta serologická 2 ml sterilní, s filtrem, jednotlivě balená, s filtrem | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 112 | Pipeta serologická 5 ml sterilní, s filtrem, jednotlivě balená, s filtrem | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 113 | Pipeta serologická 10 ml sterilní, s filtrem, jednotlivě balená, s filtrem | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 114 | Pipeta serologická 25 ml sterilní, s filtrem, jednotlivě balená, s filtrem | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 115 | Pipeta serologická 2 ml polystyren, sterilní, bez graduace, bez filtru | 500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 116 | Klička očkovací, plastová, 10 μl | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 117 | Klička očkovací, plastová, 1 μl | 3000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 118 | Pasteurova pipeta sterilní PE, sterilní, balené jednotlivě, objem 1-3 ml | 800 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 119 | Pasteurova pipeta nesterilní PE, nesterilní, objem 1-3 ml | 900 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 120 | Mikrobiologická hokejka, sterilní sterilní, jednotlivě balené | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 121 | Mikrobiologická hokejka, nesterilní, skleněná nesterilní | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 122 | Krabička na 1,5-2 ml zkumavky, různé barvy PP, vnitřní mřížka 9x9, čiré víčko, autoklávovatelné, hloubka 3-5,5 cm | 30 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 123 | Zip sáček o rozměrech cca od 5x8 cm do 8x10 cm | 400 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 124 | Kádinka nízká s výlevkou 10ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 125 | Kádinka nízká s výlevkou 25ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 126 | Kádinka nízká s výlevkou 50ml | 80 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 127 | Kádinka nízká s výlevkou 100ml | 80 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 128 | Kádinka nízká s výlevkou 150ml | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 129 | Kádinka nízká s výlevkou 250ml | 120 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 130 | Kádinka nízká s výlevkou 400ml | 70 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 131 | Kádinka nízká s výlevkou 600ml | 70 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 132 | Kádinka nízká s výlevkou 800ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 133 | Kádinka nízká s výlevkou 1000 ml | 30 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 134 | Kádina nízká s výlevkou 2000ml | 25 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 135 | Kádina nízká s výlevkou 3000 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 136 | Kádinka vysoká s výlevkou 25ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 137 | Kádinka vysoká s výlevkou 50ml | 55 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 138 | Kádinka vysoká s výlevkou 100ml | 75 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 139 | Kádinka vysoká s výlevkou 150ml | 75 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 140 | Kádinka vysoká s výlevkou 250ml | 65 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 141 | Kádina vysoká s výlevkou 400 ml | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 142 | Kádina vysoká s výlevkou 600 ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 143 | Kádinka vysoká s výlevkou 800ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 144 | Kádinka vysoká s výlevkou 1000ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 145 | Kádinka vysoká s výlevkou 2000ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 146 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, čirá, 50ml | 25 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 147 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, čirá, 100ml | 60 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 148 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, čirá, 250ml | 60 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 149 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, čirá, 500ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 150 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, čirá, 1000ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 151 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, hnědá, 100ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 152 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, hnědá, 250ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 153 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, hnědá, 500ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 154 | Láhev reagenční, šroubovací uzávěr z polypropylénu a vylévací kroužek, hnědá, 1000ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 155 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 10ml | 30 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 156 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 25ml | 60 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 157 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 50ml | 60 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 158 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 100ml | 60 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 159 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 250ml | 30 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 160 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 500ml | 25 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 161 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 1000ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 162 | Odměrná baňka s plastovou zátkou, třída přesnosti A 2000ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 163 | Pipeta dělená 1 ml, třída přesnosti AS | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 164 | Pipeta dělená 2 ml, třída přesnosti AS | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 165 | Pipeta dělená 5 ml, třída přesnosti AS | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 166 | Pipeta dělená 10 ml, třída přesnosti AS | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 167 | Pipeta dělená 25 ml, třída přesnosti AS | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 168 | Pipeta nedělená 1 ml, třída přesnosti AS | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 169 | Pipeta nedělená 2 ml, třída přesnosti AS | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 170 | Pipeta nedělená 5 ml, třída přesnosti AS | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 171 | Pipeta nedělená 10 ml, třída přesnosti AS | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 172 | Pipeta nedělená 25 ml, třída přesnosti AS | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 173 | Pipeta nedělená 50 ml, třída přesnosti AS | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 174 | Byreta s přímým skleněným kohoutem 25 ml, skleněné jádro, třída B | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 175 | Byreta s postranním skleněným kohoutem 25 ml, skleněné jádro, třída A | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 176 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 250 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 177 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 500 ml | 15 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 178 | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 1000 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 179 | Baňka s plochým dnem a zábrusem 100 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 180 | Baňka s plochým dnem a zábrusem 250 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 181 | Baňka s plochým dnem a zábrusem 500 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 182 | Baňka s plochým dnem a zábrusem 1000 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 183 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 100 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 184 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 250 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 185 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 500 ml | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 186 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem 1000 ml | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 187 | Baňka s plochým dnem titrační 250 ml | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 188 | Baňka destilační s jedním postranním tubusem 250 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 189 | Erlenmeyerova baňka 100 ml, úzké hrdlo | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 190 | Erlenmeyerova baňka 500 ml, úzké hrdlo | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 191 | Erlenmeyerova baňka 250 ml, úzké hrdlo | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 192 | Erlenmeyerova baňka 100 ml, široké hrdlo | 30 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 193 | Erlenmeyerova baňka 500 ml, široké hrdlo | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 194 | Erlenmeyerova baňka 250 ml, široké hrdlo | 35 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 195 | Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem 100 ml, varné sklo (typ Simax), modrý uzávěr | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 196 | Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem 250 ml, varné sklo (typ Simax), modrý uzávěr | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 197 | Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem 500 ml, varné sklo (typ Simax), modrý uzávěr | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 198 | Nálevka hladká průměr 30mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 199 | Nálevka hladká průměr 35mm | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 200 | Nálevka hladká průměr 85mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 201 | Nálevka žebrovaná průměr 105mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 202 | Nálevka dělící se skleněnou zátkou a stupnicí 250 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 203 | Nálevka dělící ,hruškovitá se zátkou 100 ml, se skleněným kohoutem a skleněnou zátkou | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 204 | Baňka destilačni se dvěma postranními tubusy 500 ml, rovné provedení | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 205 | Baňka destilačni se dvěma postranními tubusy 1000 ml, rovné provedení | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 206 | Baňka destilační se dvěma postranními tubusy 500ml, šikmé provedení | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 207 | Nálevka Buchnerova, porcelánová, vnitřní průměr 77 mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 208 | Chladič Liebigův s dvěma NZ, délka 400 mm, NZ 29/32 | 8 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 209 | Nástavec destilační SJ 14/23 -zábrus pro teploměr; SJ 29/32 -zábrus pro chladič; SJ 29/32- zábrus pro varnou baňku | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 210 | Předloha destilační, bez olivky, NZ 29/32 | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 211 | Viskozimetr dle Ubbelohdeho Oa | 1 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 212 | Viskozimetr dle Ubbelohdeho I | 1 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 213 | Viskozimetr dle Ubbelohdeho, typ IIa (IIc) rozsah měření 60-300 mm2.s-1, jmenovitá konstanta 0,3, průměr kapiláry 1,48±0,03mm | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 214 | Pyknometr Gay-Lussac 25 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 215 | Pyknometr Gay-Lussac 50 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 216 | Frakční baňka 250 ml, s trubicí uprostřed | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 217 | Odměrný válec 10 ml, vysoký, třída přesnosti B | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 218 | Odměrný válec 50 ml, vysoký, třída přesnosti B | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 219 | Odměrný válec 100 ml, vysoký, třída přesnosti B | 40 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 220 | Odměrný válec 1000 ml, vysoký, třída přesnosti B | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 221 | Odměrný válec 2000 ml, vysoký, třída přesnosti B | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 222 | Odměrný válec 500 ml, PP, nízký, autokl. Do 128°C | 1 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 223 | Odměrný válec 1000 ml, PP, nízký, autokl. Do 128°C | 1 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 224 | Zkumavka centrifugační polypropylénová sterilní 10 ml, kulaté dno, šroubovací uzávěr | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 225 | Zkumavka s kulatým dnem, vyhnutý okraj, borosilikátové sklo, vnější průměr 16 mm, délka 150 mm nebo 160 mm | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 226 | Zkumavka polypropylénová sterilizovatelná, cca 6 ml, kulaté dno, šroubový uzávěr, průměr 13 mm, délka 85 mm | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 227 | Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32 250 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 228 | Láhev odsávací 250 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 229 | Láhev odsávací 500 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 230 | Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, 50 ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 231 | Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, 100 ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 232 | Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, 250 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 233 | Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, 500 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 234 | Třecí miska porcelánová drsná objem 50ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 235 | Tlouček třecí porcelánový drsný délka 103mm | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 236 | Nastavitelný stojan, nastavitelná výška od 60 mm do 255 mm, plocha můstku 130x160 mm | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 237 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, archy 500x500mm, plošná hmotnost 80g/m2, 12,5kg/balení | 4 balení |  |  | 0,00 Kč |  |
| 238 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, průměr 125 mm, filtrace částic nad 6 mm, balení 100 ks | 5 balení |  |  | 0,00 Kč |  |
| 239 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, kruhové výseky, průměr 125 mm, filtrace částic nad 4 mm, balení 100 ks | 5 balení |  |  | 0,00 Kč |  |
| 240 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, skládané výseky, průměr 110 mm, plošná hmotnost 80g/m2 | 1 balení |  |  | 0,00 Kč |  |
| 241 | Filtrační papír pro kvalitativní analýzu, skládané výseky, průměr 150 mm, plošná hmotnost 80g/m2 | 1 balení |  |  | 0,00 Kč |  |
| 242 | Nůž na skleněné trubice | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 243 | Laboratorní stojan, výška 750 mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 244 | Miska krystalizační bez výlevky,ploché dno,objem 3500ml,d= 230mm | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 245 | Nádobka s odklápěcím víčkem,PP 50ml | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 246 | Nádobka s odklápěcím víčkem,PP 90ml | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 247 | Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem, PE 100ml | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 248 | Láhev širokohrdlá se šroubovým uzávěrem, PE 250ml | 50 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 249 | Rukavice nitrilové velikost S, bez pudru | 5400 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 250 | Rukavice nitrilové velikost M bez pudru | 5400 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 251 | Rukavice nitrilové velikost L bez pudru | 5400 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 252 | Rukavice latexové velikost S bez pudru | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 253 | Rukavice latexové velikost M bez pudru | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 254 | Rukavice latexové velikost L bez pudru | 5000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 255 | Rukavice vinylové nezaprašované velikost S balení po 100 ks | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 256 | Rukavice vinylové nezaprašované velikost M balení po 100 ks | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 257 | Rukavice vinylové nezaprašované velikost L balení po 100 ks | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 258 | Nuč rovná s fritou průměr 30mm, pórovitost P 100 (S2) | 4 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 259 | Lahev dle Woulfa 5000ml se zabroušenou zátkou a výpustným kohoutem u dna, NZ | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 260 | Lahev dle Woulfa 10000ml se zabroušenou zátkou a výpustným kohoutem u dna, NZ | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 261 | Stříčka plastová, 500 ml | 5 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 262 | Mikroskla podložní cca 76x26x1 mm | 1500 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 263 | Mikroskla krycí 15x15 mm | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 264 | Mikroskla krycí 18x18 mm | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 265 | Mikroskla krycí 22x22 mm | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 266 | Rukavice pro rizikové práce (biologický materiál), nitrilové, velikost S | 600 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 267 | Rukavice pro rizikové práce (biologický materiál), nitrilové, velikost L | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 268 | Rukavice pro rizikové práce (biologický materiál), nitrilové, velikost M | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 269 | Mikroskla krycí 40x24 mm | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 270 | Mikroskla krycí 50x24 mm | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 271 | Mikroskla krycí 60x24 mm | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 272 | Zalévací formy nerez, 33x24x12 mm | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 273 | Podložní skla, StarFrost bílé zabroušení | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 274 | Mikrotomové žiletky – standartní, na řezání běžných tkání | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 275 | Kazeta na tkáně včetně víčky 2000 ks/bal | 1 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 276 | Nádoby na histologický materiál prázdné 250 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 277 | Nádoby na histologický materiál prázdné 600 ml | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 278 | Permanentní popisovač skel a kazet odolný xylenu, alkoholu, acetonu, formalínu a jiným chemikáliím | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 279 | Parafínový popisovač na podložní skla vytváří tenkou vodu odpuzující barieru okolo vzorku na mikroskopickém podložním skle | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 280 | Kazeta z plastu na 50 sklíček | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 281 | Kazeta z plastu na 100 sklíček | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 282 | Kazeta z plastu na 25skel | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 283 | Plášť s gumkami na rukávech, zelený | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 284 | Zástěra z PE fólie, 80 y 160 cm | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 285 | Ústenka chirurgická, 3 vrstvá, s gumkami, zelená | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 286 | Pokrývka hlavy Barett, zelený | 300 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 287 | Jehla inj. PH 0,8x40mm zelená | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 288 | Jehla zelená, 0,8 mm/38 mm, 21 G x 1 1/2 | 100 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 289 | Zásobník na mikrozkum. Pr.12 mm, 128x128x45 | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 290 | Taška transportní. 6l, zámek, 2x chladítka | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 291 | Kyveta semi mikro standard 104-QS, materiál křemen, popis: 2 leštěná okna, délka dráhy: 10 mm, objem komory 1400 ul, HxŠxD: 45 x 12,5 x 12,5 mm, limit 200-2,500 nm spektrální rozsah | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 292 | Stojan na zkumavky + kryt, boční kapsou, kapacita 20 zkumavek, formát 2x10, autoklávovatelné 121°C, rozměr ŠxVxD: 74x55x257 mm, Polykarbonát (PC), čirý | 2 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 293 | Prachovnice zabroušená "H" 50 ml | 20 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 294 | Podnos PVC 320x260x70 (fotomiska) | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 295 | Podnos PVC 350x300x85 (fotomiska) | 3 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 296 | Lancety, kopíčka pro odběr kapilární krve | 1200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 297 | Popisovač na kryozkumavky, odolný vůči stěru, vodě, mrazu | 10 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 298 | H92 EKG elektrody | 1000 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 299 | Uzavřený odběrový systém, specifikace: biochemie preparace aktivátor srážení, obsah 4-5 ml, 90x13 mm, PP | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 300 | Uzavřený odběrový systém, specifikace: biochemie preparace aktivátor srážení sérum - gel, obsah 2-3 ml, 65x13 mm, PP | 350 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 301 | Uzavřený odběrový systém, specifikace: biochemie preparace aktivátor srážení sérum - gel, obsah 9 ml, 92x16 mm, PP | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 302 | Uzavřený odběrový systém, specifikace: EDTA K3, obsah 2-3 ml, 65x13 mm, PP | 250 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 303 | Uzavřený odběrový systém, specifikace: EDTA K3, obsah 7-8 ml, 92x15 mm, PP | 150 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 304 | Testovací proužky kompatibilní s glukometrem GlucoLab | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
| 305 | Kryozkumavky 1,2 ml, nominální objem 1 ml, vnější závit, PP | 200 |  |  | 0,00 Kč |  |
|  | Celková nabídková cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 0,00 Kč |  |